## ЛСР 13 граф
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 42
(локальная смета)
| на | Установка ТТ-0,4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________25,676 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3,244 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________12,505 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2,322 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________26,19 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2019 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 3 | 41.02 | 23.38 | 9.74 | 1.23 | 123 | 70 | 29 | 4
Раздел 2. Пусконаладочные работы
2 | ФЕРп01-02-018-02 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием | шт | 3 | 76.37 | 76.37 |  |  | 229 | 229
Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 О | Прайс-лист | Трансформатор тока ТШП-0,66-1-5-0,5S-600/5 У3 | шт. | 3 | 773.99 |  |  |  | 2322
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 3244
Итого Оборудование | [8 empty] | 2322
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 12505
Итого | [8 empty] | 18071
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 3244
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [8 empty] | 1656
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7% | [8 empty] | 227
Итого | [8 empty] | 5127
Итого с оборудованием (2 322) и прочими затратами (12 505) | [8 empty] | 19954
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 1,5% | [8 empty] | 299
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 20253
Индекс-дефлятор на 4 кв. 2019 г 1,25% | [8 empty] | 253
Индекс-дефлятор на 2020 г. 4,4% | [8 empty] | 891
Итого с учетом доп. работ и затрат | [8 empty] | 21397
НДС МДС 81-35.2004 п.4.100 20% | [8 empty] | 4279.4
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 25676.4
Составил: ___________________________Специалист 2 кат ОКСиИ Корсун Н.О.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник ОКСиИ Иванина Г.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)