## Сигнал
Приложение 1 к ТЗ
Перечень объектов для установки АУПС в СП ПЭС филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети на 2020 год
№ | Объект | Здание | Адрес | кол-во помещений | Название (назначение) помещения | площадь помещения, м2 | Общая площадь помещений здания, м2 | Место установки КПП (пульта) | Стоимость установки АПС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Приморские западные электрические сети
1 | Дальнереченский РЭС | АБК 1 этаж | г. Дальнереченск, ул.Светлая, 62 | 13 | Тамбур | 2.9 | 299 | КПП установить в здании с выводом сигнала на ОДГ Дальнереченского РЭС
[5 empty] | Корридор | 23.6
[5 empty] | Помещение ОДГ | 66.4
[5 empty] | Кабинет | 11.7
[5 empty] | Кабинет | 12.2
[5 empty] | Корридор | 7
[5 empty] | Кладовая | 2.1
[5 empty] | Кабинет | 17.1
[5 empty] | Кабинет | 15.6
[5 empty] | 10. Душевая | 9.6
[5 empty] | 11. Раздевалка | 44.5
[5 empty] | Кабинет | 8.2
[5 empty] | 13. Санузел | 10.5
[5 empty] | Кабинет | 21.1
[5 empty] | Гараж | 49.5
[5 empty] | Цех | 61.6
|  | АБК 2этаж |  | 14 | Кабинет | 11.3 | 346.6
[5 empty] | Кабинет | 10.9
[5 empty] | Кабинет | 23.7
[5 empty] | Кабинет | 8.9
[5 empty] | Кабинет | 26.1
[5 empty] | Кабинет | 32.8
[5 empty] | Кабинет | 16.5
[5 empty] | Кабинет | 32.7
[5 empty] | Кабинет | 30.5
[5 empty] | Кабинет | 15.7
[5 empty] | Кабинет | 65.5
[5 empty] | 28. Кабинет | 13.7
[5 empty] | 29.Кабинет | 11.3
[5 empty] | 30. Кабинет | 11.1
[5 empty] | Кабинет | 9.1
[5 empty] | Корридор | 49.2
2 | Кировский РЭС | Сторожка | п.Кировский.пер. Лесной,5а | 1 | Помещение охраны | 10.08 | 10.08 | КПП установить в здании АБК в комнате ОДГ Кировского РЭС
3 |  | Подсобное помещение | п.Кировский.пер. Лесной,5а | 2 | Склад | 86.64 | 149.34
[5 empty] | Подсобка. | 62.7
4 |  | Сушилка | п.Кировский.пер. Лесной,5а | 1 | Сушилка | 27.6 | 27.6
5 | База СП ПЗЭС | Электрокотельная | г. Лесозаводск ул. Григоренко 17 | 6 | Тамбур | 2.3 | 116.5 | Сигнал вывести на КПП в здании Сторожки
[5 empty] | Мастерская | 24
[5 empty] | Насосная | 31.3
[5 empty] | Котельная | 29.6
[5 empty] | Пост управления электрокотлами | 12.3
[5 empty] | Электрощитовая | 17
6 |  | Сторожка | г. Лесозаводск ул. Григоренко 17 | 2 | Проходная | 4.5 | 16.5 | КПП установить в здании Сторожки
[5 empty] | Помещение охраны | 12
|  | Вего по СП ПЗЭС |  |  |  | 965.6
Приморские северные электрические сети
1 | РЭС-2 База Милоградово | АБК, ОПУ | Ольгинский район с.Милоградово ул.Малый увал11б | 11 | коридор | 17.9 | 355.38 | КПП установить в ОПУ на ПС с выводом GSM сигнала
[5 empty] | комната отдыха 1 | 27.9
[5 empty] | комната отдыха 2 | 25.7 |  |  | #REF!
[5 empty] | бытовая комната | 13.5
[5 empty] | склад | 13.5
[5 empty] | мастерская | 29.2
[5 empty] | вентеляторная | 12.7
[5 empty] | бокс 1 | 38.5
[5 empty] | бокс 2 | 69.1
[5 empty] | бокс 3 | 69
[5 empty] | тамбур | 4.4
|  |  |  | 1 | ОПУ | 33.98
|  | Всего по ПСЭС |  |  |  | 355.38 | 355.38
Приморские южные электрические сети
1 | Управление | АБК 1, АБК 2 | г. Владивосток, ул. Командорская, 13 А | 7 | шитовая | 10 | 424 | Сигнал вывести на контрольно-приёмный прибор в здание КПП 1, КПП2
[5 empty] | помещение 1 | 29
[5 empty] | помещение 2 | 60
[5 empty] | помещение 3 | 65
[5 empty] | помещение 4 | 65
[5 empty] | помещение 5 | 30
[5 empty] | помещение 6 | 70
|  |  |  | 6 | тепловой пункт | 17
[5 empty] | водомерный узел | 15
[5 empty] | склад | 8
[5 empty] | склад | 24
[5 empty] | щитовая | 7
[5 empty] | склад | 24
1 | АРЭС ПС 110/35/6 «Западная» | ПС 110/35/6 «Западная» | г.Артём, пос.Угловое, ул.Красногвардейская, 16 |  | 1-й этаж |  | 943.4 | Помещение ОДГ с круглосуточным пребыванием людей
2 |  |  |  | 23 | ЗРУ | 277.6
3 |  |  |  |  | Реакторная Т-1 | 15.7
4 |  |  |  |  | Реакторная Т-2 | 15
5 |  |  |  |  | Тамбур ЗРУ | 20.2
6 |  |  |  |  | Тамбур ЗРУ (гл.вход) | 20.7
7 |  |  |  |  | Лестничная клетка | 25.7
8 |  |  |  |  | Мастерская | 21.9
9 |  |  |  |  | Тамбур главный вход | 5.2
10 |  |  |  |  | Душевая | 6.6
11 |  |  |  |  | Уборная | 3.4
12 |  |  |  |  | Туалет | 2.2
13 |  |  |  |  | Ячейка ТСН-1 | 7.6
14 |  |  |  |  | Ячейка ТСН-2 | 7.4
15 |  |  |  |  | Коридор | 30.9
16 |  |  |  |  | Аккумуляторная | 41.4
17 |  |  |  |  | Кислотная | 3.3
18 |  |  |  |  | Подсобное | 6.8
19 |  |  |  |  | Кладовая | 13.6
20 |  |  |  |  | Подсобное | 29.2
21 |  |  |  |  | Тамбур | 11.1
22 |  |  |  |  | Комната связи | 20.4
23 |  |  |  |  | Связь | 25.2
24 |  |  |  |  | Генераторная | 22.8
25 |  |  |  |  | 2-й этаж
26 |  |  |  | 4 | ОПУ | 203
27 |  |  |  |  | Комната учета | 8.7
28 |  |  |  |  | Комната ТМ | 12.4
29 |  |  |  |  | Лестничная клетка | 32
30 |  |  |  |  | 3-й этаж
31 |  |  |  | 2 | Лестничная клетка | 31.7
32 |  |  |  |  | Кабинет старшего диспетчера | 21.7
|  | Всего по ПЮЭС |  |  |  | 1367.4