## 1
СВОДКА ЗАТРАТ
по Созданию сети связи ВОЛС от ПС 35/6 кВ Бархатная до ПС 110/35/6 кВ Находка
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2019 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
Шкафы телекоммуникационные напольные 42 U 600х800
1 | ЦМО ШТК-М-42.6.8-1ААА | Шкаф телекоммуникационный 19" напольный 42 U 600*800 4*51150/1,2 |  |  | 170500 |  | 170500 |  | 42625 | 170500
Магистральное оборудование
| MES3308F | Eltex MES3308F Агрегирующий Ethernet-коммутатор уровня L3 , 4 порта 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), 2 слота для модулей питания 4*109357/1,2 |  |  | 364523.3333 |  | 364523.3333 |  | 91130.8333 | 364523.3333
| MES3324 | Eltex MES3324 Агрегирующий Ethernet-коммутатор, 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L2+, L3 слота для модулей питания 3*162000/1,2 |  |  | 405000 |  | 405000 |  | 135000 | 405000
| EMS-MES-aggregation | Опция EMS-MES-aggregation системы Eltex.EMS для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES-3000 или MES-5000
| PM160-220/12 | Eltex Модуль питания 220V AC, 160W
| TLK-PCC10-030 | Кабель питания TLK, евровилка с заземлением, 10А, 3м
| PM100-48/12 | Eltex Модуль питания 48V DC, 100W
Кабель подключения DC источника питания
| FlexCON-TDMoE-8E1B-SA, V3 | FC-TDMoE-8E1B-SA, V3 Модуль настольный для передачи 8xЕ1 потоков G.703,120 Ом через Ethernet сети 2*66444/1,2 |  |  | 110740 |  | 110740 |  | 55370 | 110740
| FG-ACE-VC-115-1 | Nateks VoiceCom115 - голосовой шлюз, 4xFXO, 1xWAN, 4xLAN Switch, SIP
| FG-ACE-VC-92-2,V2 | VoiceCom90 - голосовой шлюз, 2xFXS, 1xWAN + 1xLAN Ethernet порт, SIP
Медиаконвертер: 1.25Gbps SFP слот, 1 порт Ethernet 10/100/1000Base-T
| FH-SB5312CDL20 | SFP 1,25 GE модуль 20 км, SM, 1 волокно, TX/RX 1550/1310 LC, DDM
| FH-SB3512CDL20 | SFP 1,25 GE модуль 20 км, SM, 1 волокно, TX/RX 1310/1550 LC, DDM
| FH-SB5312CDL40 | SFP 1,25 GE модуль 40 км, SM, 1 волокно, TX/RX 1550/1310 LC, DDM
| FH-SB3512CDL40 | SFP 1,25 GE модуль 40 км, SM, 1 волокно, TX/RX 1310/1550 LC, DDM
| FH-SB5412CDL80 | SFP 1,25 GE модуль 80 км, SM, 1 волокно, TX/RX 1550/1490 LC, DDM
| FH-SB4512CDL80 | SFP 1,25 GE модуль 80 км, SM, 1 волокно, TX/RX 1490/1550 LC, DDM
| FH-SB5412CDL120 | SFP 1,25 GE модуль 120 км, SM, 1 волокно, TX/RX 1550/1490 LC, DDM
| FH-SB4512CDL120 | SFP 1,25 GE модуль 120 км, SM, 1 волокно, TX/RX 1490/1550 LC, DDM
| Grandway VLS-8-30 | Визулизатор повреждений оптического волокна Grandway VLS-8-30
| SM 9/125, FC/UPC-LC/UPC duplex, 2М | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, FC-LC, duplex, LSZH, 2 м
| SM 9/125, FC/UPC-LC/UPC duplex, 15М | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, FC-LC, duplex, LSZH, 5 м в гофре
| SM 9/125, FC/UPC-LC/UPC duplex, 15М | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, FC-LC, duplex, LSZH, 15 м в гофре
| SM 9/125, FC/UPC-FC/UPC duplex, 2М | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, FC-FC, duplex, LSZH, 2 м
Система управления + дооснащение Т7
| комплект ПК | Автоматизированное локальное рабочее место оператора 1*75000/1,2 |  |  | 62500 |  | 62500 |  | 62500 | 62500
| VF4C-16 | Блок VF4C-16 для 4-хпроводных СЛ, 16 портов 2*120000/1,2 |  |  | 200000 |  | 200000 |  | 100000 | 200000
| CAB-VF4C | Кабель VF4C-16
| Tibbo DS-100 | Конвертор интерфейса RS-232 COM TCP/IP Tibbo DS-100
ЦСП-30
| СН-01 | Плата СН-01
| ИП-04 | Плата ИП-04 2*55463,3/1,2 |  |  | 92438.8333 |  | 92438.8333 |  | 46219.4167 | 92438.8333
| ИП-03 | Плата ИП-03
| КМ-10 | Плата КМ 10 3*84482,75/1,2 |  |  | 211206.875 |  |  |  | 70402.2917 | 211206.875
| СВ-01 | Плата СВ-01
| АС-03 | Плата АС-03
| АК-03 | Плата АК-03
| ВЕ-01 | Плата ВЕ-01
Разъём RG-45 экранированный, категория 5е
Кабель NIKOLAN F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, LSZH нг(А)-HFLTx, оранжевый, 305м - гарантия: 5 лет / 15 лет системная
|  | Итого стоимость оборудования и материалов |  |  | 1616909.0417 |  | 1616909.0417 |  | 603247.5417 | 1616909.0417
| КП Энергетика Микроэлектроника автоматика КО-Инвест 2004 Выпуск 48 | Строительно-монтажные работы электротехническое оборудования от стоимости оборудования: СМР - 114% |  | 1843276.3075 |  |  | 1843276.3075
| Расчет МРСК | Прокладка ВОК |  | 2365560 |  |  | 2365560
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 4208836.3075 | 1616909.0417 | 0 | 5825745.3492
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 4208836.3075 | 1616909.0417 | 0 | 5825745.3492
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 4208836.3075 | 1616909.0417 | 0 | 5825745.3492
Глава 9. Прочие работы и затраты
| Расчет МРСК | Прочие (зимнее удорожание и т.д.) |  | 369620
| стр. 136 КО-Инвест 2004 Выпуск 48 | Пусконаладочные работы 7% от стоимости оборудования |  |  |  | 113183.6329 | 113183.6329
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 369620 | 0 | 113183.6329 | 482803.6329
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 4578456.3075 | 1616909.0417 | 113183.6329 | 6308548.9821
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
| Расчет МРСК | Разработка рабочей документации | 109174.06 |  |  |  | 109174.06
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  | 109174.06 | 0 | 0 | 0 | 109174.06
| Итого по Главам 1-12 |  | 109174.06 | 4578456.3075 | 1616909.0417 | 113183.6329 | 6417723.0421
Непредвиденные затраты
3 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 1,5% | 1637.6109 | 68676.8446 | 24253.6356 | 1697.7545 | 96265.8456
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 1637.6109 | 68676.8446 | 24253.6356 | 1697.7545 | 96265.8456 | Контроль
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 110811.6709 | 4647133.1521 | 1641162.6773 | 114881.3874 | 6513988.8877 | 6513988.89 | 0.0022854
Налоги и обязательные платежи
4 | № 303-ФЗ от 03.08.2018 п.3 ст.164 гл 21 НК РФ | НДС - 20% | 22162.3342 | 929426.6304 | 328232.5355 | 22976.2775 | 1302797.7775
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 22162.3342 | 929426.6304 | 328232.5355 | 22976.2775 | 1302797.7775 | 6513988.89 | 7816786.67
| Итого по сводке затрат |  | 132974.0051 | 5576559.7825 | 1969395.2128 | 137857.6649 | 7816786.6653

## МРСК
Сметный расчет стоимости на Создание сети связи ВОЛС от ПС 35/6 кВ Бархатная до ПС 110/35/6 кВ Находка
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 4 квартал 2019г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письмах Минстроя России №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 г., №50583-ДВ/09 от 25.12.2019
В расчете стоимости ПИР учтена стадия РД.
Подвеска ВОЛС по опорам ВЛ 35 кВ от ПС 35/6 кВ Бархатная до ПС 110/35/6 кВ Находка
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема работ, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем работ | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001 г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 4 кв. 2019 г. с учетом ДВ*, руб. |  |  |  |  | Всего, руб.
[7 empty] | СМР, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | ПНР, руб. | ПИР, руб. | Прочие, руб.
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Подвеска ВОЛС на ВЛ 35 кВ, 1 кабель на опоре | табл. 5 | 86.6 | 5.6 | 1.334 | 646.93 | 2365560 | 0 | 0 | 109174.06 | 369620 | 2844354.06
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 2365560 | 0 | 0 | 109174.06 | 369620 | 2844354.06
Итого | [6 empty] | 2365560 | 0 | 0 | 109174.06 | 369620 | 2844354.06
НДС 20% | [6 empty] | 473112 | 0 | 0 | 21834.81 | 73924 | 568870.81
ВСЕГО по расчету | [6 empty] | 2838672 | 0 | 0 | 131008.87 | 443544 | 3413224.87
0.87899
Примечания:
* К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
1 | Для воздушных линий: |  | Крек=((7,5+8+1,5)/100+1)*1,018*1,12=1,334
1.1. | по п.2.7:
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 5,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 1,5% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
3.2. | по п.2.9:
- | 1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
- | 1,12 - коэффициент, учитывающий изменение конструктивных решений, проводов, кабелей и оборудования более 50%