## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СКТП-408 фидер 1 для улучшения качества электроэнергии г. Биробиджан
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2102,565 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2088,460 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________14,105 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1121,85 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-408 Ф-1 (протяженностью 1,68 км)
Демонтаж
1 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (309,03 руб.): 105% от ФОТ (294,31 руб.) СП (176,59 руб.): 60% от ФОТ (294,31 руб.) | шт | 19 | 85.13 | 8.82 | 76.31 | 6.67 |  | 1617.47 | 167.58 | 1449.89 | 126.73 | 0.972 | 18.47
2 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (781,83 руб.): 105% от ФОТ (744,6 руб.) СП (446,76 руб.): 60% от ФОТ (744,6 руб.) | шт | 17 | 268.61 | 19.04 | 249.57 | 24.76 |  | 4566.37 | 323.68 | 4242.69 | 420.92 | 2.1 | 35.7
3 | ФЕР33-04-042-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (67,05 руб.): 105% от ФОТ (63,86 руб.) СП (38,32 руб.): 60% от ФОТ (63,86 руб.) | шт | 1 | 391.44 | 27.86 | 363.58 | 36 |  | 391.44 | 27.86 | 363.58 | 36 | 3.072 | 3.07
4 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (318,27 руб.): 105% от ФОТ (303,11 руб.) СП (181,87 руб.): 60% от ФОТ (303,11 руб.) | шт | 17 | 52.03 | 12.77 | 39.26 | 5.06 |  | 884.51 | 217.09 | 667.42 | 86.02 | 1.524 | 25.91
5 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (64,84 руб.): 105% от ФОТ (61,75 руб.) СП (37,05 руб.): 60% от ФОТ (61,75 руб.) | шт | 25 | 9.19 | 1.49 | 7.7 | 0.98 |  | 229.75 | 37.25 | 192.5 | 24.5 | 0.18 | 4.5
26 опор по 2 провода
6 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (369,96 руб.): 105% от ФОТ (352,34 руб.) СП (211,4 руб.): 60% от ФОТ (352,34 руб.) | 1000 м | 0.48 | 2671.52 | 446.71 | 2224.81 | 287.34 |  | 1282.33 | 214.42 | 1067.91 | 137.92 | 46.9728 | 22.55
7 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (241,08 руб.): 105% от ФОТ (229,6 руб.) СП (137,76 руб.): 60% от ФОТ (229,6 руб.) | ответвление | 40 | 7.36 | 5.39 | 1.97 | 0.35 |  | 294.4 | 215.6 | 78.8 | 14 | 0.66 | 26.4
8 | ФЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (151,2 руб.): 105% от ФОТ (144 руб.) СП (86,4 руб.): 60% от ФОТ (144 руб.) | ответвление | 16 | 11.71 | 8.42 | 3.29 | 0.58 |  | 187.36 | 134.72 | 52.64 | 9.28 | 1.03 | 16.48
9 | ФЕР33-04-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж светильников: с лампами накаливания (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (118,94 руб.): 105% от ФОТ (113,28 руб.) СП (67,97 руб.): 60% от ФОТ (113,28 руб.) | шт | 12 | 11.77 | 8.94 | 2.83 | 0.5 |  | 141.24 | 107.28 | 33.96 | 6 | 0.9288 | 11.15
20+12+8=40опор (дефектная ведомость)
10 | ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф управления и регулирования (применительно к шкафу учёта уличного освещения) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (109,8 руб.): 95% от ФОТ (115,58 руб.) СП (75,13 руб.): 65% от ФОТ (115,58 руб.) | шкаф | 1 | 203.48 | 101.12 | 102.36 | 14.46 |  | 203.48 | 101.12 | 102.36 | 14.46 | 10.512 | 10.51
Монтаж опор
11 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных 163,22 = 199,82 - 0,06 x 610,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (1358,28 руб.): 105% от ФОТ (1293,6 руб.) СП (776,16 руб.): 60% от ФОТ (1293,6 руб.) | шт | 24 | 194.06 | 40.4 | 144.65 | 13.5 |  | 4657.44 | 969.6 | 3471.6 | 324 | 4.56 | 109.44
12 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 362,96 = 399,56 - 0,06 x 610,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (2060,78 руб.): 105% от ФОТ (1962,65 руб.) СП (1177,59 руб.): 60% от ФОТ (1962,65 руб.) | шт | 17 | 433.75 | 83.99 | 340.75 | 31.46 |  | 7373.75 | 1427.83 | 5792.75 | 534.82 | 9.48 | 161.16
Бурение котлованов под опору включенно в расценку
13 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (188,11 руб.): 105% от ФОТ (179,15 руб.) СП (107,49 руб.): 60% от ФОТ (179,15 руб.) | шт | 1 | 722.87 | 128.75 | 548.51 | 50.4 |  | 722.87 | 128.75 | 548.51 | 50.4 | 14.532 | 14.53
Развозка конструкций
14 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (774,36 руб.): 105% от ФОТ (737,49 руб.) СП (442,49 руб.): 60% от ФОТ (737,49 руб.) | шт | 61 | 59.21 | 4.31 | 54.9 | 7.78 |  | 3611.81 | 262.91 | 3348.9 | 474.58 | 0.528 | 32.21
15 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (118,94 руб.): 105% от ФОТ (113,28 руб.) СП (67,97 руб.): 60% от ФОТ (113,28 руб.) | шт | 24 | 15.66 | 2.45 | 13.21 | 2.27 |  | 375.84 | 58.8 | 317.04 | 54.48 | 0.3 | 7.2
16 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (104,52 руб.): 105% от ФОТ (99,54 руб.) СП (59,72 руб.): 60% от ФОТ (99,54 руб.) | шт | 18 | 18.04 | 2.94 | 15.1 | 2.59 |  | 324.72 | 52.92 | 271.8 | 46.62 | 0.36 | 6.48
Монтаж провода
17 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 3 710,45 = 11 146,19 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 943,06 - 0,62 x 582,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (2158,11 руб.): 105% от ФОТ (2055,34 руб.) СП (1233,2 руб.): 60% от ФОТ (2055,34 руб.) | 1000 м | 1.68 | 4452.54 | 744.52 | 3708.02 | 478.9 |  | 7480.27 | 1250.79 | 6229.48 | 804.55 | 78.288 | 131.52
18 | ФЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (уличное освещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (1,11 руб.): 95% от ФОТ (1,17 руб.) СП (0,76 руб.): 65% от ФОТ (1,17 руб.) | 100 шт | 0.01 | 119.32 | 116.98 |  |  |  | 1.19 | 1.17 |  |  | 12.16 | 0.12
Монтаж УЗ ВЛИ
19 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм(УЗ ВЛИ) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (219,25 руб.): 95% от ФОТ (230,79 руб.) СП (150,01 руб.): 65% от ФОТ (230,79 руб.) | шт | 7 | 77.59 | 28.21 | 46.38 | 4.76 |  | 543.13 | 197.47 | 324.66 | 33.32 | 2.844 | 19.91
20 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (66,81 руб.): 95% от ФОТ (70,33 руб.) СП (45,71 руб.): 65% от ФОТ (70,33 руб.) | 100 м | 0.42 | 184.24 | 167.45 |  |  |  | 77.38 | 70.33 |  |  | 18.24 | 7.66
21 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (41,05 руб.): 95% от ФОТ (43,21 руб.) СП (28,09 руб.): 65% от ФОТ (43,21 руб.) | 100 м | 0.42 | 150.29 | 101.06 | 12.79 | 1.81 |  | 63.12 | 42.45 | 5.37 | 0.76 | 10.752 | 4.52
22 | ФЕРм08-02-144-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (52,51 руб.): 95% от ФОТ (55,27 руб.) СП (35,93 руб.): 65% от ФОТ (55,27 руб.) | 100 шт | 0.35 | 160.55 | 157.92 |  |  |  | 56.19 | 55.27 |  |  | 16.416 | 5.75
Монтаж вводов
23 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (1111,74 руб.): 105% от ФОТ (1058,8 руб.) СП (635,28 руб.): 60% от ФОТ (1058,8 руб.) | ответвление | 40 | 86.72 | 17.87 | 67.41 | 8.6 |  | 3468.8 | 714.8 | 2696.4 | 344 | 1.97 | 78.8
24 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (770,45 руб.): 105% от ФОТ (733,76 руб.) СП (440,26 руб.): 60% от ФОТ (733,76 руб.) | ответвление | 16 | 161.12 | 30.11 | 123.81 | 15.75 |  | 2577.92 | 481.76 | 1980.96 | 252 | 3.32 | 53.12
25 | ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф управления и регулирования (применительно к шкафу учёта уличного освещения) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (183,01 руб.): 95% от ФОТ (192,64 руб.) СП (125,22 руб.): 65% от ФОТ (192,64 руб.) | шкаф | 1 | 435.36 | 168.54 | 170.59 | 24.1 |  | 435.36 | 168.54 | 170.59 | 24.1 | 17.52 | 17.52
26 | ФЕР33-04-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка светильников: с лампами накаливания (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (198,2 руб.): 105% от ФОТ (188,76 руб.) СП (113,26 руб.): 60% от ФОТ (188,76 руб.) | шт | 12 | 20.13 | 14.89 | 4.73 | 0.84 |  | 241.56 | 178.68 | 56.76 | 10.08 | 1.548 | 18.58
27 | ФЕР47-01-108-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (642,85 руб.): 115% от ФОТ (559 руб.) СП (503,1 руб.): 90% от ФОТ (559 руб.) | шт | 50 | 11.18 | 11.18 |  |  |  | 559 | 559 |  |  | 1.008 | 50.4
Монтаж заземляющих устройств
28 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (508,54 руб.): 80% от ФОТ (635,68 руб.) СП (286,06 руб.): 45% от ФОТ (635,68 руб.) | 100 м3 | 0.441 | 1441.44 | 1441.44 |  |  |  | 635.68 | 635.68 |  |  | 184.8 | 81.5
29 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м 120,31 = 152,85 - 0,005 x 6 508,75 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (1031,28 руб.): 105% от ФОТ (982,17 руб.) СП (589,3 руб.): 60% от ФОТ (982,17 руб.) | шт | 63 | 144.31 | 8.22 | 135.78 | 7.37 |  | 9091.53 | 517.86 | 8554.14 | 464.31 | 0.972 | 61.24
30 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (308,63 руб.): 80% от ФОТ (385,79 руб.) СП (173,61 руб.): 45% от ФОТ (385,79 руб.) | 100 м3 | 0.441 | 874.8 | 874.8 |  |  |  | 385.79 | 385.79 |  |  | 116.64 | 51.44
31 | ФЕР33-03-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (34,13 руб.): 105% от ФОТ (32,5 руб.) СП (19,5 руб.): 60% от ФОТ (32,5 руб.) | 100 м | 0.21 | 1214.91 | 103.44 | 524.65 | 51.34 |  | 255.13 | 21.72 | 110.18 | 10.78 | 10.752 | 2.26
32 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (303,61 руб.): 105% от ФОТ (289,15 руб.) СП (173,49 руб.): 60% от ФОТ (289,15 руб.) | 10 м | 14.7 | 35.8 | 18.28 | 16.28 | 1.39 |  | 526.26 | 268.72 | 239.32 | 20.43 | 2.16 | 31.75
Развозка, погрузка
33 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 56.2054 | 17.95 |  | 17.95 |  |  | 1008.89 |  | 1008.89
34 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 56.2054 | 12.65 |  | 12.65 |  |  | 711 |  | 711
Раздел 2. Материалы Ф3
35 | ФССЦ-21.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х95+1х16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 1000 м | 1.68 | 39549.77 |  |  |  |  | 66443.61
36 | ФССЦ-20.1.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 1500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.29 | 9540 |  |  |  |  | 2766.6
37 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | компл. | 28 | 168.71 |  |  |  |  | 4723.88
38 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (применительно к CS 10.3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | шт | 29 | 34.91 |  |  |  |  | 1012.39
39 | Прайс | Стойка опоры: СВ 95-3 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт | 61 | 14471.6 |  |  |  |  | 882767.6
40 | ФССЦ-25.2.02.08-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Узел крепления: кронштейна окрашенный (применительно к У-3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | шт | 19 | 128.79 |  |  |  |  | 2447.01
41 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | шт | 3.2 | 943.06 |  |  |  |  | 3017.79
42 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 1.6 | 582 |  |  |  |  | 931.2
43 | Прайс НОРМАКАБЕЛЬ | Кронштейн анкерный - СА 16 (или аналоги) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт | 60 | 24.19 |  |  |  |  | 1451.4
44 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): DN 123 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.6 | 2741 |  |  |  |  | 1644.6
45 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 1.44 | 3423 |  |  |  |  | 4929.12
46 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (применительно к зажим ответвительный с прокалыванием изоляции - Р70, Р71) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 1 | 3423 |  |  |  |  | 3423
47 | Прайс | Комплект УЗ ВЛИ (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт | 7 | 25300 |  |  |  |  | 177100
48 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.24 | 5230.01 |  |  |  |  | 1255.2
49 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.299 | 5230.01 |  |  |  |  | 1563.77
50 | ФССЦ-08.3.04.02-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.218 | 5230.01 |  |  |  |  | 1140.14
51 | ФССЦ-08.3.04.02-0091 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм (применительно к 6 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.89 | 5230.01 |  |  |  |  | 4654.71
52 | ООО НеваЭнергоПром Договор поставки №125 от 18.03.19 (спецификация 5) | Провод СИП-2 (3*35+1*50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | км | 0.16 | 31903.74 |  |  |  |  | 5104.6
53 | ФССЦ-01.7.15.14-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.5 | 5 |  |  |  |  | 2.5
54 | ФССЦ-08.1.02.13-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | м | 84 | 10.65 |  |  |  |  | 894.6
55 | ФССЦ-01.7.15.10-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: 26 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.45 | 47 |  |  |  |  | 21.15
56 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомут стяжной (СИП) Е778 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 1.05 | 194 |  |  |  |  | 203.7
57 | ФССЦ-25.2.01.18-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Фиксатор дистанционный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.08 | 1565 |  |  |  |  | 125.2
58 | ФССЦ-20.2.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП) (прим к . СЕ 25.95) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.32 | 2068 |  |  |  |  | 661.76
59 | ФССЦ-20.2.02.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 (применительно к 25-150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.32 | 763 |  |  |  |  | 244.16
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 2102565.01 |  |  |  |  | 1121.85