## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-606 фидер 3 для улучшения качества электроэнергии г. Биробиджан.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1324,380 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1312,486 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,894 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________817 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-606 г. Ф 3 (протяженностью 1,022 км.)
Демонтаж
1 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (325,29 руб.): 105% от ФОТ (309,8 руб.) СП (185,88 руб.): 60% от ФОТ (309,8 руб.) | шт | 20 | 85.13 | 8.82 | 76.31 | 6.67 |  | 1702.6 | 176.4 | 1526.2 | 133.4 | 0.972 | 19.44
2 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (91,98 руб.): 105% от ФОТ (87,6 руб.) СП (52,56 руб.): 60% от ФОТ (87,6 руб.) | шт | 2 | 268.61 | 19.04 | 249.57 | 24.76 |  | 537.22 | 38.08 | 499.14 | 49.52 | 2.1 | 4.2
3 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (134,86 руб.): 105% от ФОТ (128,44 руб.) СП (77,06 руб.): 60% от ФОТ (128,44 руб.) | шт | 52 | 9.19 | 1.49 | 7.7 | 0.98 |  | 477.88 | 77.48 | 400.4 | 50.96 | 0.18 | 9.36
4 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (567,27 руб.): 105% от ФОТ (540,26 руб.) СП (324,16 руб.): 60% от ФОТ (540,26 руб.) | 1000 м | 0.736 | 2671.52 | 446.71 | 2224.81 | 287.34 |  | 1966.24 | 328.78 | 1637.46 | 211.48 | 46.9728 | 34.57
54 опоры на 1 км провода по дефектной ведомости
5 | ФЕР33-04-017-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (507,94 руб.): 105% от ФОТ (483,75 руб.) СП (290,25 руб.): 60% от ФОТ (483,75 руб.) | шт | 25 | 76.39 | 10.93 | 65.46 | 8.42 |  | 1909.75 | 273.25 | 1636.5 | 210.5 | 1.1016 | 27.54
6 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (241,08 руб.): 105% от ФОТ (229,6 руб.) СП (137,76 руб.): 60% от ФОТ (229,6 руб.) | ответвление | 40 | 7.36 | 5.39 | 1.97 | 0.35 |  | 294.4 | 215.6 | 78.8 | 14 | 0.66 | 26.4
7 | ФЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (75,6 руб.): 105% от ФОТ (72 руб.) СП (43,2 руб.): 60% от ФОТ (72 руб.) | ответвление | 8 | 11.71 | 8.42 | 3.29 | 0.58 |  | 93.68 | 67.36 | 26.32 | 4.64 | 1.03 | 8.24
8 | ФЕР33-04-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка светильников: с лампами накаливания (демонтаж) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (19,82 руб.): 105% от ФОТ (18,88 руб.) СП (11,33 руб.): 60% от ФОТ (18,88 руб.) | шт | 2 | 11.77 | 8.94 | 2.83 | 0.5 |  | 23.54 | 17.88 | 5.66 | 1 | 0.9288 | 1.86
20+12+8=40опор (дефектная ведомость)
9 | ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф управления и регулирования (применительно к шкафу учёта уличного освещения) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (109,8 руб.): 95% от ФОТ (115,58 руб.) СП (75,13 руб.): 65% от ФОТ (115,58 руб.) | шкаф | 1 | 203.48 | 101.12 | 102.36 | 14.46 |  | 203.48 | 101.12 | 102.36 | 14.46 | 10.512 | 10.51
Монтаж опор
10 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных 163,22 = 199,82 - 0,06 x 610,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (2263,8 руб.): 105% от ФОТ (2156 руб.) СП (1293,6 руб.): 60% от ФОТ (2156 руб.) | шт | 40 | 194.06 | 40.4 | 144.65 | 13.5 |  | 7762.4 | 1616 | 5786 | 540 | 4.56 | 182.4
11 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 362,96 = 399,56 - 0,06 x 610,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (848,56 руб.): 105% от ФОТ (808,15 руб.) СП (484,89 руб.): 60% от ФОТ (808,15 руб.) | шт | 7 | 433.75 | 83.99 | 340.75 | 31.46 |  | 3036.25 | 587.93 | 2385.25 | 220.22 | 9.48 | 66.36
Бурение котлованов под опору включенно в расценку
Развозка конструкций
13 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (685,5 руб.): 105% от ФОТ (652,86 руб.) СП (391,72 руб.): 60% от ФОТ (652,86 руб.) | шт | 54 | 59.21 | 4.31 | 54.9 | 7.78 |  | 3197.34 | 232.74 | 2964.6 | 420.12 | 0.528 | 28.51
14 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (198,24 руб.): 105% от ФОТ (188,8 руб.) СП (113,28 руб.): 60% от ФОТ (188,8 руб.) | шт | 40 | 15.66 | 2.45 | 13.21 | 2.27 |  | 626.4 | 98 | 528.4 | 90.8 | 0.3 | 12
15 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (40,65 руб.): 105% от ФОТ (38,71 руб.) СП (23,23 руб.): 60% от ФОТ (38,71 руб.) | шт | 7 | 18.04 | 2.94 | 15.1 | 2.59 |  | 126.28 | 20.58 | 105.7 | 18.13 | 0.36 | 2.52
Монтаж провода
16 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 3 710,45 = 11 146,19 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 943,06 - 0,62 x 582,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (1312,86 руб.): 105% от ФОТ (1250,34 руб.) СП (750,2 руб.): 60% от ФОТ (1250,34 руб.) | 1000 м | 1.022 | 4452.54 | 744.52 | 3708.02 | 478.9 |  | 4550.5 | 760.9 | 3789.6 | 489.44 | 78.288 | 80.01
17 | ФЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (уличное освещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (1,11 руб.): 95% от ФОТ (1,17 руб.) СП (0,76 руб.): 65% от ФОТ (1,17 руб.) | 100 шт | 0.01 | 119.32 | 116.98 |  |  |  | 1.19 | 1.17 |  |  | 12.16 | 0.12
Монтаж УЗ ВЛИ
18 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм(УЗ ВЛИ) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (156,61 руб.): 95% от ФОТ (164,85 руб.) СП (107,15 руб.): 65% от ФОТ (164,85 руб.) | шт | 5 | 77.59 | 28.21 | 46.38 | 4.76 |  | 387.95 | 141.05 | 231.9 | 23.8 | 2.844 | 14.22
19 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (47,73 руб.): 95% от ФОТ (50,24 руб.) СП (32,66 руб.): 65% от ФОТ (50,24 руб.) | 100 м | 0.3 | 184.24 | 167.45 |  |  |  | 55.27 | 50.24 |  |  | 18.24 | 5.47
20 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (29,32 руб.): 95% от ФОТ (30,86 руб.) СП (20,06 руб.): 65% от ФОТ (30,86 руб.) | 100 м | 0.3 | 150.29 | 101.06 | 12.79 | 1.81 |  | 45.09 | 30.32 | 3.84 | 0.54 | 10.752 | 3.23
21 | ФЕРм08-02-144-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (37,51 руб.): 95% от ФОТ (39,48 руб.) СП (25,66 руб.): 65% от ФОТ (39,48 руб.) | 100 шт | 0.25 | 160.55 | 157.92 |  |  |  | 40.14 | 39.48 |  |  | 16.416 | 4.1
Монтаж вводов
22 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (1111,74 руб.): 105% от ФОТ (1058,8 руб.) СП (635,28 руб.): 60% от ФОТ (1058,8 руб.) | ответвление | 40 | 86.72 | 17.87 | 67.41 | 8.6 |  | 3468.8 | 714.8 | 2696.4 | 344 | 1.97 | 78.8
23 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (385,22 руб.): 105% от ФОТ (366,88 руб.) СП (220,13 руб.): 60% от ФОТ (366,88 руб.) | ответвление | 8 | 161.12 | 30.11 | 123.81 | 15.75 |  | 1288.96 | 240.88 | 990.48 | 126 | 3.32 | 26.56
24 | ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф управления и регулирования (применительно к шкафу учёта уличного освещения) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (183,01 руб.): 95% от ФОТ (192,64 руб.) СП (125,22 руб.): 65% от ФОТ (192,64 руб.) | шкаф | 1 | 435.36 | 168.54 | 170.59 | 24.1 |  | 435.36 | 168.54 | 170.59 | 24.1 | 17.52 | 17.52
25 | ФЕР33-04-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка светильников: с лампами накаливания (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (33,03 руб.): 105% от ФОТ (31,46 руб.) СП (18,88 руб.): 60% от ФОТ (31,46 руб.) | шт | 2 | 20.13 | 14.89 | 4.73 | 0.84 |  | 40.26 | 29.78 | 9.46 | 1.68 | 1.548 | 3.1
26 | ФЕР47-01-108-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (102,86 руб.): 115% от ФОТ (89,44 руб.) СП (80,5 руб.): 90% от ФОТ (89,44 руб.) | шт | 8 | 11.18 | 11.18 |  |  |  | 89.44 | 89.44 |  |  | 1.008 | 8.06
Монтаж заземляющих устройств
27 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (314,81 руб.): 80% от ФОТ (393,51 руб.) СП (177,08 руб.): 45% от ФОТ (393,51 руб.) | 100 м3 | 0.273 | 1441.44 | 1441.44 |  |  |  | 393.51 | 393.51 |  |  | 184.8 | 50.45
28 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м 120,31 = 152,85 - 0,005 x 6 508,75 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (638,41 руб.): 105% от ФОТ (608,01 руб.) СП (364,81 руб.): 60% от ФОТ (608,01 руб.) | шт | 39 | 144.31 | 8.22 | 135.78 | 7.37 |  | 5628.09 | 320.58 | 5295.42 | 287.43 | 0.972 | 37.91
29 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (191,06 руб.): 80% от ФОТ (238,82 руб.) СП (107,47 руб.): 45% от ФОТ (238,82 руб.) | 100 м3 | 0.273 | 874.8 | 874.8 |  |  |  | 238.82 | 238.82 |  |  | 116.64 | 31.84
30 | ФЕР33-03-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (24,38 руб.): 105% от ФОТ (23,22 руб.) СП (13,93 руб.): 60% от ФОТ (23,22 руб.) | 100 м | 0.15 | 1214.91 | 103.44 | 524.65 | 51.34 |  | 182.24 | 15.52 | 78.7 | 7.7 | 10.752 | 1.61
31 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (192,08 руб.): 105% от ФОТ (182,93 руб.) СП (109,76 руб.): 60% от ФОТ (182,93 руб.) | 10 м | 9.3 | 35.8 | 18.28 | 16.28 | 1.39 |  | 332.94 | 170 | 151.4 | 12.93 | 2.16 | 20.09
Развозка, погрузка
32 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 49.7556 | 17.95 |  | 17.95 |  |  | 893.11 |  | 893.11
33 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 49.7556 | 12.65 |  | 12.65 |  |  | 629.41 |  | 629.41
Раздел 2. Материалы Ф3
34 | Прайс Региональные кабельные базы | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х70+1х16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | км | 1.022 | 33874.03 |  |  |  |  | 34619.26
35 | ФССЦ-20.1.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 1500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.26 | 9540 |  |  |  |  | 2480.4
36 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | компл. | 25 | 168.71 |  |  |  |  | 4217.75
37 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (применительно к CS 10.3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | шт | 26 | 34.91 |  |  |  |  | 907.66
38 | КП ООО РесурсИнвестСтрой от 03.10.2018 №619/2018 | Стойка опоры: СВ 95-3 |  | 54 | 9529.17 |  |  |  |  | 514575.18
39 | ФССЦ-25.2.02.08-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Узел крепления: кронштейна окрашенный (применительно к У-3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | шт | 8 | 128.79 |  |  |  |  | 1030.32
40 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | шт | 2 | 943.06 |  |  |  |  | 1886.12
41 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 1 | 582 |  |  |  |  | 582
42 | КП ООО НИЛЕД № Ирк87 от 04.09.2018 | Кронштейн анкерный - СА 16 (или аналоги) | шт | 48 | 24.1 |  |  |  |  | 1156.8
43 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): DN 123 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.48 | 2741 |  |  |  |  | 1315.68
44 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 1.32 | 3423 |  |  |  |  | 4518.36
45 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (применительно к зажим ответвительный с прокалыванием изоляции - Р71) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.4 | 3423 |  |  |  |  | 1369.2
46 | ФССЦ-20.1.01.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | шт | 48 | 8.6 |  |  |  |  | 412.8
47 | Прайс | Комплект УЗ ВЛИ | шт | 5 | 25000 |  |  |  |  | 125000
48 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.019 | 5230.01 |  |  |  |  | 99.37
49 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.186 | 5230.01 |  |  |  |  | 972.78
50 | ФССЦ-08.3.04.02-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.096 | 5230.01 |  |  |  |  | 502.08
51 | Прайс НОРМАКАБЕЛЬ | Заземляющий проводник ЗП 1 | шт | 8 | 134 |  |  |  |  | 1072
52 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 1000 м | 0.6 | 4805.96 |  |  |  |  | 2883.58
53 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 1000 м | 0.12 | 9524.88 |  |  |  |  | 1142.99
54 | ФССЦ-01.7.15.14-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 1.25 | 5 |  |  |  |  | 6.25
55 | ФССЦ-01.7.15.07-0111 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Дюбель рамный распорный с винтом размером: 8,0х72 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 10 шт | 12.5 | 7.94 |  |  |  |  | 99.25
56 | ФССЦ-08.1.02.13-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | м | 148 | 10.65 |  |  |  |  | 1576.2
57 | ФССЦ-01.7.15.10-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: 26 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 1.48 | 47 |  |  |  |  | 69.56
58 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомут стяжной (СИП) Е778 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 1.5 | 194 |  |  |  |  | 291
59 | ФССЦ-20.2.02.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 (применительно к 25-150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.32 | 763 |  |  |  |  | 244.16
60 | Прайс | Табличка информационная | шт | 49 | 300 |  |  |  |  | 14700
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1324380.04 |  |  |  |  | 817