## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-807 фидер 1 для улучшения качества электроэнергии г. Биробиджан.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________837,076 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________827,392 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,684 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________568,51 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СКТП-807 Ф-1 (протяженностью 0,74 км)
Демонтаж
1 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (298,22 руб.): 105% от ФОТ (284,02 руб.) СП (170,41 руб.): 60% от ФОТ (284,02 руб.) | шт | 22 | 70.94 | 7.35 | 63.59 | 5.56 |  | 1560.68 | 161.7 | 1398.98 | 122.32 | 0.81 | 17.82
2 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (153,3 руб.): 105% от ФОТ (146 руб.) СП (87,6 руб.): 60% от ФОТ (146 руб.) | шт | 4 | 223.84 | 15.87 | 207.97 | 20.63 |  | 895.36 | 63.48 | 831.88 | 82.52 | 1.75 | 7
3 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (452,49 руб.): 105% от ФОТ (430,94 руб.) СП (258,56 руб.): 60% от ФОТ (430,94 руб.) | шт | 29 | 43.36 | 10.64 | 32.72 | 4.22 |  | 1257.44 | 308.56 | 948.88 | 122.38 | 1.27 | 36.83
4 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (21,63 руб.): 105% от ФОТ (20,6 руб.) СП (12,36 руб.): 60% от ФОТ (20,6 руб.) | шт | 10 | 7.66 | 1.24 | 6.42 | 0.82 |  | 76.6 | 12.4 | 64.2 | 8.2 | 0.15 | 1.5
5 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (120,54 руб.): 105% от ФОТ (114,8 руб.) СП (68,88 руб.): 60% от ФОТ (114,8 руб.) | ответвление | 20 | 7.36 | 5.39 | 1.97 | 0.35 |  | 147.2 | 107.8 | 39.4 | 7 | 0.66 | 13.2
6 | ФЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (75,6 руб.): 105% от ФОТ (72 руб.) СП (43,2 руб.): 60% от ФОТ (72 руб.) | ответвление | 8 | 11.71 | 8.42 | 3.29 | 0.58 |  | 93.68 | 67.36 | 26.32 | 4.64 | 1.03 | 8.24
7 | ФЕР33-04-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка светильников: с лампами накаливания (демонтаж) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (79,3 руб.): 105% от ФОТ (75,52 руб.) СП (45,31 руб.): 60% от ФОТ (75,52 руб.) | шт | 8 | 11.77 | 8.94 | 2.83 | 0.5 |  | 94.16 | 71.52 | 22.64 | 4 | 0.9288 | 7.43
20+12+8=40опор (дефектная ведомость)
8 | ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | ДЕМОНТАЖ Шкафа управления и регулирования (применительно к шкафу учёта уличного освещения) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (109,8 руб.): 95% от ФОТ (115,58 руб.) СП (75,13 руб.): 65% от ФОТ (115,58 руб.) | шкаф | 1 | 203.48 | 101.12 | 102.36 | 14.46 |  | 203.48 | 101.12 | 102.36 | 14.46 | 10.512 | 10.51
Монтаж опор
9 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных 163,22 = 199,82 - 0,06 x 610,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (1245,09 руб.): 105% от ФОТ (1185,8 руб.) СП (711,48 руб.): 60% от ФОТ (1185,8 руб.) | шт | 22 | 194.06 | 40.4 | 144.65 | 13.5 |  | 4269.32 | 888.8 | 3182.3 | 297 | 4.56 | 100.32
10 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 362,96 = 399,56 - 0,06 x 610,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (606,11 руб.): 105% от ФОТ (577,25 руб.) СП (346,35 руб.): 60% от ФОТ (577,25 руб.) | шт | 5 | 433.75 | 83.99 | 340.75 | 31.46 |  | 2168.75 | 419.95 | 1703.75 | 157.3 | 9.48 | 47.4
Бурение котлованов под опору включенно в расценку
Развозка конструкций
12 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (406,22 руб.): 105% от ФОТ (386,88 руб.) СП (232,13 руб.): 60% от ФОТ (386,88 руб.) | шт | 32 | 59.21 | 4.31 | 54.9 | 7.78 |  | 1894.72 | 137.92 | 1756.8 | 248.96 | 0.528 | 16.9
13 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (109,03 руб.): 105% от ФОТ (103,84 руб.) СП (62,3 руб.): 60% от ФОТ (103,84 руб.) | шт | 22 | 15.66 | 2.45 | 13.21 | 2.27 |  | 344.52 | 53.9 | 290.62 | 49.94 | 0.3 | 6.6
14 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (29,03 руб.): 105% от ФОТ (27,65 руб.) СП (16,59 руб.): 60% от ФОТ (27,65 руб.) | шт | 5 | 18.04 | 2.94 | 15.1 | 2.59 |  | 90.2 | 14.7 | 75.5 | 12.95 | 0.36 | 1.8
Монтаж провода
15 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 3 710,45 = 11 146,19 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 943,06 - 0,62 x 582,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (950,6 руб.): 105% от ФОТ (905,33 руб.) СП (543,2 руб.): 60% от ФОТ (905,33 руб.) | 1000 м | 0.74 | 4452.54 | 744.52 | 3708.02 | 478.9 |  | 3294.88 | 550.94 | 2743.94 | 354.39 | 78.288 | 57.93
40 оп на 1 км
16 | ФЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (уличное освещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (1,11 руб.): 95% от ФОТ (1,17 руб.) СП (0,76 руб.): 65% от ФОТ (1,17 руб.) | 100 шт | 0.01 | 119.32 | 116.98 |  |  |  | 1.19 | 1.17 |  |  | 12.16 | 0.12
Монтаж УЗ ВЛИ
17 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм(УЗ ВЛИ) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (93,96 руб.): 95% от ФОТ (98,91 руб.) СП (64,29 руб.): 65% от ФОТ (98,91 руб.) | шт | 3 | 77.59 | 28.21 | 46.38 | 4.76 |  | 232.77 | 84.63 | 139.14 | 14.28 | 2.844 | 8.53
18 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (28,63 руб.): 95% от ФОТ (30,14 руб.) СП (19,59 руб.): 65% от ФОТ (30,14 руб.) | 100 м | 0.18 | 184.24 | 167.45 |  |  |  | 33.16 | 30.14 |  |  | 18.24 | 3.28
19 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (17,59 руб.): 95% от ФОТ (18,52 руб.) СП (12,04 руб.): 65% от ФОТ (18,52 руб.) | 100 м | 0.18 | 150.29 | 101.06 | 12.79 | 1.81 |  | 27.05 | 18.19 | 2.3 | 0.33 | 10.752 | 1.94
20 | ФЕРм08-02-144-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (22,51 руб.): 95% от ФОТ (23,69 руб.) СП (15,4 руб.): 65% от ФОТ (23,69 руб.) | 100 шт | 0.15 | 160.55 | 157.92 |  |  |  | 24.08 | 23.69 |  |  | 16.416 | 2.46
Монтаж вводов
21 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (555,87 руб.): 105% от ФОТ (529,4 руб.) СП (317,64 руб.): 60% от ФОТ (529,4 руб.) | ответвление | 20 | 86.72 | 17.87 | 67.41 | 8.6 |  | 1734.4 | 357.4 | 1348.2 | 172 | 1.97 | 39.4
22 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (385,22 руб.): 105% от ФОТ (366,88 руб.) СП (220,13 руб.): 60% от ФОТ (366,88 руб.) | ответвление | 8 | 161.12 | 30.11 | 123.81 | 15.75 |  | 1288.96 | 240.88 | 990.48 | 126 | 3.32 | 26.56
23 | ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф управления и регулирования (применительно к шкафу учёта уличного освещения) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (183,01 руб.): 95% от ФОТ (192,64 руб.) СП (125,22 руб.): 65% от ФОТ (192,64 руб.) | шкаф | 1 | 435.36 | 168.54 | 170.59 | 24.1 |  | 435.36 | 168.54 | 170.59 | 24.1 | 17.52 | 17.52
24 | ФЕР33-04-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка светильников: с лампами накаливания (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (132,13 руб.): 105% от ФОТ (125,84 руб.) СП (75,5 руб.): 60% от ФОТ (125,84 руб.) | шт | 8 | 20.13 | 14.89 | 4.73 | 0.84 |  | 161.04 | 119.12 | 37.84 | 6.72 | 1.548 | 12.38
25 | ФЕР47-01-108-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (257,14 руб.): 115% от ФОТ (223,6 руб.) СП (201,24 руб.): 90% от ФОТ (223,6 руб.) | шт | 20 | 11.18 | 11.18 |  |  |  | 223.6 | 223.6 |  |  | 1.008 | 20.16
Монтаж заземляющих устройств
26 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (242,16 руб.): 80% от ФОТ (302,7 руб.) СП (136,22 руб.): 45% от ФОТ (302,7 руб.) | 100 м3 | 0.21 | 1441.44 | 1441.44 |  |  |  | 302.7 | 302.7 |  |  | 184.8 | 38.81
27 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (217,35 руб.): 105% от ФОТ (207 руб.) СП (124,2 руб.): 60% от ФОТ (207 руб.) | шт | 30 | 42.94 | 6.9 | 3.19 |  |  | 1288.2 | 207 | 95.7 |  | 0.816 | 24.48
28 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (142,51 руб.): 105% от ФОТ (135,72 руб.) СП (81,43 руб.): 60% от ФОТ (135,72 руб.) | 10 м | 6.9 | 35.8 | 18.28 | 16.28 | 1.39 |  | 247.02 | 126.13 | 112.33 | 9.59 | 2.16 | 14.9
29 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (146,97 руб.): 80% от ФОТ (183,71 руб.) СП (82,67 руб.): 45% от ФОТ (183,71 руб.) | 100 м3 | 0.21 | 874.8 | 874.8 |  |  |  | 183.71 | 183.71 |  |  | 116.64 | 24.49
Развозка, погрузка
30 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 29.4848 | 17.95 |  | 17.95 |  |  | 529.25 |  | 529.25
31 | ФССЦпг-03-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 7 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 29.4848 | 10.67 |  | 10.67 |  |  | 314.6 |  | 314.6
Раздел 2. Материалы для ВЛ-0,4 кВ от СКТП-807 Ф-1
32 | ФССЦ-21.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х95+1х16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 1000 м | 0.74 | 39549.77 |  |  |  |  | 29266.83
33 | ФССЦ-20.1.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 1500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.2 | 9540 |  |  |  |  | 1908
34 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | компл. | 16 | 168.71 |  |  |  |  | 2699.36
35 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (применительно к CS 10.3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | шт | 22 | 34.91 |  |  |  |  | 768.02
36 | КП ООО РесурсИнвестСтрой от 03.10.18 № 619/2018 | Стойка опоры: СВ 95-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | шт | 32 | 1698.6 |  |  |  |  | 54355.2
37 | ФССЦ-25.2.02.08-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Узел крепления: кронштейна окрашенный (применительно к У-3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | шт | 5 | 128.79 |  |  |  |  | 643.95
38 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | шт | 2 | 943.06 |  |  |  |  | 1886.12
39 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 1 | 582 |  |  |  |  | 582
40 | КП ООО НИЛЕД № Ирк87 от 04.09.2018 | Кронштейн анкерный - СА 16 (или аналоги) | шт | 28 | 24.1 |  |  |  |  | 674.8
41 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): DN 123 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.28 | 2741 |  |  |  |  | 767.48
42 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (применительно к зажим ответвительный с прокалыванием изоляции - Р70, Р71) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.8 | 3423 |  |  |  |  | 2738.4
43 | Прайс | Комплект УЗ ВЛИ | шт | 3 | 25000 |  |  |  |  | 75000
44 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.04 | 5230.01 |  |  |  |  | 209.2
45 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.099 | 5230.01 |  |  |  |  | 517.77
46 | ФССЦ-08.3.04.02-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.0186 | 5230.01 |  |  |  |  | 97.28
47 | ФССЦ-08.3.04.02-0091 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм (применительно к 6 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.039 | 5230.01 |  |  |  |  | 203.97
48 | ФССЦ-21.2.01.01-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 1000 м | 0.16 | 20841.55 |  |  |  |  | 3334.65
49 | ФССЦ-01.7.15.14-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.5 | 5 |  |  |  |  | 2.5
50 | ФССЦ-08.1.02.13-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | м | 84 | 10.65 |  |  |  |  | 894.6
51 | ФССЦ-01.7.15.10-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: 26 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.45 | 47 |  |  |  |  | 21.15
52 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомут стяжной (СИП) Е778 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.9 | 194 |  |  |  |  | 174.6
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 837075.84 |  |  |  |  | 568.51