## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8
(локальная смета)
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-807 фидер 2 для улучшения качества электроэнергии г. Биробиджан.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________242,312 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________240,102 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,211 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________152,71 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Реконструкция ВЛ-0,4 от СКТП-807 Ф-2 (протяженностью 0,18 км)
Демонтаж
1 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (32,53 руб.): 105% от ФОТ (30,98 руб.) СП (18,59 руб.): 60% от ФОТ (30,98 руб.) | шт | 2 | 85.13 | 8.82 | 76.31 | 6.67 |  | 170.26 | 17.64 | 152.62 | 13.34 | 0.972 | 1.94
2 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (183,96 руб.): 105% от ФОТ (175,2 руб.) СП (105,12 руб.): 60% от ФОТ (175,2 руб.) | шт | 4 | 268.61 | 19.04 | 249.57 | 24.76 |  | 1074.44 | 76.16 | 998.28 | 99.04 | 2.1 | 8.4
3 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (131,05 руб.): 105% от ФОТ (124,81 руб.) СП (74,89 руб.): 60% от ФОТ (124,81 руб.) | шт | 7 | 52.03 | 12.77 | 39.26 | 5.06 |  | 364.21 | 89.39 | 274.82 | 35.42 | 1.524 | 10.67
4 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (18,15 руб.): 105% от ФОТ (17,29 руб.) СП (10,37 руб.): 60% от ФОТ (17,29 руб.) | шт | 7 | 9.19 | 1.49 | 7.7 | 0.98 |  | 64.33 | 10.43 | 53.9 | 6.86 | 0.18 | 1.26
5 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (18,08 руб.): 105% от ФОТ (17,22 руб.) СП (10,33 руб.): 60% от ФОТ (17,22 руб.) | ответвление | 3 | 7.36 | 5.39 | 1.97 | 0.35 |  | 22.08 | 16.17 | 5.91 | 1.05 | 0.66 | 1.98
6 | ФЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (9,45 руб.): 105% от ФОТ (9 руб.) СП (5,4 руб.): 60% от ФОТ (9 руб.) | ответвление | 1 | 11.71 | 8.42 | 3.29 | 0.58 |  | 11.71 | 8.42 | 3.29 | 0.58 | 1.03 | 1.03
7 | ФЕР33-04-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка светильников: с лампами накаливания (демонтаж) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (29,74 руб.): 105% от ФОТ (28,32 руб.) СП (16,99 руб.): 60% от ФОТ (28,32 руб.) | шт | 3 | 11.77 | 8.94 | 2.83 | 0.5 |  | 35.31 | 26.82 | 8.49 | 1.5 | 0.9288 | 2.79
20+12+8=40опор (дефектная ведомость)
Монтаж опор
8 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных 163,22 = 199,82 - 0,06 x 610,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (113,19 руб.): 105% от ФОТ (107,8 руб.) СП (64,68 руб.): 60% от ФОТ (107,8 руб.) | шт | 2 | 194.06 | 40.4 | 144.65 | 13.5 |  | 388.12 | 80.8 | 289.3 | 27 | 4.56 | 9.12
9 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 362,96 = 399,56 - 0,06 x 610,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (484,89 руб.): 105% от ФОТ (461,8 руб.) СП (277,08 руб.): 60% от ФОТ (461,8 руб.) | шт | 4 | 433.75 | 83.99 | 340.75 | 31.46 |  | 1735 | 335.96 | 1363 | 125.84 | 9.48 | 37.92
Бурение котлованов под опору включенно в расценку
Развозка конструкций
11 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (126,95 руб.): 105% от ФОТ (120,9 руб.) СП (72,54 руб.): 60% от ФОТ (120,9 руб.) | шт | 10 | 59.21 | 4.31 | 54.9 | 7.78 |  | 592.1 | 43.1 | 549 | 77.8 | 0.528 | 5.28
12 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (9,91 руб.): 105% от ФОТ (9,44 руб.) СП (5,66 руб.): 60% от ФОТ (9,44 руб.) | шт | 2 | 15.66 | 2.45 | 13.21 | 2.27 |  | 31.32 | 4.9 | 26.42 | 4.54 | 0.3 | 0.6
13 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (23,23 руб.): 105% от ФОТ (22,12 руб.) СП (13,27 руб.): 60% от ФОТ (22,12 руб.) | шт | 4 | 18.04 | 2.94 | 15.1 | 2.59 |  | 72.16 | 11.76 | 60.4 | 10.36 | 0.36 | 1.44
Монтаж провода
14 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 3 710,45 = 11 146,19 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 943,06 - 0,62 x 582,00 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (231,22 руб.): 105% от ФОТ (220,21 руб.) СП (132,13 руб.): 60% от ФОТ (220,21 руб.) | 1000 м | 0.18 | 4452.54 | 744.52 | 3708.02 | 478.9 |  | 801.46 | 134.01 | 667.45 | 86.2 | 78.288 | 14.09
Монтаж УЗ ВЛИ
15 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм(УЗ ВЛИ) (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (62,64 руб.): 95% от ФОТ (65,94 руб.) СП (42,86 руб.): 65% от ФОТ (65,94 руб.) | шт | 2 | 77.59 | 28.21 | 46.38 | 4.76 |  | 155.18 | 56.42 | 92.76 | 9.52 | 2.844 | 5.69
16 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (19,09 руб.): 95% от ФОТ (20,09 руб.) СП (13,06 руб.): 65% от ФОТ (20,09 руб.) | 100 м | 0.12 | 184.24 | 167.45 |  |  |  | 22.11 | 20.09 |  |  | 18.24 | 2.19
17 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (11,73 руб.): 95% от ФОТ (12,35 руб.) СП (8,03 руб.): 65% от ФОТ (12,35 руб.) | 100 м | 0.12 | 150.29 | 101.06 | 12.79 | 1.81 |  | 18.03 | 12.13 | 1.53 | 0.22 | 10.752 | 1.29
18 | ФЕРм08-02-144-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (15 руб.): 95% от ФОТ (15,79 руб.) СП (10,26 руб.): 65% от ФОТ (15,79 руб.) | 100 шт | 0.1 | 160.55 | 157.92 |  |  |  | 16.06 | 15.79 |  |  | 16.416 | 1.64
Монтаж вводов
19 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (83,38 руб.): 105% от ФОТ (79,41 руб.) СП (47,65 руб.): 60% от ФОТ (79,41 руб.) | ответвление | 3 | 86.72 | 17.87 | 67.41 | 8.6 |  | 260.16 | 53.61 | 202.23 | 25.8 | 1.97 | 5.91
20 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (48,15 руб.): 105% от ФОТ (45,86 руб.) СП (27,52 руб.): 60% от ФОТ (45,86 руб.) | ответвление | 1 | 161.12 | 30.11 | 123.81 | 15.75 |  | 161.12 | 30.11 | 123.81 | 15.75 | 3.32 | 3.32
21 | ФЕР33-04-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка светильников: с лампами накаливания (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (49,55 руб.): 105% от ФОТ (47,19 руб.) СП (28,31 руб.): 60% от ФОТ (47,19 руб.) | шт | 3 | 20.13 | 14.89 | 4.73 | 0.84 |  | 60.39 | 44.67 | 14.19 | 2.52 | 1.548 | 4.64
22 | ФЕР47-01-108-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР 115% от ФОТ СП 90% от ФОТ | шт |  | 11.18 | 11.18 | [7 empty] | 1.008
Монтаж заземляющих устройств
23 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (72,65 руб.): 80% от ФОТ (90,81 руб.) СП (40,86 руб.): 45% от ФОТ (90,81 руб.) | 100 м3 | 0.063 | 1441.44 | 1441.44 |  |  |  | 90.81 | 90.81 |  |  | 184.8 | 11.64
24 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (65,21 руб.): 105% от ФОТ (62,1 руб.) СП (37,26 руб.): 60% от ФОТ (62,1 руб.) | шт | 9 | 42.94 | 6.9 | 3.19 |  |  | 386.46 | 62.1 | 28.71 |  | 0.816 | 7.34
25 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (49,57 руб.): 105% от ФОТ (47,21 руб.) СП (28,33 руб.): 60% от ФОТ (47,21 руб.) | 10 м | 2.4 | 35.8 | 18.28 | 16.28 | 1.39 |  | 85.92 | 43.87 | 39.07 | 3.34 | 2.16 | 5.18
26 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР (44,09 руб.): 80% от ФОТ (55,11 руб.) СП (24,8 руб.): 45% от ФОТ (55,11 руб.) | 100 м3 | 0.063 | 874.8 | 874.8 |  |  |  | 55.11 | 55.11 |  |  | 116.64 | 7.35
Развозка, погрузка
27 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 9.214 | 17.95 |  | 17.95 |  |  | 165.39 |  | 165.39
28 | ФССЦпг-03-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 7 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 9.214 | 10.67 |  | 10.67 |  |  | 98.31 |  | 98.31
Раздел 2. Материалы для реконструкции ВЛ-0,4 кВ от СКТ-807, Ф-2
29 | ФССЦ-21.2.01.01-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х35+1х50+1х16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 1000 м | 0.18 | 20841.55 |  |  |  |  | 3751.48
30 | ФССЦ-20.1.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 1500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.08 | 9540 |  |  |  |  | 763.2
31 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | компл. | 2 | 168.71 |  |  |  |  | 337.42
32 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (применительно к CS 10.3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | шт | 7 | 34.91 |  |  |  |  | 244.37
33 | КП ООО РесурсИнвестСтрой от 03.10.18 № 619/2018 | Стойка опоры: СВ 95-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | шт | 10 | 1698.6 |  |  |  |  | 16986
34 | ФССЦ-25.2.02.08-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Узел крепления: кронштейна окрашенный (применительно к У-3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | шт | 4 | 128.79 |  |  |  |  | 515.16
35 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | шт | 0.44 | 943.06 |  |  |  |  | 414.95
36 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.22 | 582 |  |  |  |  | 128.04
37 | КП ООО НИЛЕД № Ирк87 от 04.09.2018 | Кронштейн анкерный - СА 16 (или аналоги) | шт | 4 | 24.1 |  |  |  |  | 96.4
38 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): DN 123 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.04 | 2741 |  |  |  |  | 109.64
39 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (применительно к зажим ответвительный с прокалыванием изоляции - Р70, Р71) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.13 | 3423 |  |  |  |  | 444.99
40 | Прайс | Комплект УЗ ВЛИ | шт | 2 | 25000 |  |  |  |  | 50000
41 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.01 | 5230.01 |  |  |  |  | 52.3
42 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.009 | 5230.01 |  |  |  |  | 47.07
43 | ФССЦ-08.3.04.02-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.006 | 5230.01 |  |  |  |  | 31.38
44 | ФССЦ-08.3.04.02-0091 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм (применительно к 6 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | т | 0.003 | 5230.01 |  |  |  |  | 15.69
45 | ФССЦ-01.7.15.14-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.15 | 5 |  |  |  |  | 0.75
46 | ФССЦ-08.1.02.13-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | м | 12 | 10.65 |  |  |  |  | 127.8
47 | ФССЦ-01.7.15.10-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: 26 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.36 | 47 |  |  |  |  | 16.92
48 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомут стяжной (СИП) Е778 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России N 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами СМР=5,61 | 100 шт | 0.16 | 194 |  |  |  |  | 31.04
49 | КП ООО НИЛЕД № Ирк87 от 04.09.2018 (п 1.5) | Ответвительный зажим P 616R | шт | 10 | 144.72 |  |  |  |  | 1447.2
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 242312.43 |  |  |  |  | 152.71