## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение 1 к техническому заданию
строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Ядрино с.Ядрино
Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал «Амурские электрические сети»
СП «Восточные электрические сети»
_______________________________________________________
676770, г. Райчихинск, ул. Транспортная 14. Тел/факс: (416-47) 2-46-13; E-mail: doc@ves.amur.drsk.ru
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-01-01
Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Ядрино с.Ядрино
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см | 100 шт | 0.1
2 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли | 100 м2 | 15.18
3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров | 1 т груза | 2.512
4 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 10 км | 1 т груза | 2.512
Раздел 2. Строительно-монтажные работы
5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 22
6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт | 4
7 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 8
Установка подкосов к существующей опоре.
8 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 1
9 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | -1
10 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 3
11 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | шт | 1
12 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 5
13 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 2
14 | Траверса на опоре | шт | 1
15 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл. | 3
16 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 24
17 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.24
18 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 0.5065
19 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.09
20 | Установка разрядников: вручную | компл. | 11
Раздел 3. Материалы
Преобритаемые Заказчиком
21 | Стойка СВ-10,5-5 | шт. | 21
22 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1
23 | СИП 3 1*70 | км | 1.66
Преобритаемые Подрядчиком
24 | траверса ТМ51 | шт. | 4
25 | траверса ТМ53 | шт. | 6
26 | траверса ТМ54 | шт. | 5
27 | траверса ТМ55 | шт. | 2
28 | траверса ТМ56 | шт. | 2
29 | Спиральная вязка типа СВ70 | шт. | 46
30 | Болт М20*260 | кг | 11.3536
31 | Гайка М20 | кг | 1.8574
32 | Зажим плашечный CD 35 | шт. | 25
33 | Зажим анкерный PAZ 3 35-150 мм | шт. | 45
34 | Изолятор полимерный SML 70/10 Г | шт. | 45
35 | хомут Х-1 | шт. | 4
36 | хомут Х-51 | шт. | 1
37 | колпачки К-9 | шт. | 35
38 | изолятор ШС-20 УО | шт. | 35
39 | Ответвительный зажим RP150 | шт. | 12
40 | Ответвительный зажим RPN150 | шт. | 3
41 | Зажим переносного заземления | шт. | 18
42 | кронштейн У1 | шт. | 11
43 | РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10У1 | шт. | 3
44 | РА1 | шт. | 3
45 | РА2 | шт. | 3
46 | РА3 | шт. | 6
47 | РА4 | шт. | 3
48 | РА5 | шт. | 9
49 | Хомут Х7 | шт. | 9
50 | Хомут Х8 | шт. | 3
51 | Наконечник CPTAR-70 | шт. | 24
52 | круг стальной d-16 мм | т | 0.157
53 | круг стальной d-10 мм | т | 0.02
54 | заземляющий проводник ЗП1 (4,5 м) | шт. | 3
55 | РДИП | шт. | 11
56 | заземляющий проводник ЗП1 (1 м) | шт. | 7
57 | заземляющий проводник ЗП1 (1,5 м) | шт. | 2
58 | Болт М12*40 | кг | 1.6434
59 | Гайка М12 | кг | 0.51711
60 | Шайба М12 | кг | 0.20018
61 | Песчано-гравийная смесь природная, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) | т | 7.92
62 | Электроды, d= 4мм | кг | 3.6
63 | Краска для нумерации | кг | 1
Раздел 4. Демонтажные работы по ВЛ-0,4 кВ
64 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 8
65 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | шт | 5
66 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры | шт | 13
67 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры | шт | 3
68 | Демонтаж светильников: с лампами накаливания | шт | 1
69 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.06
70 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 21
Вывоз материалов от демонтажа
Погрузка-разгрузка, перевозка приставок, ж/б опор
71 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 37.8
72 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 37.8
73 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 17 км | 1 т груза | 37.8
Раздел 5. Строительно-монтажные работы
74 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 19
75 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт | 6
76 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 6
77 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 6
78 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 5
79 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 1
80 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 8
81 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.08
82 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.442
83 | Применительно. Установка разрядников: вручную | компл. | 4
84 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | ответвление | 21
85 | Установка светильников: с лампами накаливания | шт | 1
86 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт | 0.02
87 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.04
Раздел 6. Материалы ВЛ-0,4 кВ
Материалы приобретаемые Заказчиком
88 | Стойка СВ-10,5-5 | шт. | 7
89 | Стойка СВ 95-3 (ТУ-5863-00700113557-94) | шт. | 12
90 | Провод СИП4 (2*16) (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.462
91 | Провод СИП2 1*16+1*25 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.1
92 | Провод СИП2 3*70+1*70+1*25 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.462
Материалы приобретаемые Подрядчиком
93 | Кронштейн У-3 (узел крепления подкоса) (3.407.1-136) | шт. | 3
94 | кронштейн У1 | шт. | 4
95 | Комплект промежуточной подвески ES 1500Е | шт. | 6
96 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 14
97 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | шт. | 12
98 | Кронштейн анкерный CA-16 | шт. | 42
99 | Болт М12*100 | кг | 2.163
100 | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт. | 42
101 | Зажим анкерный DN 35 | шт. | 4
102 | Скрепа для ленты NC-20 | шт. | 33
103 | Бугель NB 20 | шт. | 28
104 | Лента крепления F 207 | м | 61
105 | Зажим ответвительный герметичный Р70 | шт. | 8
106 | Зажим ответвительный герметичный P4 | шт. | 42
107 | Зажим ответвительный герметичный Р645 | шт. | 46
108 | Зажим ответвительный РC-481 | шт. | 12
109 | Зажим ответвительный P 71 | шт. | 8
110 | Зажим плашечный CD 35 | шт. | 19
111 | Наконечник изолированный CPTAR 16 | шт. | 1
112 | Наконечник изолированный CPTAR 25 | шт. | 2
113 | Наконечник изолированный CPTAR 70 | шт. | 4
114 | Хомут стяжной Е 260 | шт. | 84
115 | Колпачок CE 6.35 | шт. | 42
116 | Колпачок CE 25.150 | шт. | 8
117 | УЗПН типа LVA-450-4 в комплекте (ТУ 3414-011-15207362-2006; ГОСТ Р 51992-2011) | шт. | 12
118 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=2,0 м) (ГОСТ 103-76, ГОСТ 2590-88) | шт. | 8
119 | Зажим плашечный ПС-1-1А (ГОСТ 13276-79) | шт.
120 | Краска МЛ-165 (ГОСТ 12034-77) | кг | 0.7
121 | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.038
122 | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.005
123 | ПГС ГОСТ 23735-2014 | т | 6.84
124 | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) | кг | 0.4
Раздел 7. Демонтаж КТП
125 | Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | компл. | 1
126 | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами | компл. | 1
127 | Демонтаж. Ограждение сетчатое | м2 | 31.1
128 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.07
Погрузка-разгрузка, КТП
129 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 3.3
130 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 3.3
131 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 3.3
Раздел 8. Монтаж КТПН
132 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0.03
133 | Устройство подстилающих слоев: гравийных | м3 | 15
134 | Ограждение сетчатое | м2 | 31.1
135 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | компл. | 1
136 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами | компл. | 1
137 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 8
138 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.188
139 | присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.1
140 | блок ФБС 12.4.6 | шт. | 4
141 | Сталь стержневая d-18мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.118
142 | Сталь полосовая 40*4 | т | 0.0016
143 | ПГС ГОСТ 23735-2014 | т | 27
144 | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) | кг | 2
Раздел 9. Пуско-наладочные работы
145 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 3
146 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.28