## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2019 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | Установка (замена) приборов учета при истечении срока эксплуатации и истечении интервала между поверками (в рамках исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ) в филиале АО «ДРСК» Хабаровские электрические сети
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1697,191 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________277,296 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________790,502 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________236,093 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________385,308 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1564,77 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Физические лица
трёхфазные приборы учёта
1 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм08-03-600-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=22,72; ЭМ=7,7; ЗПМ=22,72; МАТ=12,29 НР (10576 руб.): 95% от ФОТ СП (7236 руб.): 65% от ФОТ | 68 | 9,23 6,94 | 1,78 0,26 | 628 | 472 | 121 18 | 0.7 | 47.6
2 | ФЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 (ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР33-04-041-03 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-041-03 ОЗП=22,72; ЭМ=7,23; ЗПМ=22,72 НР (14600 руб.): 105% от ФОТ СП (8343 руб.): 60% от ФОТ | 68 | 11,71 8,42 | 3,29 0,58 | 796 | 573 | 223 39 | 1.03 | 70.04
3 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР33-04-013-03 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-013-03 ОЗП=22,72; ЭМ=7,33; ЗПМ=22,72; МАТ=10,74 НР (74383 руб.): 105% от ФОТ СП (42505 руб.): 60% от ФОТ | 68 | 161,12 30,11 | 123,81 15,75 | 10956 | 2047 | 8419 1071 | 3.32 | 225.76
4 | ФССЦ-21.2.01.01-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х25-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-21.2.01.01-0066 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.2.01.01-0066 МАТ=6,29 | 1,632 68*24/1000 | 12605.29 |  | 20572
5 | ФССЦ-20.1.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-20.1.01.01-0002 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.1.01.01-0002 МАТ=2,95 | 1,36 1/100*136 | 1927 |  | 2621
6 | цена поставщика | Кронштейн анкерный на опору СА16 (шт) | 68 | 25.19 |  | 1713
7 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-25.2.02.11-0021 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФССЦ-25.2.02.11-0021 МАТ=3,26 | 2,72 1/50*(136) | 943.06 |  | 2565
8 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-25.2.02.11-0051 1 квартал 2018 г. МАТ=1,05 | 1,36 136 / 100 | 582 |  | 792
10 | цена поставщика | Кронштейн анкерный на фасад CA 2000.2 (шт) | 68 | 239.38 |  | 16278
11 | ФССЦ-20.5.04.09-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сжимы ответвительные У-733 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-20.5.04.09-0003 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.5.04.09-0003 МАТ=9,59 | 2,72 1/100*272 | 223.94 |  | 609
13 | ФССЦ-20.1.01.08-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР33-04-017-01 1 квартал 2018 г. ОЗП=19,67; ЭМ=6,52; ЗПМ=19,67; МАТ=2,78 | 1,36 136/100 | 7182 |  | 9768
14 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР33-04-017-01 1 квартал 2018 г. ОЗП=19,67; ЭМ=6,52; ЗПМ=19,67; МАТ=2,78 | 1,36 136/100 | 3423 |  | 4655
15 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомут стяжной (СИП) Е778 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-25.2.02.09-0011 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФССЦ-25.2.02.09-0011 МАТ=4,09 | 2,04 1/100*204 | 194 |  | 396
Раздел 2. Юридические лица
трансформаторные
16 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм08-03-600-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=22,72; ЭМ=7,7; ЗПМ=22,72; МАТ=12,29 НР (16986 руб.): 95% от ФОТ СП (11622 руб.): 65% от ФОТ | 81 | 9,23 6,94 | 1,78 0,26 | 748 | 562 | 144 21 | 0.7 | 56.7
17 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм10-04-066-04 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФЕРм10-04-066-04 ОЗП=22,72; ЗПМ=22,72; МАТ=7,34 НР (77987 руб.): 92% от ФОТ СП (55099 руб.): 65% от ФОТ | 81 | 42,07 34,12 |  | 3408 | 2764 |  | 4 | 324
18 | цена поставщика | ИК (испытательная коробка "ЛИМГ") ЛИМГ.301591.009 (шт) | 81 | 212.21 |  | 17189
19 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (шт) 40,55 = 41,02 - 0,47 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм08-01-053-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-053-01 ОЗП=22,72; ЭМ=6,94; ЗПМ=22,72; МАТ=17,03 НР (60220 руб.): 95% от ФОТ СП (41203 руб.): 65% от ФОТ | 84 9+30+21+3+6+3+12 | 40,55 23,38 | 9,74 1,23 | 3406 | 1964 | 818 103 | 2.43 | 204.12
20 | цена поставщика | Трансформаторы тока 50/5 0,66 кВ (шт) | 9 | 550 |  | 4950
21 | цена поставщика | Трансформаторы тока 100/5 0,66 кВ (шт) | 30 | 550 |  | 16500
22 | цена поставщика | Трансформаторы тока 150/5 0,66 кВ (шт) | 21 | 550 |  | 11550
23 | цена поставщика | Трансформаторы тока 200/5 0,66 кВ (шт) | 3 | 550 |  | 1650
24 | цена поставщика | Трансформаторы тока 300/5 0,66 кВ (шт) | 6 | 550 |  | 3300
25 | цена поставщика | Трансформаторы тока 400/5 0,66 кВ (шт) | 3 | 550 |  | 1650
26 | цена поставщика | Трансформаторы тока 600/5 0,66 кВ (шт) | 12 | 550 |  | 6600
27 | ФЕРм10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм10-01-053-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФЕРм10-01-053-01 ОЗП=22,72; ЭМ=7,93; ЗПМ=22,72; МАТ=16,2 НР (6580 руб.): 80% от ФОТ СП (4935 руб.): 60% от ФОТ | 2,17 (112+105)/100 | 165,97 118,33 | 44,1 4,93 | 360 | 257 | 96 11 | 12.3 | 26.69
28 | ФССЦ-21.1.08.03-0364 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-21.1.08.03-0364 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.1.08.03-0364 МАТ=5,92 | 0,112 112/1000 | 25699.92 |  | 2878
30 | цена поставщика | Металлорукав диаметр 20мм (м) | 86 | 36.89 |  | 3173
31 | цена поставщика | Номерное сигнальное пластиковое устройство СИЛТЕК (шт) | 567 | 5.5 |  | 3119
32 | цена поставщика | Витая проволка ПР-С 0,65/200 (м) | 243 | 1.8 |  | 437
Раздел 3. Пуско-наладочные работы
34 | ФЕРп01-11-023-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно | Снятие характеристик аппаратов (программирование счетчиков) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРп01-11-023-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФЕРп01-11-023-02 ОЗП=22,72 НР (54996 руб.): 65% от ФОТ СП (33844 руб.): 40% от ФОТ | 149 68+81 | 24,99 24,99 |  | 3724 | 3724 |  | 1.952 | 290.85
35 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРп01-11-026-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ФЕРп01-11-026-02 ОЗП=22,72 НР (19863 руб.): 65% от ФОТ СП (12223 руб.): 40% от ФОТ | 81 | 16,6 16,6 |  | 1345 | 1345 |  | 1.296 | 104.98
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 750690 | 355545 | 74442 29763 |  | 1564.77
Накладные расходы | [5 empty] | 336191
Сметная прибыль | [5 empty] | 217010
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Физические лица | [5 empty] | 509713 |  |  |  | 343.4
Итого по разделу 2 Юридические лица | [5 empty] | 558085 |  |  |  | 825.54
Итого по разделу 3 Пуско-наладочные работы | [5 empty] | 236093 |  |  |  | 395.83
Итого | [5 empty] | 1303891 |  |  |  | 1564.77
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 320703
Машины и механизмы | [5 empty] | 74442
ФОТ | [5 empty] | 385308
Накладные расходы | [5 empty] | 336191
Сметная прибыль | [5 empty] | 217010
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 1067798
Переход к зоне строительства (750690-0)*0,02 | [5 empty] | 15014
Итого | [5 empty] | 1082812
Итого с прочими затратами (236 093) | [5 empty] | 1318905
Непредвиденные затраты 1,5% | [5 empty] | 19785
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 1338690
Индекс-дефлятор на 4 кв 2020 г (5%/4+4,4%)= 5,65% от 1338690 | [5 empty] | 75636
Итого с учетом доп. работ и затрат | [5 empty] | 1414326
НДС 20% от 1414326 | [5 empty] | 282865.2
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1697191.2 |  |  |  | 1564.77