## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)
| на | Установка при МПИ 2020
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________815,670 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________288,753 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________459,650 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________27,288 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________13,666 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1181,81 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтаж 1-фазного ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ
Снятие ответвлений
1 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 НР (277,24 руб.): 105% от ФОТ (264,04 руб.) СП (158,42 руб.): 60% от ФОТ (264,04 руб.) | ответвление | 46 | 7.36 | 5.39 | 1.97 | 0.35 | 338.56 | 247.94 | 90.62 | 16.1
Устройство ответвлений
2 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 НР (1278,5 руб.): 105% от ФОТ (1217,62 руб.) СП (730,57 руб.): 60% от ФОТ (1217,62 руб.) | ответвление | 46 | 86.72 | 17.87 | 67.41 | 8.6 | 3989.12 | 822.02 | 3100.86 | 395.6
Монтаж счетчиков
3 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 НР (132,85 руб.): 95% от ФОТ (139,84 руб.) СП (90,9 руб.): 65% от ФОТ (139,84 руб.) | шт | 46 | 4.99 | 2.78 | 1.78 | 0.26 | 229.54 | 127.88 | 81.88 | 11.96
Раздел 2. Материалы в ценнах 2001 г. для монтажа 1-фазного ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ кВ
4 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 | 100 шт | 0,92 (46*2) / 100 | 3423 |  |  |  | 3149.16
5 | ФССЦ-20.1.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 | 100 шт | 0,46 46 / 100 | 1927 |  |  |  | 886.42
6 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 | 1000 м | 0,644 (46*14) / 1000 | 4805.96 |  |  |  | 3095.04
7 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 | 100 шт | 0,46 (46) / 100 | 582 |  |  |  | 267.72
8 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 | шт | 0,92 46*1/50 | 943.06 |  |  |  | 867.62
Раздел 4. Работы на ТП 6(10)/0,4 кВ
Демонтаж счетчика
10 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | (Демонтаж ) счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 НР (28,86 руб.): 95% от ФОТ (30,38 руб.) СП (19,75 руб.): 65% от ФОТ (30,38 руб.) | шт | 14 | 2.62 | 2.09 | 0.53 | 0.08 | 36.68 | 29.26 | 7.42 | 1.12
Монтаж счетчиков
11 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 НР (95,76 руб.): 95% от ФОТ (100,8 руб.) СП (65,52 руб.): 65% от ФОТ (100,8 руб.) | шт | 14 | 9.23 | 6.94 | 1.78 | 0.26 | 129.22 | 97.16 | 24.92 | 3.64
Раздел 5. Пусконаладка
26 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Пусконаладка СМР=12,83 НР (188,83 руб.): 65% от ФОТ (290,5 руб.) СП (116,2 руб.): 40% от ФОТ (290,5 руб.) | диаграмм | 14 | 20.75 | 20.75 |  |  | 290.5 | 290.5
Раздел 7. Монтаж 3-фазного ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ
Снятие ответвлений
13 | ФЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 НР (1048,95 руб.): 105% от ФОТ (999 руб.) СП (599,4 руб.): 60% от ФОТ (999 руб.) | ответвление | 111 | 11.71 | 8.42 | 3.29 | 0.58 | 1299.81 | 934.62 | 365.19 | 64.38
Устройство ответвлений
14 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 НР (5344,98 руб.): 105% от ФОТ (5090,46 руб.) СП (3054,28 руб.): 60% от ФОТ (5090,46 руб.) | ответвление | 111 | 161.12 | 30.11 | 123.81 | 15.75 | 17884.32 | 3342.21 | 13742.91 | 1748.25
Монтаж счетчиков
15 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 НР (759,24 руб.): 95% от ФОТ (799,2 руб.) СП (519,48 руб.): 65% от ФОТ (799,2 руб.) | шт | 111 | 9.23 | 6.94 | 1.78 | 0.26 | 1024.53 | 770.34 | 197.58 | 28.86
Раздел 8. Материалы в ценнах 2001 г. для монтажа 3-фазного ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ
16 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 | 100 шт | 4,44 (111*4) / 100 | 3423 |  |  |  | 15198.12
17 | ФССЦ-20.1.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 | 100 шт | 1,11 (111*1) / 100 | 1927 |  |  |  | 2138.97
18 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 | 1000 м | 1,39 (111*12,5) / 1000 | 9524.88 |  |  |  | 13239.58
19 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 | 100 шт | 1,11 (111) / 100 | 582 |  |  |  | 646.02
20 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 | шт | 2,22 111*1/50 | 943.06 |  |  |  | 2093.59
Раздел 10. Змамена ТТ
22 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 НР (2524,99 руб.): 95% от ФОТ (2657,88 руб.) СП (1727,62 руб.): 65% от ФОТ (2657,88 руб.) | шт | 108 | 41.02 | 23.38 | 9.74 | 1.23 | 4430.16 | 2525.04 | 1051.92 | 132.84
23 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | (Демонтаж) трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019 г. письмо МинСтрой РФ от 17.05.19г. № 17798-ДВ/09 (прочие объекты) СМР=8,02 НР (1263,01 руб.): 95% от ФОТ (1329,48 руб.) СП (864,16 руб.): 65% от ФОТ (1329,48 руб.) | шт | 108 | 16.56 | 11.69 | 4.87 | 0.62 | 1788.48 | 1262.52 | 525.96 | 66.96
Раздел 11. Пусконаладочные работы
25 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Пусконаладка СМР=12,83 НР (485,55 руб.): 65% от ФОТ (747 руб.) СП (298,8 руб.): 40% от ФОТ (747 руб.) | диаграмм | 36 108/3 | 20.75 | 20.75 |  |  | 747 | 747
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 73770.16 | 11196.49 | 19189.26 | 2469.71
Накладные расходы | [8 empty] | 13428.76
Сметная прибыль | [8 empty] | 8245.1
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 288753.36
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 459650.1
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 27287.87
Итого | [8 empty] | 775691.33
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 43384.41
Машины и механизмы | [8 empty] | 19189.26
ФОТ | [8 empty] | 13666.2
Накладные расходы | [8 empty] | 13428.76
Сметная прибыль | [8 empty] | 8245.1
Непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004 п.4.96) 1,5% от 775691,33 | [8 empty] | 11635.37
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 787326.7
Индекс-дефлятор МЭР на 2020 год 0,036 * 787326,7 | [8 empty] | 28343.76
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 815670.46