## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2019 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Замена АКБ для нужд филиала
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3451,265 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________797,364 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1652,474 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________19,168 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________323,523 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________710,778 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2277,01 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Замена АКБ на ПС 35 кВ «РП-4»
Демонтажные работы
1 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отсоединение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-574-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-574-01 ОЗП=32,76; ЭМ=9,4; ЗПМ=32,76; МАТ=5,13 НР (223 руб.): 95% от ФОТ СП (153 руб.): 65% от ФОТ | 0.04 | 3833,56 3821,85 | 11,71 5,96 | 153 | 153 |  | 11.76 | 0.47
2 | ФЕРм08-02-147-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-04 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-147-04 ОЗП=32,76; ЭМ=7,32; ЗПМ=32,76; МАТ=15,42 НР (669 руб.): 95% от ФОТ СП (458 руб.): 65% от ФОТ | 0.1 | 4869,13 4500,41 | 368,72 115,12 | 487 | 450 | 37 12 | 14.28 | 1.43
3 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-575-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=23,73 НР (1485 руб.): 95% от ФОТ СП (1016 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 254,77 254,77 |  | 1019 | 1019 |  | 1.12 | 4.48
4 | ФЕРм08-01-101-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Преобразователь массой: до 0,5 т (шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-101-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-101-03 ОЗП=32,76; ЭМ=9,42; ЗПМ=32,76; МАТ=2,81 НР (10422 руб.): 95% от ФОТ СП (7131 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 4158,2 3220,8 | 937,4 460,47 | 8316 | 6442 | 1874 921 | 14.6 | 29.2
5 | ФСЭМ-91.14.02-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЭМ-91.14.02-001 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФСЭМ-91.14.02-001 ЭМ=9,05; ЗПМ=32,74 НР (852 руб.): 95% от ФОТ СП (583 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 594.68 | 594,68 379,78 | 1189 |  | 1189 760
Монтажные работы
6 | ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Металлические конструкции (т) 1 513,71 = 13 013,71 - 1 x 11 500,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-087-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-087-03 ОЗП=32,76; ЭМ=8,4; ЗПМ=32,76; МАТ=8,09 НР (1314 руб.): 95% от ФОТ СП (899 руб.): 65% от ФОТ | 0,04355 8,71*5/1000 | 27141,22 19602,27 | 3624,68 1430,63 | 1182 | 854 | 158 62 | 62.2 | 2.71
7 | ФССЦ-08.3.11.01-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Швеллеры: № 12 сталь марки ВС3пс5 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.11.01-0051 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-08.3.11.01-0051 МАТ=10,94 | 0,04355 8,71*5/1000 | 53606 |  | 2335
8 | ФЕРм08-01-123-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стеллаж для аккумуляторов металлический: двухъярусный, однорядный (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-123-07 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-123-07 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=5,07 НР (5663 руб.): 95% от ФОТ СП (3875 руб.): 65% от ФОТ | 5,985 1,995*3 | 5771,07 649,3 |  | 34540 | 3886 |  | 2.06 | 12.33
9 | ФЕРм08-01-123-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стеллаж для аккумуляторов металлический: одноярусный, однорядный (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-123-05 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-123-05 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=3,83 НР (315 руб.): 95% от ФОТ СП (216 руб.): 65% от ФОТ | 0,665 1,995/3 | 3046,79 324,65 |  | 2026 | 216 |  | 1.03 | 0.69
10 | ФЕРм08-01-121-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-14, СК-14, С-16, СК-16 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-121-07 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-121-07 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=4,39 НР (52981 руб.): 95% от ФОТ СП (36250 руб.): 65% от ФОТ | 18,666667 112/6 | 2345,49 1947,58 |  | 43782 | 36355 |  | 6.18 | 115.36
11 | ФЕРм08-01-101-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Преобразователь массой: до 0,5 т (шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-101-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-101-03 ОЗП=32,76; ЭМ=9,42; ЗПМ=32,76; МАТ=2,81 НР (14885 руб.): 95% от ФОТ СП (10184 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 8041,38 4601,14 | 1339,15 657,82 | 16083 | 9202 | 2678 1316 | 14.6 | 29.2
12 | ФЕРм08-02-147-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-11 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-147-11 ОЗП=32,76; ЭМ=8,36; ЗПМ=32,76; МАТ=13,8 НР (3265 руб.): 95% от ФОТ СП (2234 руб.): 65% от ФОТ | 0,4 (40)/100 | 6418,81 5474,2 | 438,98 164,46 | 2568 | 2190 | 176 66 | 17.37 | 6.95
13 | ФССЦ-21.1.06.09-0140 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.09-0140 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.1.06.09-0140 МАТ=7,24 | 0,041 округл(40*1,02/1000;3) | 628365.1 |  | 25763
14 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-10 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-147-10 ОЗП=32,76; ЭМ=8,49; ЗПМ=32,76; МАТ=13,47 НР (4271 руб.): 95% от ФОТ СП (2922 руб.): 65% от ФОТ | 0,64 (32+32)/100 | 5358,6 4453,07 | 420,34 164,46 | 3430 | 2850 | 269 105 | 14.13 | 9.04
15 | ФССЦ-21.1.06.09-0165 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.09-0165 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.1.06.09-0165 МАТ=5,93 | 0,065 округл(64*1,02/1000;3) | 340993.32 |  | 22165
16 | ФЕРм08-02-158-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-158-14 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-158-14 ОЗП=32,76; ЭМ=9,4; ЗПМ=32,76; МАТ=10,94 НР (4753 руб.): 95% от ФОТ СП (3252 руб.): 65% от ФОТ | 11 2+2+7 | 361,91 289,93 | 16,73 8,52 | 3981 | 3189 | 184 94 | 0.92 | 10.12
17 | ФЕРм08-04-744-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-04-744-08 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-04-744-08 ОЗП=32,76; ЭМ=9,33; ЗПМ=32,76; МАТ=12,48 НР (10471 руб.): 95% от ФОТ СП (7164 руб.): 65% от ФОТ | 0,64 (32+32)/100 | 11763,46 11187,87 | 101,6 49,47 | 7529 | 7160 | 65 32 | 35.5 | 22.72
18 | ФССЦ-20.2.10.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.2.10.03-0002 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.2.10.03-0002 МАТ=2,56 | 0,4 (40)/100 | 10204.16 |  | 4082
19 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-575-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=23,73 НР (3183 руб.): 95% от ФОТ СП (2178 руб.): 65% от ФОТ | 6 2+4 | 373,46 363,96 |  | 2241 | 2184 |  | 1.12 | 6.72
20 О | Прайс-лист | Выключатель автоматический А3793 СУЗ 250А (шт) ПЗ=96676/1,2 | 2 | 82174,6 96676/1,2 |  | 164349
21 О | Прайс-лист | Выключатель автоматический ВА 57-35-340010 100А (шт) ПЗ=4172/1,2 | 4 | 3546,2 4172/1,2 |  | 14185
22 | ФЕРп01-03-002-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-03-002-06 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРп01-03-002-06 ОЗП=32,76 НР (4420 руб.): 65% от ФОТ СП (2720 руб.): 40% от ФОТ | 4 | 1108,27 1108,27 |  | 4433 | 4433 |  | 3.6 | 14.4
23 | ФЕРп01-03-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-03-002-05 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРп01-03-002-05 ОЗП=32,76 НР (1657 руб.): 65% от ФОТ СП (1020 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 831,12 831,12 |  | 1662 | 1662 |  | 2.7 | 5.4
26 | ФЕРм08-01-122-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-122-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-122-03 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=32,73 НР (8037 руб.): 95% от ФОТ СП (5499 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 5625,45 5515,15 |  | 5625 | 5515 |  | 17.5 | 17.5
27 | ФССЦ-20.2.12.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром: 50 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.2.12.03-0001 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.2.12.03-0001 МАТ=5,94 | 0,5 5/10 | 695.57 |  | 348
Пол
28 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР11-01-011-01 ОЗП=32,76; ЭМ=14,3; ЗПМ=32,76; МАТ=14,61 НР (7477 руб.): 123% от ФОТ СП (4559 руб.): 75% от ФОТ | 0,37 37/100 | 11034,54 10277,14 | 632,63 561,83 | 4083 | 3803 | 234 208 | 39.51 | 14.62
29 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-02 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР11-01-011-02 ОЗП=32,76; ЭМ=13,86; ЗПМ=32,76 НР (2253 руб.): 123% от ФОТ СП (1374 руб.): 75% от ФОТ | 0,37 37/100 | 3792,9 2080,92 | 1711,98 1488,61 | 1403 | 770 | 633 551 | 8 | 2.96
30 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.3.01.09-0001 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-04.3.01.09-0001 МАТ=10,26 | 3,7738 0,7548+3,019 | 4359.27 |  | 16451
31 | ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-001-11 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР13-03-001-11 ОЗП=32,76; ЭМ=3,9; ЗПМ=32,76; МАТ=4,85 НР (972 руб.): 90% от ФОТ СП (756 руб.): 70% от ФОТ | 0,37 37 / 100 | 6261,25 1896,48 | 35,96 7,21 | 2317 | 702 | 13 3 | 5.22 | 1.93
32 | ФЕР13-03-001-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-001-12 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР13-03-001-12 ОЗП=32,76; ЭМ=3,9; ЗПМ=32,76; МАТ=4,85 НР (969 руб.): 90% от ФОТ СП (754 руб.): 70% от ФОТ | 0,37 37 / 100 | 4818,4 1889,27 | 35,96 7,21 | 1783 | 699 | 13 3 | 5.2 | 1.92
33 | ФЕР15-04-025-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-025-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР15-04-025-03 ОЗП=32,76; ЭМ=9,53; ЗПМ=32,76; МАТ=4,23 НР (9121 руб.): 105% от ФОТ СП (4778 руб.): 55% от ФОТ | 0,37 37 / 100 | 17548,02 15263,87 | 74,91 50,78 | 6493 | 5648 | 28 19 | 51.37 | 19.01
34 |  | Кислотоупорная эмаль по бетону Металлическая тара: 25 кг (1шт) МАТ=340*25 | 1 | 8500 340*25 |  | 8500
35 | ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-016-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР15-02-016-03 ОЗП=32,76; ЭМ=21,14; ЗПМ=32,76; МАТ=7,47 НР (52209 руб.): 105% от ФОТ СП (27348 руб.): 55% от ФОТ | 1,16 116 / 100 | 37063,59 26434,04 | 2185,45 1962,32 | 42994 | 30663 | 2535 2276 | 85.84 | 99.57
36 | ФЕРр62-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр62-2-3 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРр62-2-3 ОЗП=32,76; ЭМ=11,55; ЗПМ=32,76; МАТ=4,98 НР (13490 руб.): 80% от ФОТ СП (8432 руб.): 50% от ФОТ | 1,16 | 10690,91 9422,76 | 89,28 70,76 | 12401 | 10930 | 104 82 | 33.29 | 38.62
37 | ФССЦ-14.4.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.02.04-0001 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-14.4.02.04-0001 МАТ=5,48 | 0.021 | 80008 |  | 1680
Отопление
38 О |  | кварцевый обогреватель 0,5 квт (шт) ПЗ=2700/1,2 | 8 | 2295 2700/1,2 |  | 18360
39 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-575-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=23,73 НР (531 руб.): 95% от ФОТ СП (363 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 373,46 363,96 |  | 373 | 364 |  | 1.12 | 1.12
40 О |  | Терморегулятор (шт) ПЗ=5820/1,2 | 1 | 4947 5820/1,2 |  | 4947
41 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-147-01 ОЗП=32,76; ЭМ=8,75; ЗПМ=32,76; МАТ=14,15 НР (1340 руб.): 95% от ФОТ СП (917 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 30 / 100 | 3748,26 2940,21 | 391,48 164,46 | 1124 | 882 | 117 49 | 9.33 | 2.8
42 | ФЕРм08-03-602-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрополотенце (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-602-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-602-01 ОЗП=32,76; ЭМ=9,4; ЗПМ=32,76; МАТ=2,79 НР (3712 руб.): 95% от ФОТ СП (2540 руб.): 65% от ФОТ | 8 | 335,61 311,88 | 16,73 8,52 | 2685 | 2495 | 134 68 | 0.96 | 7.68
43 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.09-0152 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.1.06.09-0152 МАТ=5,9 | 0,0306 (30*1,02) / 1000 | 40830.42 |  | 1249
44 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-04-066-04 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм10-04-066-04 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=8,23 НР (1578 руб.): 92% от ФОТ СП (1115 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 1183,2 1117,77 |  | 1183 | 1118 |  | 4 | 4
45 | ФССЦ-20.5.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240х195х90 мм, IP55 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.5.02.07-0002 1 квартал 2018 г. МАТ=3,85 | 1 | 232.16 |  | 232
46 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-526-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-526-01 ОЗП=32,76; ЭМ=5,81; ЗПМ=32,76; МАТ=9,98 НР (1416 руб.): 95% от ФОТ СП (969 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 692,76 486,16 | 6.1 | 1386 | 972 | 12 | 1.56 | 3.12
47 | ФССЦ-62.1.01.09-0217 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-25А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.1.01.09-0217 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-62.1.01.09-0217 МАТ=4,77 | 1 | 846.68 |  | 847
48 | ФССЦ-62.1.01.09-0199 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: АП50 2МТ 16А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.1.01.09-0199 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-62.1.01.09-0199 МАТ=3,91 | 1 | 542.59 |  | 543
Освещение
49 | ФССЦ-20.3.03.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа: НСП 47-200 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.3.03.03-0003 1 квартал 2018 г. МАТ=6,5 | 6 | 6040.97 |  | 36246
50 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-147-01 ОЗП=32,76; ЭМ=8,75; ЗПМ=32,76; МАТ=14,15 НР (3127 руб.): 95% от ФОТ СП (2140 руб.): 65% от ФОТ | 0,7 70 / 100 | 3748,26 2940,21 | 391,48 164,46 | 2624 | 2058 | 274 115 | 9.33 | 6.53
51 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.09-0152 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.1.06.09-0152 МАТ=5,9 | 0,0714 (70*1,02) / 1000 | 40830.42 |  | 2915
52 | ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-591-01 ОЗП=32,76; ЭМ=9,49; ЗПМ=32,76; МАТ=2,81 НР (299 руб.): 95% от ФОТ СП (205 руб.): 65% от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 10610,98 10269,28 | 44,32 20,97 | 212 | 205 | 1 | 31.6 | 0.63
53 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.4.01.01-0031 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.4.01.01-0031 МАТ=5,78 | 0,2 2 / 10 | 393.04 |  | 79
54 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-04-066-04 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм10-04-066-04 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=8,23 НР (6310 руб.): 92% от ФОТ СП (4458 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 1183,2 1117,77 |  | 4733 | 4471 |  | 4 | 16
55 | ФССЦ-20.5.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240х195х90 мм, IP55 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.5.02.07-0002 1 квартал 2018 г. МАТ=3,85 | 4 | 232.16 |  | 929
Дверь
56 | ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-012-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР09-04-012-01 ОЗП=32,76; ЭМ=8,32; ЗПМ=32,76; МАТ=12,21 НР (3032 руб.): 90% от ФОТ СП (2864 руб.): 85% от ФОТ | 3,78 2*0,9*2,1 | 629,93 546,01 | 83,92 45,18 | 2381 | 2064 | 317 171 | 1.68 | 6.35
57 | ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-012-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР09-04-012-01 ОЗП=32,76; ЭМ=8,32; ЗПМ=32,76; МАТ=12,21 НР (4330 руб.): 90% от ФОТ СП (4089 руб.): 85% от ФОТ | 3,78 2*0,9*2,1 | 1213,95 780,02 | 119,89 64,54 | 4589 | 2948 | 453 244 | 2.4 | 9.07
58 | ФССЦ-07.1.01.01-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.1.01.01-0013 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-07.1.01.01-0013 МАТ=4,98 | 2 | 13149.49 |  | 26299
Раздел 2. Замена АКБ на ПС 35/6 кВ «Ц»
Демонтажные работы
59 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отсоединение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-574-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-574-01 ОЗП=32,76; ЭМ=9,4; ЗПМ=32,76; МАТ=5,13 НР (189 руб.): 95% от ФОТ СП (129 руб.): 65% от ФОТ | 0.04 | 3833,56 3821,85 | 11,71 5,96 | 153 | 153 |  | 11.76 | 0.47
60 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-575-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=23,73 НР (630 руб.): 95% от ФОТ СП (431 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 254,77 254,77 |  | 510 | 510 |  | 1.12 | 2.24
61 | ФЕРм08-01-101-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Преобразователь массой: до 0,5 т (шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-101-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-101-03 ОЗП=32,76; ЭМ=9,42; ЗПМ=32,76; МАТ=2,81 НР (8831 руб.): 95% от ФОТ СП (6042 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 4158,2 3220,8 | 937,4 460,47 | 8316 | 6442 | 1874 921 | 14.6 | 29.2
62 | ФЕРм08-01-121-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-6, СК-6, С-8, СК-8 (Аккумулятор Titan Maxx 225 А/ч) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-121-05 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-121-05 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=4,34 НР (16034 руб.): 95% от ФОТ СП (10971 руб.): 65% от ФОТ | 20 | 649,14 649,14 |  | 12983 | 12983 |  | 2.06 | 41.2
63 | ФСЭМ-91.14.02-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЭМ-91.14.02-001 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФСЭМ-91.14.02-001 ЭМ=9,05; ЗПМ=32,74 НР (1082 руб.): 95% от ФОТ СП (740 руб.): 65% от ФОТ | 3 | 594.68 | 594,68 379,78 | 1784 |  | 1784 1139
Монтажные работы
64 | ФЕРм08-01-121-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-10, СК-10, С-12, СК-12 (OP 14 350Ач ) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-121-06 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-121-06 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=4,3 НР (240519 руб.): 95% от ФОТ СП (164566 руб.): 65% от ФОТ | 120 | 2036,59 1622,93 |  | 244391 | 194752 |  | 5.15 | 618
65 | ФЕРм08-01-123-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стеллаж для аккумуляторов металлический: одноярусный, двухрядный (м) 525,42 = 893,42 - 0,032 x 11 500,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-123-06 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-123-06 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=4,65 НР (4812 руб.): 95% от ФОТ СП (3292 руб.): 65% от ФОТ | 12 3*4 | 2721,77 324,65 |  | 32661 | 3896 |  | 1.03 | 12.36
66 | ФЕРм08-01-101-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Преобразователь массой: до 0,5 т (шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-101-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-101-03 ОЗП=32,76; ЭМ=9,42; ЗПМ=32,76; МАТ=2,81 НР (12615 руб.): 95% от ФОТ СП (8631 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 8041,38 4601,14 | 1339,15 657,82 | 16083 | 9202 | 2678 1316 | 14.6 | 29.2
67 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-10 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-147-10 ОЗП=32,76; ЭМ=8,49; ЗПМ=32,76; МАТ=13,47 НР (1131 руб.): 95% от ФОТ СП (774 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 (20)/100 | 5358,6 4453,07 | 420,34 164,46 | 1072 | 891 | 84 33 | 14.13 | 2.83
68 | ФССЦ-21.1.08.03-0693 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.08.03-0693 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.1.08.03-0693 МАТ=4,82 | 0,02 округл(20*1,02/1000;3) | 43180.5 |  | 864
69 | ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-395-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-395-01 ОЗП=32,76; ЭМ=8,42; ЗПМ=32,76; МАТ=12,46 НР (820 руб.): 95% от ФОТ СП (561 руб.): 65% от ФОТ | 0,0381 3,81*10/1000 | 20069,21 16628,98 | 2585,11 1028,01 | 765 | 634 | 98 39 | 54 | 2.06
70 | ФССЦ-20.2.07.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ100h50/3, шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.2.07.04-0011 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.2.07.04-0011 МАТ=3,8 | 10 | 563.62 |  | 5636
71 | ФЕРм08-02-147-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-11 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-147-11 ОЗП=32,76; ЭМ=8,36; ЗПМ=32,76; МАТ=13,8 НР (6916 руб.): 95% от ФОТ СП (4732 руб.): 65% от ФОТ | 1 (100)/100 | 6418,81 5474,2 | 438,98 164,46 | 6419 | 5474 | 439 164 | 17.37 | 17.37
72 | ФССЦ-21.1.06.09-0140 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.09-0140 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.1.06.09-0140 МАТ=7,24 | 0,102 округл(100*1,02/1000;3) | 628365.1 |  | 64093
73 | ФЕРм10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-01-053-01 Индекс 4 кв. 2018 г. к ФЕРм10-01-053-01 ОЗП=20,2; ЭМ=7,8; ЗПМ=20,2; МАТ=14,36 НР (3078 руб.): 80% от ФОТ СП (2309 руб.): 60% от ФОТ | 1.2 | 2785,08 2390,27 | 343,98 99,59 | 3342 | 2868 | 413 120 | 12.3 | 14.76
74 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-10 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-147-10 ОЗП=32,76; ЭМ=8,49; ЗПМ=32,76; МАТ=13,47 НР (3506 руб.): 95% от ФОТ СП (2399 руб.): 65% от ФОТ | 0,62 (12+50)/100 | 5358,6 4453,07 | 420,34 164,46 | 3322 | 2761 | 261 102 | 14.13 | 8.76
75 | ФССЦ-21.1.06.09-0156 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.09-0156 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.1.06.09-0156 МАТ=5,48 | 0,012 округл(12*1,02/1000;3) | 236395.47 |  | 2837
76 | ФССЦ-21.1.06.09-0165 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.09-0165 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.1.06.09-0165 МАТ=5,93 | 0,051 округл(50*1,02/1000;3) | 340993.32 |  | 17391
77 | ФССЦ-20.2.12.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром: 50 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.2.12.03-0001 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.2.12.03-0001 МАТ=5,94 | 1 10/10 | 695.57 |  | 696
78 О |  | Предохранительный разъединитель нагрузки FH1-3S/F (шт) ПЗ=12459/1,2 | 1 | 10590,15 12459/1,2 |  | 10590
79 О |  | Плавкая вставка PNA1 250A gG (шт) ПЗ=681/1,2 | 3 | 578,85 681/1,2 |  | 1737
80 | ФЕРм10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-01-053-01 Индекс 4 кв. 2018 г. к ФЕРм10-01-053-01 ОЗП=20,2; ЭМ=7,8; ЗПМ=20,2; МАТ=14,36 НР (1539 руб.): 80% от ФОТ СП (1154 руб.): 60% от ФОТ | 0,6 (30)/100*2 | 2785,08 2390,27 | 343,98 99,59 | 1671 | 1434 | 206 60 | 12.3 | 7.38
81 | ФССЦ-21.1.08.03-0693 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.08.03-0693 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.1.08.03-0693 МАТ=4,82 | 0,062 округл(30*1,02/1000;3)*2 | 43180.5 |  | 2677
82 | ФЕРм08-03-526-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-526-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-526-03 ОЗП=32,76; ЭМ=7,79; ЗПМ=32,76; МАТ=9,12 НР (6984 руб.): 95% от ФОТ СП (4779 руб.): 65% от ФОТ | 6 2+4 | 1404,35 935,95 | 24,07 8,52 | 8426 | 5616 | 144 51 | 2.76 | 16.56
83 О | Прайс-лист | Выключатель автоматический ВА04-36-341810-100А-800-440DC-НР230AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ (шт) ПЗ=5216,40/1,2 | 2 | 4433,94 5216,40/1,2 |  | 8868
84 О | Прайс-лист | Выключатель автоматический ВА 57-35-340010 100А (шт) ПЗ=4172/1,2 | 4 | 3546,2 4172/1,2 |  | 14185
Приточно-вытяжная вентиляция
85 | ФЕРм08-03-605-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вентилятор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-605-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-605-01 ОЗП=32,76; ЭМ=9,42; ЗПМ=32,76; МАТ=12,3 НР (437 руб.): 95% от ФОТ СП (299 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 415,41 321,7 | 83,74 41,28 | 415 | 322 | 84 41 | 0.99 | 0.99
86 | ФССЦ-64.1.05.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-64.1.05.01-0036 1 квартал 2018 г. МАТ=2,08 | 1 | 10910.37 |  | 10910
87 | ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Металлические конструкции (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-087-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-087-03 ОЗП=32,76; ЭМ=8,4; ЗПМ=32,76; МАТ=8,09 НР (767 руб.): 95% от ФОТ СП (525 руб.): 65% от ФОТ | 0,03 30/1000 | 120176,22 19602,27 | 3624,68 1430,63 | 3605 | 588 | 109 43 | 62.2 | 1.87
88 | ФЕР20-01-001-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-001-11 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР20-01-001-11 ОЗП=32,76; ЭМ=7,67; ЗПМ=32,76; МАТ=6,78 НР (5188 руб.): 128% от ФОТ СП (3364 руб.): 83% от ФОТ | 0,108 10,8 / 100 | 32014,6 28649,28 | 789,4 287,31 | 3458 | 3094 | 85 31 | 100.06 | 10.81
89 | ФССЦ-19.1.01.02-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-19.1.01.02-0010 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-19.1.01.02-0010 МАТ=12,95 | 10.8 | 1030.04 |  | 11124
90 | ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка стального профилированного настила (м реза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-05-006-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР09-05-006-01 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76 НР (760 руб.): 90% от ФОТ СП (717 руб.): 85% от ФОТ | 6.5 | 99,92 99,92 |  | 649 | 649 |  | 0.34 | 2.21
91 | ФССЦ-08.3.08.02-0063 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.08.02-0063 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-08.3.08.02-0063 МАТ=8 | 0,012 12/1000 | 47964.4 |  | 576
92 | ФЕР20-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-001-05 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР20-01-001-05 ОЗП=32,76; ЭМ=8,8; ЗПМ=32,76; МАТ=7,02 НР (3127 руб.): 128% от ФОТ СП (2028 руб.): 83% от ФОТ | 0,04239 (2*3,14*0,15*4,5) / 100 | 47720,05 44004,87 | 920,66 425,88 | 2023 | 1865 | 39 18 | 153.69 | 6.51
93 | ФССЦ-19.1.01.02-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-19.1.01.02-0005 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-19.1.01.02-0005 МАТ=15,59 | 4.239 | 1011.01 |  | 4286
94 | ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Металлические конструкции (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-087-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-087-03 ОЗП=32,76; ЭМ=8,4; ЗПМ=32,76; МАТ=8,09 НР (512 руб.): 95% от ФОТ СП (350 руб.): 65% от ФОТ | 0,02 20/1000 | 120176,22 19602,27 | 3624,68 1430,63 | 2404 | 392 | 72 29 | 62.2 | 1.24
95 | ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-012-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР09-04-012-01 ОЗП=32,76; ЭМ=8,32; ЗПМ=32,76; МАТ=12,21 НР (2569 руб.): 90% от ФОТ СП (2426 руб.): 85% от ФОТ | 3,78 2*0,9*2,1 | 629,93 546,01 | 83,92 45,18 | 2381 | 2064 | 317 171 | 1.68 | 6.35
96 | ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-012-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР09-04-012-01 ОЗП=32,76; ЭМ=8,32; ЗПМ=32,76; МАТ=12,21 НР (3668 руб.): 90% от ФОТ СП (3465 руб.): 85% от ФОТ | 3,78 2*0,9*2,1 | 1213,95 780,02 | 119,89 64,54 | 4589 | 2948 | 453 244 | 2.4 | 9.07
97 | ФССЦ-07.1.01.01-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.1.01.01-0013 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-07.1.01.01-0013 МАТ=4,98 | 2 | 13149.49 |  | 26299
Освещение
99 | ФССЦ-20.3.03.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа: НСП 47-200 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.3.03.03-0003 1 квартал 2018 г. МАТ=6,5 | 6 | 6040.97 |  | 36246
100 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-147-01 ОЗП=32,76; ЭМ=8,75; ЗПМ=32,76; МАТ=14,15 НР (2651 руб.): 95% от ФОТ СП (1814 руб.): 65% от ФОТ | 0,7 70 / 100 | 3748,26 2940,21 | 391,48 164,46 | 2624 | 2058 | 274 115 | 9.33 | 6.53
101 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.09-0152 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.1.06.09-0152 МАТ=5,9 | 0,0714 (70*1,02) / 1000 | 40830.42 |  | 2915
102 | ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-591-01 ОЗП=32,76; ЭМ=9,49; ЗПМ=32,76; МАТ=2,81 НР (254 руб.): 95% от ФОТ СП (174 руб.): 65% от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 10610,98 10269,28 | 44,32 20,97 | 212 | 205 | 1 | 31.6 | 0.63
103 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.4.01.01-0031 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.4.01.01-0031 МАТ=5,78 | 0,2 2 / 10 | 393.04 |  | 79
104 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-04-066-04 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм10-04-066-04 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=8,23 НР (5347 руб.): 92% от ФОТ СП (3778 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 1183,2 1117,77 |  | 4733 | 4471 |  | 4 | 16
105 | ФССЦ-20.5.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240х195х90 мм, IP55 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.5.02.07-0002 1 квартал 2018 г. МАТ=3,85 | 4 | 232.16 |  | 929
Климат контроль
106 | ФЕР20-06-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-06-018-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР20-06-018-03 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76 НР (2322 руб.): 128% от ФОТ СП (1506 руб.): 83% от ФОТ | 1 | 1395,25 1395,25 |  | 1395 | 1395 |  | 3.84 | 3.84
107 О |  | Кондиционер LG P07SP2 (шт) ПЗ=29990/1,2 | 1 | 25491,5 29990/1,2 |  | 25492
108 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-147-01 ОЗП=32,76; ЭМ=8,75; ЗПМ=32,76; МАТ=14,15 НР (1136 руб.): 95% от ФОТ СП (777 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 30 / 100 | 3748,26 2940,21 | 391,48 164,46 | 1124 | 882 | 117 49 | 9.33 | 2.8
109 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.09-0152 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.1.06.09-0152 МАТ=5,9 | 0,0306 (30*1,02) / 1000 | 40830.42 |  | 1249
110 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-04-066-04 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм10-04-066-04 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=8,23 НР (1337 руб.): 92% от ФОТ СП (944 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 1183,2 1117,77 |  | 1183 | 1118 |  | 4 | 4
111 | ФССЦ-20.5.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240х195х90 мм, IP55 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.5.02.07-0002 1 квартал 2018 г. МАТ=3,85 | 1 | 232.16 |  | 232
112 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-526-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-526-01 ОЗП=32,76; ЭМ=5,81; ЗПМ=32,76; МАТ=9,98 НР (600 руб.): 95% от ФОТ СП (411 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 692,76 486,16 | 6.1 | 693 | 486 | 6 | 1.56 | 1.56
113 | ФССЦ-62.1.01.09-0210 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: АП50Б 2МТ У3 I-16А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.1.01.09-0210 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-62.1.01.09-0210 МАТ=3,78 | 1 | 509.7 |  | 510
114 О |  | Терморегулятор (шт) ПЗ=1379/1,2 | 1 | 1172,15 1379/1,2 |  | 1172
Отопление
115 | ФЕРм08-03-602-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрополотенце (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-602-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-602-01 ОЗП=32,76; ЭМ=9,4; ЗПМ=32,76; МАТ=2,79 НР (3146 руб.): 95% от ФОТ СП (2153 руб.): 65% от ФОТ | 8 | 335,61 311,88 | 16,73 8,52 | 2685 | 2495 | 134 68 | 0.96 | 7.68
116 О |  | кварцевый обогреватель 0,5 квт (шт) ПЗ=2700/1,2 | 8 | 2295 2700/1,2 |  | 18360
117 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-575-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=23,73 НР (449 руб.): 95% от ФОТ СП (307 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 373,46 363,96 |  | 373 | 364 |  | 1.12 | 1.12
118 О |  | Терморегулятор (шт) ПЗ=5820/1,2 | 1 | 4947 5820/1,2 |  | 4947
119 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-147-01 ОЗП=32,76; ЭМ=8,75; ЗПМ=32,76; МАТ=14,15 НР (1136 руб.): 95% от ФОТ СП (777 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 30 / 100 | 3748,26 2940,21 | 391,48 164,46 | 1124 | 882 | 117 49 | 9.33 | 2.8
120 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.09-0152 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.1.06.09-0152 МАТ=5,9 | 0,0306 (30*1,02) / 1000 | 40830.42 |  | 1249
121 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-04-066-04 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм10-04-066-04 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=8,23 НР (1337 руб.): 92% от ФОТ СП (944 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 1183,2 1117,77 |  | 1183 | 1118 |  | 4 | 4
122 | ФССЦ-20.5.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240х195х90 мм, IP55 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.5.02.07-0002 1 квартал 2018 г. МАТ=3,85 | 1 | 232.16 |  | 232
123 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-526-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-03-526-01 ОЗП=32,76; ЭМ=5,81; ЗПМ=32,76; МАТ=9,98 НР (1201 руб.): 95% от ФОТ СП (822 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 692,76 486,16 | 6.1 | 1386 | 972 | 12 | 1.56 | 3.12
124 | ФССЦ-62.1.01.09-0217 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-25А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.1.01.09-0217 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-62.1.01.09-0217 МАТ=4,77 | 1 | 846.68 |  | 847
125 | ФССЦ-62.1.01.09-0199 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: АП50 2МТ 16А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.1.01.09-0199 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-62.1.01.09-0199 МАТ=3,91 | 1 | 542.59 |  | 543
Пол
126 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР11-01-011-01 ОЗП=32,76; ЭМ=14,3; ЗПМ=32,76; МАТ=14,61 НР (6337 руб.): 123% от ФОТ СП (3864 руб.): 75% от ФОТ | 0,37 37/100 | 11034,54 10277,14 | 632,63 561,83 | 4083 | 3803 | 234 208 | 39.51 | 14.62
127 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-02 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР11-01-011-02 ОЗП=32,76; ЭМ=13,86; ЗПМ=32,76 НР (1909 руб.): 123% от ФОТ СП (1164 руб.): 75% от ФОТ | 0,37 37/100 | 3792,9 2080,92 | 1711,98 1488,61 | 1403 | 770 | 633 551 | 8 | 2.96
128 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.3.01.09-0001 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-04.3.01.09-0001 МАТ=10,26 | 3,7738 0,7548+3,019 | 4359.27 |  | 16451
129 | ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-001-11 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР13-03-001-11 ОЗП=32,76; ЭМ=3,9; ЗПМ=32,76; МАТ=4,85 НР (824 руб.): 90% от ФОТ СП (641 руб.): 70% от ФОТ | 0,37 37 / 100 | 6261,25 1896,48 | 35,96 7,21 | 2317 | 702 | 13 3 | 5.22 | 1.93
130 | ФЕР13-03-001-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-001-12 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР13-03-001-12 ОЗП=32,76; ЭМ=3,9; ЗПМ=32,76; МАТ=4,85 НР (821 руб.): 90% от ФОТ СП (638 руб.): 70% от ФОТ | 0,37 37 / 100 | 4818,4 1889,27 | 35,96 7,21 | 1783 | 699 | 13 3 | 5.2 | 1.92
131 | ФЕР15-04-025-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-025-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР15-04-025-03 ОЗП=32,76; ЭМ=9,53; ЗПМ=32,76; МАТ=4,23 НР (7729 руб.): 105% от ФОТ СП (4049 руб.): 55% от ФОТ | 0,37 37 / 100 | 17548,02 15263,87 | 74,91 50,78 | 6493 | 5648 | 28 19 | 51.37 | 19.01
132 |  | Кислотоупорная эмаль по бетону Металлическая тара: 25 кг (1шт) МАТ=340*25 | 1 | 8500 340*25 |  | 8500
133 | ФЕР10-06-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-06-031-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР10-06-031-01 ОЗП=32,76; ЭМ=2,34; ЗПМ=32,76; МАТ=10,67 НР (4740 руб.): 118% от ФОТ СП (2531 руб.): 63% от ФОТ | 0,1 10 / 100 | 103384,07 30901,85 | 44.02 | 10338 | 3090 | 4 | 104 | 10.4
134 | ФССЦ-07.2.06.03-0111 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профиль направляющий: ПН-2 50/30/0,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.06.03-0111 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-07.2.06.03-0111 МАТ=5,28 | 15.1 | 29.57 |  | 447
135 | ФССЦ-07.2.06.03-0155 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.06.03-0155 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-07.2.06.03-0155 МАТ=6,07 | 20.4 | 33.39 |  | 681
136 | ФЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Простая окраска масляными составами по дереву: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-024-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР15-04-024-01 ОЗП=32,76; ЭМ=9,58; ЗПМ=32,76; МАТ=5,59 НР (2198 руб.): 105% от ФОТ СП (1151 руб.): 55% от ФОТ | 0,2 (10*2) / 100 | 9449,4 8031,44 | 34,49 23,59 | 1890 | 1606 | 7 5 | 28.05 | 5.61
137 | ФССЦ-14.4.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.02.04-0001 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-14.4.02.04-0001 МАТ=5,48 | 0.0054 | 80008 |  | 432
138 | ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-02-001-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР08-02-001-01 ОЗП=32,76; ЭМ=8,92; ЗПМ=32,76; МАТ=7,6 НР (5413 руб.): 122% от ФОТ СП (3550 руб.): 80% от ФОТ | 2,125 8,5*0,25 | 2696,9 1469,94 | 308,28 176,9 | 5731 | 3124 | 655 376 | 5.4 | 11.48
139 | ФССЦ-06.1.01.05-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-06.1.01.05-0016 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-06.1.01.05-0016 МАТ=9 | 1,089744 (8,5/(0,065*0,12)) / 1000 | 17568 |  | 19145
140 | ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Демонтаж | Металлические конструкции (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-087-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-087-03 ОЗП=32,76; ЭМ=8,4; ЗПМ=32,76; МАТ=8,09 НР (447 руб.): 95% от ФОТ СП (306 руб.): 65% от ФОТ | 0,025 25/1000 | 16258,87 13721,59 | 2537,28 1001,44 | 406 | 343 | 63 25 | 43.54 | 1.09
141 | ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-016-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕР15-02-016-03 ОЗП=32,76; ЭМ=21,14; ЗПМ=32,76; МАТ=7,47 НР (47871 руб.): 105% от ФОТ СП (25075 руб.): 55% от ФОТ | 1,255 125,5 / 100 | 37063,59 26434,04 | 2185,45 1962,32 | 46515 | 33175 | 2743 2463 | 85.84 | 107.73
142 | ФЕРр62-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр62-2-3 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРр62-2-3 ОЗП=32,76; ЭМ=11,55; ЗПМ=32,76; МАТ=4,98 НР (12370 руб.): 80% от ФОТ СП (7732 руб.): 50% от ФОТ | 1,255 125,5 / 100 | 10690,91 9422,76 | 89,28 70,76 | 13417 | 11826 | 112 89 | 33.29 | 41.78
143 | ФССЦ-14.4.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.02.04-0001 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-14.4.02.04-0001 МАТ=5,48 | 0.021 | 80008 |  | 1680
144 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-147-01 ОЗП=32,76; ЭМ=8,75; ЗПМ=32,76; МАТ=14,15 НР (378 руб.): 95% от ФОТ СП (259 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 10 / 100 | 3748,26 2940,21 | 391,48 164,46 | 375 | 294 | 39 16 | 9.33 | 0.93
145 | ФССЦ-21.2.03.05-0064 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.03.05-0064 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.2.03.05-0064 МАТ=6,13 | 0,01 10 / 1000 | 8869.44 |  | 89
146 | ФССЦ-20.2.10.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-4 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.2.10.04-0001 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.2.10.04-0001 МАТ=6,2 | 0,3 30 / 100 | 620 |  | 186
147 | ФЕРм08-01-122-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-122-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-122-03 ОЗП=32,76; ЗПМ=32,76; МАТ=32,73 НР (6812 руб.): 95% от ФОТ СП (4661 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 5625,45 5515,15 |  | 5625 | 5515 |  | 17.5 | 17.5
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1391409 | 505131 | 25843 15718 |  | 1657.13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 1656905 | 693771 | 27913 17007 |  | 2277.01
Накладные расходы | [5 empty] | 685507
Сметная прибыль | [5 empty] | 450117
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 797364 |  |  |  | 630.76
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 1652474 |  |  |  | 1615.88
Итого Оборудование | [5 empty] | 323523
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 19168 |  |  |  | 30.37
Итого | [5 empty] | 2792529 |  |  |  | 2277.01
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 611698
Машины и механизмы | [5 empty] | 27913
ФОТ | [5 empty] | 710778
Оборудование | [5 empty] | 323523
Накладные расходы | [5 empty] | 685507
Сметная прибыль | [5 empty] | 450117
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 2449838
Коммандировочные ПС 35 кВ «РП-4» ((ТЗ+ТЗМ)/8)*700 | [5 empty] | 41022
Итого | [5 empty] | 2490860
Итого с оборудованием (323 523) и прочими затратами (19 168) | [5 empty] | 2833551
Непредвиденные затраты 1,5% от 2833551 | [5 empty] | 42503
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 2876054
НДС 20% от 2876054 | [5 empty] | 575210.8
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 3451264.8 |  |  |  | 2277.01