## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2018 г. | [11 empty] | "______ " _______________2018 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Создание сети связи СХК-Городская-2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3330,246 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________861,870 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________126,874 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1605,497 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6,952 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________596,43 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
2 | ФЕР33-01-026-02 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: свыше 1 км (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | км | 3 | 1512.86 | 301.87 | 1210.99 | 90.19 |  | 4539 | 906 | 3633 | 271 | 31.38 | 94.14
Монтажные работы на ПС 110 кВ УВД
3 | ФЕРм10-03-001-01 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 1 | 178.66 | 91.51 | 41.84 | 4.34 |  | 179 | 92 | 42 | 4 | 10.728 | 10.73
4 | ФЕРм10-06-060-04 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 16 (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 1 | 89.64 | 55.97 | 28.46 |  |  | 90 | 56 | 28 |  | 4.332 | 4.33
5 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 1 | 7.28 | 6.19 |  |  |  | 7 | 6 |  |  | 0.624 | 0.62
6 | ФЕРм10-03-001-01 СМАРТ-КП2 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 1 | 178.66 | 91.51 | 41.84 | 4.34 |  | 179 | 92 | 42 | 4 | 10.728 | 10.73
7 | ФЕРм10-02-016-06 прим ЭНИП-2 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 21 | 230.27 | 134.41 | 47.52 | 5.32 |  | 4836 | 2823 | 998 | 112 | 12.12 | 254.52 | 0.021
8 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | 100 шт | 4,62 462 / 100 | 112.67 | 110.82 |  |  |  | 521 | 512 |  |  | 11.52 | 53.22
9 | ФЕРм11-01-001-01 Прим. датчик темпер | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 2 | 34.71 | 5.45 | 6.06 | 0.72 |  | 69 | 11 | 12 | 1 | 0.624 | 1.25
10 | ФЕРм11-01-001-01 Прим. телефон | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 1 | 34.71 | 5.45 | 6.06 | 0.72 |  | 35 | 5 | 6 | 1 | 0.624 | 0.62
11 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | 100 м | 2,35 235 / 100 | 258.55 | 163.12 | 59.41 | 6.02 |  | 608 | 383 | 140 | 14 | 16.956 | 39.85
Монтажные работы на ПС 110 кВ СХК
12 | ФЕРм10-03-001-01 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 1 | 178.66 | 91.51 | 41.84 | 4.34 |  | 179 | 92 | 42 | 4 | 10.728 | 10.73
13 | ФЕРм10-06-060-04 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 16 (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 1 | 89.64 | 55.97 | 28.46 |  |  | 90 | 56 | 28 |  | 4.332 | 4.33
14 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | 100 шт | 0,1 10 / 100 | 112.67 | 110.82 |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 11.52 | 1.15
Измерения и комплексные испытания
15 | ФЕРм10-06-059-04 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 16 (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | измерение | 32 | 58.14 | 28.99 | 28.67 |  |  | 1860 | 928 | 917 |  | 2.244 | 71.81
16 | ФЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 1 | 577.41 | 567.94 |  |  |  | 577 | 568 |  |  | 38.4 | 38.4
Раздел 2. Материалы
17 | ФССЦ-21.1.01.01-0090 | Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | 1000 м | 3 3000 / 1000 | 21144.11 |  |  |  |  | 63432
18 | ФССЦ-20.1.02.21-0064 | Узел крепления: УК-У-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 34 | 77.88 |  |  |  |  | 2648
19 | ФССЦ-20.5.04.04-0053 | Зажим натяжной: спиральный НС-15,4/11-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 34 | 565.91 |  |  |  |  | 19241
20 | ФССЦ-01.7.15.02-0071 | Болты распорные МР 12х100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 32 | 5.28 |  |  |  |  | 169
21 | ФССЦ-22.2.02.01-0004 | Гаситель вибрации, марка: ГВ-3323-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 22 | 98.44 |  |  |  |  | 2166
22 | ФССЦ-21.1.08.03-0525 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(A)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | 1000 м | 0,06 60 / 1000 | 18194.41 |  |  |  |  | 1092
23 | ФССЦ-21.2.03.05-0064 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | 1000 м | 0,46 460 / 1000 | 1446.89 |  |  |  |  | 666
24 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | 1000 м | 0,46 460 / 1000 | 2291.15 |  |  |  |  | 1054
25 | ФССЦ-21.1.04.01-0007 | Кабель компьютерный (витая пара) FTP25-C3-SOLID- INDOOR EuroLine ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | 1000 м | 0,175 175 / 1000 | 22187.69 |  |  |  |  | 3883
26 | ФССЦ-01.7.15.14-0071 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | 100 шт | 0,4 40 / 100 | 41 |  |  |  |  | 16
27 | ФССЦ-21.2.03.05-0073 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | 1000 м | 0,005 5 / 1000 | 12127 |  |  |  |  | 61
Раздел 3. Материалы не вошедшие в сборник
28 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Узел крепления для фасадов зданий, УН-Т (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 8 | 16.11 |  |  |  |  | 129
29 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Талреп ПТР-7-1 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 34 | 62.01 |  |  |  |  | 2108
30 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Устройство УПМК для подвески муфт и запаса кабеля, универсальное (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 2 | 161.48 |  |  |  |  | 323
31 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Выключатель IEK BA47-29 1P C16 16A (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 2 | 12.02 |  |  |  |  | 24
32 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Выключатель IEK BA47-29 1P C6 16A (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 3 | 13.53 |  |  |  |  | 41
33 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | DIN-рейка (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | м | 6.5 | 51.39 |  |  |  |  | 334
34 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Винт М6х18 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 50 | 0.88 |  |  |  |  | 44
35 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Шайба М6 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 100 | 0.36 |  |  |  |  | 36
36 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Гайка М6 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 50 | 0.35 |  |  |  |  | 18
37 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Выключатель IEK BA47-29 2P C2 2A (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 23 | 7.94 |  |  |  |  | 183
38 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Труба гофрированная ПНД D20 мм с протяжкой (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | м | 60 | 12.55 |  |  |  |  | 753
39 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Крепёж-клипса D20 мм (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 40 | 21.07 |  |  |  |  | 843
40 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Наконечники НКИ 1,5-5 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 46 | 0.27 |  |  |  |  | 12
41 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Наконечники НКИ 2,5-4 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 138 | 0.31 |  |  |  |  | 43
42 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Наконечники НКИ 1,5-4 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 92 | 0.22 |  |  |  |  | 20
43 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Наконечники НКИ 1,5-6 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 23 | 0.4 |  |  |  |  | 9
44 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Наконечники НШВИ 2,5-10 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 138 | 0.56 |  |  |  |  | 77
45 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Наконечники НШВИ 1,5-10 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 253 | 0.47 |  |  |  |  | 119
46 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Наконечники НКИ 16-8 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 2 | 0.4 |  |  |  |  | 1
47 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Кольцевой сегмент на измерительные клеммники WGO1 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 23 | 58.62 |  |  |  |  | 1348
48 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Хомуты пластиковые 3,6ммх180мм белые (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | уп | 2 | 12.36 |  |  |  |  | 25
49 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Хомуты пластиковые 2,5ммх150мм белые (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | уп | 3 | 9.17 |  |  |  |  | 28
50 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Система распределения питания (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 2 | 2043.36 |  |  |  |  | 4087
51 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Блок розеток 220В на 8 гнезд для 19", 1U разъем (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 2 | 181.72 |  |  |  |  | 363
52 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Патч-код ШОС-SM/2.0 мм-LC/UPC-FC/UPC-2.0 м (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 4 | 28.25 |  |  |  |  | 113
53 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Клеммник измерительный WGO1 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 230 | 2.15 |  |  |  |  | 495
54 | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Разъем RJ45 5E 8P8C (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | шт | 48 | 1.25 |  |  |  |  | 60
Раздел 4. Оборудование не вошедшее в сборник
55 О | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Кросс шкос-л-1u/2-16-fc/st-16-fc/d/sm-16-fc/upc (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования к базе 2001г. на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=4,61 | шт | 2 | 486.81 |  |  |  | 974 | 974
56 О | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Шкаф напольный 19" 42 юнита (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования к базе 2001г. на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=4,61 | шт | 2 | 5685.64 |  |  |  | 11371 | 11371
57 О | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Кассета М30АЕ (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования к базе 2001г. на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=4,61 | шт | 1 | 173.43 |  |  |  | 173 | 173
58 О | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Плата ИП-11 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования к базе 2001г. на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=4,61 | шт | 1 | 8950.12 |  |  |  | 8950 | 8950
59 О | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Плата ГС-01 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования к базе 2001г. на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=4,61 | шт | 1 | 6586.61 |  |  |  | 6587 | 6587
60 О | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Плата КМ-10 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования к базе 2001г. на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=4,61 | шт | 1 | 13312.85 |  |  |  | 13313 | 13313
61 О | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Плата АК-03 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования к базе 2001г. на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=4,61 | шт | 1 | 2260.76 |  |  |  | 2261 | 2261
62 О | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Оптический модем ПолиКом-200U+ (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования к базе 2001г. на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=4,61 | шт | 2 | 33364.39 |  |  |  | 66729 | 66729
63 О | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Блок питания SP-200-48 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования к базе 2001г. на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=4,61 | шт | 2 | 1018 |  |  |  | 2036 | 2036
64 О | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2-45/100-220-А2Е4х2-21 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования к базе 2001г. на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=4,61 | шт | 23 | 9009.95 |  |  |  | 207229 | 207229
65 О | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Шкаф телемеханики СМАРТ-КП2 (65хТС, 32хТУ, 10хТИ(+/-20мА), панель оператора) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования к базе 2001г. на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=4,61 | шт | 1 | 27531.81 |  |  |  | 27532 | 27532
66 О | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Датчик температуры воздуха ДТС125М-50М.05.60.И.17 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования к базе 2001г. на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=4,61 | шт | 2 | 296.35 |  |  |  | 593 | 593
67 О | Прайс-лист ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | Телефон Panasonic KX-TS (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования к базе 2001г. на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=4,61 | шт | 1 | 515.88 |  |  |  | 516 | 516
Раздел 5. Работа на линии от ПС РМЗ до базы РПБ-3 НРЭС 20 км
68 | Калькуляция стоимости 1 маш/час работы автомобилей ЮЯЭС на 01.01.19 | Работа на линии от ПС УВД до базы РПБ-3 НРЭС ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=7,6 | маш*час | 1,145405 (21,19/37)*2 | 851.14 |  | 851.14 |  |  | 975 |  | 975
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 469083 | 6541 | 6863 | 411 |  | 596.43
Накладные расходы | [9 empty] | 5864
Сметная прибыль | [9 empty] | 3415
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 861870 |  |  |  |  | 94.14
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 126874 |  |  |  |  | 502.29
Итого Оборудование | [9 empty] | 1605497
Итого | [9 empty] | 2594241 |  |  |  |  | 596.43
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 107415
Машины и механизмы | [9 empty] | 6863
ФОТ | [9 empty] | 6952
Оборудование | [9 empty] | 348264
Накладные расходы | [9 empty] | 5864
Сметная прибыль | [9 empty] | 3415
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 988744
ГСН-81-05-01-2001 п.5,9 Временные здания и сооружения 2,5% | [9 empty] | 24719
Итого | [9 empty] | 1013463
Итого с оборудованием (1 605 497) | [9 empty] | 2618960
МДС81-35 п.4.96 - Непредвиденные затраты 1,5% | [9 empty] | 39284
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 2658244
Индекс-дефлятор на 2020г 4,4% | [9 empty] | 116963
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 2775205
НДС 20% | [9 empty] | 555041
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 3330246 |  |  |  |  | 596.43