| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа | Кол-во |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приставка ПТ 33-4 |  |  |  |  |  | ГОСТ 13579-78 | 4 |  | 310 кг |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектная трансформаторная подстанция |  |  |  |  |  | КТПН 400/10/0,4 ВВ | 1 |  |  |
| Замок навесной (типовой) |  |  |  |  |  |  | 6 |  | См. РД |
| Заземление ВЛ, ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø16мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 | 109/175 |  | м/кг |
| Сталь полосовая 40х4 |  |  |  |  |  | ГОСТ 103-76 | 35/45 |  | м/кг |
| ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лента |  |  |  |  |  | F207 | 12 |  | м |
| Бугель |  |  |  |  |  | NB 20 | 12 |  |  |
| Хомут стяжной |  |  |  |  |  | Е778 | 6 |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП2А 3х70+1х70 | 0,032 |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUR 70 | 12 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | MJPT70 | 12 |  |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 | 12 |  |  |
| Болт М10х50 |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 | 12 |  |  |
| Шайба Ø 12 мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 332/2019-ЭС |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Спецификация материалов и оборудования реконструкция | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | РД | 17 | 21 |