## ЛСР по форме №4
УТВЕРЖДАЮ:
____________
"____ " ____________2020 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
на | ремонт ВЛ-0.4 кВ с. Успеновка (от ТП 3-13)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1531,121 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1363,306 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________38,131 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________145,555 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________491,69 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2019 года
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные рботы
1.1 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 (ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-2 ФЕР33-4-41-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,98; ЗПМ=20,7 НР (3369 руб.): 105% от ФОТ (3209 руб.) СП (1637 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (3209 руб.) | 27 | 127,29 111,57 | 15,72 7,25 | 3437 | 3013 | 424 196 | 0.66 | 17.82
1.2 | ФЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 (ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-3 ФЕР33-4-41-3 ОЗП=20,7; ЭМ=7,97; ЗПМ=20,7 НР (196 руб.): 105% от ФОТ (187 руб.) СП (95 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (187 руб.) | 1 | 200,52 174,3 | 26,22 12,01 | 201 | 175 | 26 12 | 1.03 | 1.03
1.3 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (шт) (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,74; ЗПМ=20,7 НР (11240 руб.): 105% от ФОТ (10705 руб.) СП (5460 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (10705 руб.) | 29 19+10 | 568,2 264,3 | 303,9 104,82 | 16478 | 7665 | 8813 3040 | 1.27 | 36.83
1.4 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры (шт) (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,72; ЗПМ=20,7 НР (1558 руб.): 105% от ФОТ (1484 руб.) СП (757 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (1484 руб.) | 29 19+10 | 90,28 30,8 | 59,48 20,37 | 2618 | 893 | 1725 591 | 0.18 | 5.22
1.5 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (шт) (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,74; ЗПМ=20,7 НР (1162 руб.): 105% от ФОТ (1107 руб.) СП (565 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (1107 руб.) | 3 2+1 | 568,2 264,3 | 303,9 104,82 | 1705 | 793 | 912 314 | 1.27 | 3.81
1.6 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры (шт) (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,72; ЗПМ=20,7 НР (-161 руб.): 105% от ФОТ (-153 руб.) СП (-78 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (-153 руб.) | -3 -(2+1) | 90,28 30,8 | 59,48 20,37 | -271 | -92 | -179 -61 | 0.15 | -0.45
1.7 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (шт) (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,74; ЗПМ=20,7 НР (1550 руб.): 105% от ФОТ (1476 руб.) СП (753 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (1476 руб.) | 4 | 568,2 264,3 | 303,9 104,82 | 2273 | 1057 | 1216 419 | 1.27 | 5.08
1.8 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (шт) (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-4 ФЕР33-4-42-4 ОЗП=20,7; ЭМ=7,61; ЗПМ=20,7 НР (15656 руб.): 105% от ФОТ (14910 руб.) СП (7604 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (14910 руб.) | 25 | 1631,17 279,45 | 1351,72 316,96 | 40779 | 6986 | 33793 7924 | 1.24 | 31
1.9 | ФЕР33-04-042-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами (шт) (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ-ЗПМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-6 ФЕР33-4-42-6 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7 НР (1978 руб.): 105% от ФОТ (1884 руб.) СП (961 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (1884 руб.) | 1 | 4681,85 910,14 | 3771,71 974,47 | 4682 | 910 | 3772 974 | 4.04 | 4.04
1.10 | ФЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (шт) (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-5 ФЕР33-4-42-5 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7 НР (12882 руб.): 105% от ФОТ (12269 руб.) СП (6257 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (12269 руб.) | 10 | 3044,73 594,67 | 2450,06 632,18 | 30447 | 5947 | 24500 6322 | 2.64 | 26.4
1.11 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (применительно приставок) (шт) (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-1 ФЕР33-4-42-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,62; ЗПМ=20,7 НР (2020 руб.): 105% от ФОТ (1924 руб.) СП (981 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (1924 руб.) | 6 | 764,04 182,57 | 581,47 138,11 | 4584 | 1095 | 3489 829 | 0.972 | 5.83
1.12 | ФЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами: ртутными (шт) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-369-3 ФЕРм8-2-369-3 ОЗП=20,7; ЭМ=6,11; ЗПМ=20,7; МАТ=6,67 НР (1166 руб.): 95% от ФОТ (1227 руб.) СП (798 руб.): 65% от ФОТ (1227 руб.) | 5 | 355,11 190,4 | 164,71 54,9 | 1776 | 952 | 824 275 | 0.876 | 4.38
1.13 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 НР (18550 руб.): 105% от ФОТ (17667 руб.) СП (9010 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (17667 руб.) | 19 | 1617,89 696,97 | 920,92 232,88 | 30740 | 13242 | 17498 4425 | 3.8 | 72.2
1.14 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 НР (18820 руб.): 105% от ФОТ (17924 руб.) СП (9141 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (17924 руб.) | 9 7+1+1 | 3618,25 1448,79 | 2169,46 542,75 | 32564 | 13039 | 19525 4885 | 7.9 | 71.1
1.15 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=20,7; ЭМ=7,63; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 НР (6490 руб.): 105% от ФОТ (6181 руб.) СП (3152 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (6181 руб.) | 2 1+1 | 5708,5 2220,9 | 3487,6 869,4 | 11417 | 4442 | 6975 1739 | 12.11 | 24.22
1.16 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (км) (МАТ=0 к расх.; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=20,7; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,7; МАТ=3,55 НР (10693 руб.): 105% от ФОТ (10184 руб.) СП (5194 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (10184 руб.) | 1.012 | 13503,85 7958,24 | 5545,61 2105,19 | 13666 | 8054 | 5612 2130 | 41.88 | 42.38
1.17 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-2 ФЕР33-4-13-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,73; ЗПМ=20,7; МАТ=9,59 НР (18986 руб.): 105% от ФОТ (18082 руб.) СП (9222 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (18082 руб.) | 33 | 890,99 369,91 | 521,08 178,02 | 29403 | 12207 | 17196 5875 | 1.97 | 65.01
1.18 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (ответвление) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-3 ФЕР33-4-13-3 ОЗП=20,7; ЭМ=7,73; ЗПМ=20,7; МАТ=9,59 НР (996 руб.): 105% от ФОТ (949 руб.) СП (484 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (949 руб.) | 1 | 1580,33 623,28 | 957,05 326,03 | 1580 | 623 | 957 326 | 3.32 | 3.32
1.19 | ФЕРм08-02-374-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 с присоединением (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-374-3 ФЕРм8-2-374-3 ОЗП=20,7; ЭМ=5,96; ЗПМ=20,7; МАТ=6,33 НР (3744 руб.): 95% от ФОТ (3941 руб.) СП (2562 руб.): 65% от ФОТ (3941 руб.) | 2 | 4094,14 928,19 | 3165,95 1042,25 | 8188 | 1856 | 6332 2085 | 4.27 | 8.54
1.20 | ФЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами: ртутными (ранее демонтированных) (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-369-3 ФЕРм8-2-369-3 ОЗП=20,7; ЭМ=6,11; ЗПМ=20,7; МАТ=6,67 НР (1942 руб.): 95% от ФОТ (2044 руб.) СП (1329 руб.): 65% от ФОТ (2044 руб.) | 5 | 591,85 317,33 | 274,52 91,49 | 2959 | 1587 | 1372 457 | 1.46 | 7.3
1.21 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,7; ЭМ=8,42; ЗПМ=20,7 НР (11294 руб.): 105% от ФОТ (10756 руб.) СП (5486 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (10756 руб.) | 43 | 551,43 89,18 | 462,25 160,96 | 23711 | 3835 | 19876 6921 | 0.528 | 22.7
1.22 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,7; ЭМ=9,17; ЗПМ=20,7 НР (1948 руб.): 105% от ФОТ (1855 руб.) СП (946 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (1855 руб.) | 19 | 171,83 50,67 | 121,16 46,95 | 3265 | 963 | 2302 892 | 0.25 | 4.75
1.23 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,7; ЭМ=9,18; ЗПМ=20,7 НР (1322 руб.): 105% от ФОТ (1259 руб.) СП (642 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (1259 руб.) | 11 7+1+1+1+1 | 199,44 60,86 | 138,58 53,65 | 2194 | 669 | 1525 590 | 0.3 | 3.3
1.24 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7 НР (388 руб.): 80% от ФОТ (485 руб.) СП (186 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (485 руб.) | 0,0195 1,95 / 100 | 24864,84 24864,84 |  | 485 | 485 |  | 154 | 3
1.25 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,7; ЭМ=9,3; ЗПМ=20,7; МАТ=6,69 НР (1625 руб.): 105% от ФОТ (1548 руб.) СП (789 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (1548 руб.) | 13 | 143,76 119,03 | 24.73 | 1869 | 1548 | 321 | 0.68 | 8.84
1.26 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,7; ЭМ=8,66; ЗПМ=20,7; МАТ=5,95 НР (463 руб.): 105% от ФОТ (441 руб.) СП (225 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (441 руб.) | 1,3 13 / 10 | 432,78 315,26 | 117,52 24,01 | 563 | 410 | 153 31 | 1.8 | 2.34
1.27 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7 НР (235 руб.): 80% от ФОТ (294 руб.) СП (112 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (294 руб.) | 0,0195 1,95 / 100 | 15090,3 15090,3 |  | 294 | 294 |  | 97.2 | 1.9
1.28 | ФЕРр68-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-3 ФЕРр68-5-3 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7 НР (1785 руб.): 104% от ФОТ (1716 руб.) СП (1030 руб.): 60% от ФОТ (1716 руб.) | 10 | 171,6 171,6 |  | 1716 | 1716 |  | 0.98 | 9.8
Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные рботы | [5 empty] | 500520 |  |  |  | 491.69
Раздел 2. Перевозка грузов автомобилями
2.1 | ФССЦпг-01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-9 ФССЦпг1-1-1-9 ОЗП=13,22; ЭМ=13,22; ЗПМ=13,22; МАТ=13,22 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,816 6*0,136 | 169.35 | 169.35 | 138 |  | 138
2.2 | ФССЦпг-03-02-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 3 км (порубочных остатков) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-2-1-3 ФССЦпг3-2-1-3 ОЗП=10,89; ЭМ=10,89; ЗПМ=10,89; МАТ=10,89 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,816 6*0,136 | 127.63 | 127.63 | 104 |  | 104
2.3 | ФССЦпг-01-01-02-009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-9 ФССЦпг1-1-2-9 ОЗП=13,22; ЭМ=13,22; ЗПМ=13,22; МАТ=13,22 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,816 6*0,136 | 169.35 | 169.35 | 138 |  | 138
2.4 | ФССЦпг-03-01-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 45 км (монтируемые материалы) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-45 ФССЦпг3-1-1-45 ОЗП=10,89; ЭМ=10,89; ЗПМ=10,89; МАТ=10,89 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 24.2 | 242.74 | 242.74 | 5874 |  | 5874
2.5 | ФССЦпг-03-21-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 45 км (ПГС) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-21-1-45 ФССЦпг3-21-1-45 ОЗП=10,38; ЭМ=10,38; ЗПМ=10,38; МАТ=10,38 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 41,28 25,8*1,6 | 261.47 | 261.47 | 10793 |  | 10793
2.6 | ФССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого (демонтируемые материалы) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-7 ФССЦпг1-1-1-7 ОЗП=15,1; ЭМ=15,1; ЗПМ=15,1; МАТ=15,1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 15 | 183.01 | 183.01 | 2745 |  | 2745
2.7 | ФССЦпг-03-01-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км (демонтируемые материалы) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-15 ФССЦпг3-1-1-15 ОЗП=10,89; ЭМ=10,89; ЗПМ=10,89; МАТ=10,89 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 15 | 152.79 | 152.79 | 2292 |  | 2292
2.8 | ФССЦпг-01-01-02-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого (демонтируемые материалы) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-7 ФССЦпг1-1-2-7 ОЗП=15,1; ЭМ=15,1; ЗПМ=15,1; МАТ=15,1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 15 | 183.01 | 183.01 | 2745 |  | 2745
Итого по разделу 2 Перевозка грузов автомобилями | [5 empty] | 24829
Раздел 3. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи
3.1 | прайс-лист | Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 (шт.) | 33 | 10184.17 |  | 336078
3.2 | прайс-лист | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 (шт.) | 10 | 12035.83 |  | 120358
3.3 | прайс-лист | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х70+1х70 (км) | 1.06 | 245416.84 |  | 260142
3.4 | прайс-лист | Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х25 (км) | 0.017 | 109239.24 |  | 1857
3.5 | прайс-лист | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16 (км) | 0.489 | 37441.54 |  | 18309
Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи | [5 empty] | 736744
Раздел 4. Материалы не учтённые ценником
4.1 | прайс-лист | Крепление подкоса, У-3 (3.407.1-136) (шт.) | 7 | 730.08 |  | 5111
4.2 | прайс-лист | Крепление подкоса, У 1 (шт.) | 6 | 728.92 |  | 4374
4.3 | прайс-лист | Зажимы соединительные плашечные, ПС-2-1 (шт.) | 14 | 57.57 |  | 806
4.4 | прайс-лист | Проволока катанная д-6 мм ст3сп, ТУ 14-1-5282-94, (Проводник, ЗП 6) (т) | 0,003119 14,05*0.222/1000 | 37372.88 |  | 117
4.5 | прайс-лист | Лента крепления, F 207 (50м) (упаковка) | 2,28 114/50 | 3817.17 |  | 8703
4.6 | прайс-лист | Скрепа для ленты NC-20 (1упк. 100шт) (упаковка) | 0,74 74/100 | 1381.46 |  | 1022
4.7 | прайс-лист | Комплект промежуточной подвески ES 1500 (шт.) | 20 | 650.73 |  | 13015
4.8 | прайс-лист | Зажим плашечный, CD 35 (шт.) | 41 | 86.96 |  | 3565
4.9 | прайс-лист | Хомут стяжной E 778 (шт.) | 142 | 6.1 |  | 866
4.10 | прайс-лист | Бугель NB 20 (шт.) | 40 | 18.58 |  | 743
4.11 | прайс-лист | Кронштейн анкерный, CS 10.3 (шт.) | 20 | 212.06 |  | 4241
4.12 | прайс-лист | Зажим анкерный клиновой, РА 1500 (шт.) | 24 | 563.28 |  | 13519
4.13 | прайс-лист | Зажим анкерный клиновой, DN 123 (шт.) | 68 | 110.58 |  | 7519
4.14 | прайс-лист | Колпачок CE 6.35 (шт.) | 70 | 19.42 |  | 1359
4.15 | прайс-лист | Кронштейн анкерный CA-16 (шт.) | 34 | 25.18 |  | 856
4.16 | прайс-лист | Зажим ответвительный герметичный Р645 (шт.) | 80 | 198.05 |  | 15844
4.17 | прайс-лист | Зажим ответвительный герметичный P4 (шт.) | 70 | 124.31 |  | 8702
4.18 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0095 Материалы МАТ=8,82 | 0,06162 13*3*1.58/1000 | 46128.69 |  | 2842
4.19 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0092 Материалы МАТ=8,82 | 0,008021 13*0.617/1000 | 46128.69 |  | 370
4.20 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.04.03-0003 Материалы МАТ=8,83 | 25.8 | 529.8 |  | 13669
4.21 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электроды диаметром: 4 мм Э42А (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.11.07-0034 Материалы МАТ=6,79 | 3.25 | 71.77 |  | 233
4.22 | ФССЦ-14.4.02.04-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.02.04-0015 Материалы МАТ=3,86 | 0.00129 | 60629.02 |  | 78
4.23 | прайс-лист | Зажим ответвительный, P 70 (шт.) | 4 | 264.64 |  | 1059
4.24 | прайс-лист | Зажим ответвительный, P 72 (шт.) | 32 | 308.6 |  | 9875
4.25 | прайс-лист | Наконечник изолированный, CPTAR 70 (шт.) | 8 | 469.7 |  | 3758
4.26 | прайс-лист | Колпачок изолирующий CE 25-150 (шт.) | 12 | 19.92 |  | 239
4.27 | прайс-лист | Зажим ответвительный РC 481 (шт.) | 20 | 842.97 |  | 16859
Итого по разделу 4 Материалы не учтённые ценником | [5 empty] | 139344
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1174240 | 94364 | 203788 51191 |  | 491.69
Накладные расходы | [5 empty] | 151899
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 779) (Поз. 1.24, 1.27) | [5 empty] | 623
95% ФОТ (от 7212) (Поз. 1.12, 1.19-1.20) | [5 empty] | 6851
104% ФОТ (от 1716) (Поз. 1.28) | [5 empty] | 1785
105% ФОТ (от 135848) (Поз. 1.1-1.11, 1.13-1.18, 1.21-1.23, 1.25-1.26) | [5 empty] | 142640
Сметная прибыль | [5 empty] | 75298
В том числе, справочно:
45%*0,85 ФОТ (от 779) (Поз. 1.24, 1.27) | [5 empty] | 298
60% ФОТ (от 1716) (Поз. 1.28) | [5 empty] | 1030
60%*0,85 ФОТ (от 135848) (Поз. 1.1-1.11, 1.13-1.18, 1.21-1.23, 1.25-1.26) | [5 empty] | 69282
65% ФОТ (от 7212) (Поз. 1.12, 1.19-1.20) | [5 empty] | 4688
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1363306 |  |  |  | 471.47
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 38131 |  |  |  | 20.22
Итого | [5 empty] | 1401437 |  |  |  | 491.69
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 876088
Машины и механизмы | [5 empty] | 203788
ФОТ | [5 empty] | 145555
Накладные расходы | [5 empty] | 151899
Сметная прибыль | [5 empty] | 75298
Командировочные расходы (491,69+213,75)/8*500 | [5 empty] | 44090
Итого | [5 empty] | 1445527
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% от 1445527 | [5 empty] | 43366
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 1488893
Дефлятор 2,8362% от 1488893 | [5 empty] | 42228
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 1531121 |  |  |  | 491.69