## ЛСР по форме №4
УТВЕРЖДАЮ:
______________
"______ " _______________2019
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
ВЛ-0,4 кВ с Воскресеновка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Воскресеновка
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1950,000 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1927,731 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,018 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________16,251 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________218,966 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________758,84 |  | чел.час
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-29-12
1 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-4 ФЕР33-4-42-4 ОЗП=23,1; ЭМ=7,84; ЗПМ=23,1 | 23 | 1420,35 259,88 | 1160,47 294,76 | 32668 | 5977 | 26691 6779 | 1,24 1,1 | 28,52 25,3
2 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-1 ФЕР33-4-42-1 ОЗП=23,1; ЭМ=7,86; ЗПМ=23,1 | 2 | 669,6 169,79 | 499,81 128,44 | 1339 | 340 | 999 257 | 0,81 0,48 | 1,62 0,96
3 | ФЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-5 ФЕР33-4-42-5 ОЗП=23,1; ЭМ=7,89; ЗПМ=23,1 | 7 | 2661,54 553,01 | 2108,53 587,9 | 18631 | 3871 | 14760 4115 | 2,64 2,29 | 18,48 16,03
4 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=23,1; ЭМ=8,13; ЗПМ=23,1 | 32 | 511,8 245,78 | 266,02 97,48 | 16378 | 7865 | 8513 3119 | 1,27 0,41 | 40,64 13,12
5 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=23,1; ЭМ=8,11; ЗПМ=23,1 | 18 | 80,71 28,64 | 52,07 18,94 | 1453 | 516 | 937 341 | 0,15 0,08 | 2,7 1,44
6 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=23,1; ЭМ=8,11; ЗПМ=23,1 | -14 | 80,71 28,64 | 52,07 18,94 | -1130 | -401 | -729 -265 | 0,15 0,08 | -2,1 -1,12
7 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-2 ФЕР33-4-41-2 ОЗП=23,1; ЭМ=9,01; ЗПМ=23,1 | 9 | 142,26 124,51 | 17,75 8,09 | 1280 | 1121 | 159 73 | 0,66 0,03 | 5,94 0,27
8 | ФЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 (ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-3 ФЕР33-4-41-3 ОЗП=23,1; ЭМ=8,99; ЗПМ=23,1 | 1 | 224,08 194,5 | 29,58 13,4 | 224 | 195 | 29 13 | 1,03 0,05 | 1,03 0,05
9 | ФЕРр68-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-3 ФЕРр68-5-3 ОЗП=23,1; ЗПМ=23,1 | 40 | 191,5 191,5 |  | 7660 | 7660 |  | 0,98 | 39,2
Итого по разделу 1 Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-29-12 | [5 empty] | 146855 |  |  |  | 138,75 57,17
Раздел 2. Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-29-11
10 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-4 ФЕР33-4-42-4 ОЗП=23,1; ЭМ=7,84; ЗПМ=23,1 | 14 | 1420,35 259,88 | 1160,47 294,76 | 19885 | 3638 | 16247 4127 | 1,24 1,1 | 17,36 15,4
11 | ФЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-5 ФЕР33-4-42-5 ОЗП=23,1; ЭМ=7,89; ЗПМ=23,1 | 4 | 2661,54 553,01 | 2108,53 587,9 | 10646 | 2212 | 8434 2352 | 2,64 2,29 | 10,56 9,16
12 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-1 ФЕР33-4-42-1 ОЗП=23,1; ЭМ=7,86; ЗПМ=23,1 | 1 | 669,6 169,79 | 499,81 128,44 | 670 | 170 | 500 128 | 0,81 0,48 | 0,81 0,48
13 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=23,1; ЭМ=8,13; ЗПМ=23,1 | 18 | 511,8 245,78 | 266,02 97,48 | 9212 | 4424 | 4788 1755 | 1,27 0,41 | 22,86 7,38
14 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=23,1; ЭМ=8,11; ЗПМ=23,1 | 18 | 80,71 28,64 | 52,07 18,94 | 1453 | 516 | 937 341 | 0,15 0,08 | 2,7 1,44
15 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-2 ФЕР33-4-41-2 ОЗП=23,1; ЭМ=9,01; ЗПМ=23,1 | 6 | 142,26 124,51 | 17,75 8,09 | 854 | 747 | 107 49 | 0,66 0,03 | 3,96 0,18
16 | ФЕРр68-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-3 ФЕРр68-5-3 ОЗП=23,1; ЗПМ=23,1 | 50 | 191,5 191,5 |  | 9575 | 9575 |  | 0,98 | 49
Итого по разделу 2 Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-29-11 | [5 empty] | 101913 |  |  |  | 109,4 34,72
Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы
17 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км /перевозка порубочных остатков/ (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-10 ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=11,72; ЭМ=11,72; ЗПМ=11,72; МАТ=11,72 | 6.1 | 148.26 | 148.26 | 904 |  | 904
18 | Прайс-лист. | Утилизация порубочных остатков (т) | 6.1 | 490 |  | 2989
Итого по разделу 3 Погрузо-разгрузочные работы | [5 empty] | 3893
Раздел 4. Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-29-12
19 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=23,1; ЭМ=8,83; ЗПМ=23,1 | 44 | 486,9 82,93 | 403,97 149,69 | 21424 | 3649 | 17775 6586 | 0,44 0,48 | 19,36 21,12
20 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=23,1; ЭМ=9,43; ЗПМ=23,1 | 22 | 150,95 47,12 | 103,83 43,66 | 3321 | 1037 | 2284 961 | 0,25 0,14 | 5,5 3,08
21 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=23,1; ЭМ=9,43; ЗПМ=23,1 | 10 | 175,22 56,6 | 118,62 49,9 | 1752 | 566 | 1186 499 | 0,3 0,16 | 3 1,6
22 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=23,1; ЭМ=7,93; ЗПМ=23,1; МАТ=5,03 | 22 | 1733,66 777,78 | 955,88 259,88 | 38141 | 17111 | 21030 5717 | 3,8 0,97 | 83,6 21,34
23 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=23,1; ЭМ=7,92; ЗПМ=23,1; МАТ=5,03 | 8 | 3865,73 1616,77 | 2248,96 605,68 | 30926 | 12934 | 17992 4845 | 7,9 2,26 | 63,2 18,08
24 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=23,1; ЭМ=7,91; ЗПМ=23,1; МАТ=5,03 | 2 | 6093,98 2478,4 | 3615,58 970,2 | 12188 | 4957 | 7231 1940 | 12,11 3,62 | 24,22 7,24
25 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (км) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=23,1; ЭМ=8,73; ЗПМ=23,1; МАТ=3,56 | 1.28 | 12267,4 7400,78 | 4866,62 1957,73 | 15702 | 9473 | 6229 2506 | 34,9 7,35 | 44,67 9,41
26 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-2 ФЕР33-4-13-2 ОЗП=23,1; ЭМ=8,11; ЗПМ=23,1; МАТ=10,65 | 10 | 959,49 412,8 | 546,69 198,66 | 9595 | 4128 | 5467 1987 | 1,97 0,84 | 19,7 8,4
27 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-3 ФЕР33-4-13-3 ОЗП=23,1; ЭМ=8,1; ЗПМ=23,1; МАТ=10,65 | 1 | 1775,08 695,54 | 1002,86 363,83 | 1775 | 696 | 1003 364 | 3,32 1,54 | 3,32 1,54
28 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=23,1; ЭМ=9,44; ЗПМ=23,1; МАТ=6,85 | 16 | 157,94 132,83 | 25.11 | 2527 | 2125 | 402 | 0,68 | 10,88
29 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=23,1; ЭМ=9,23; ЗПМ=23,1; МАТ=5,96 | 1,6 16/10 | 477,06 351,81 | 125,25 26,8 | 763 | 563 | 200 43 | 1,8 0,1 | 2,88 0,16
30 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-472-8 ФЕРм8-2-472-8 ОЗП=23,1; ЭМ=7,37; ЗПМ=23,1; МАТ=4,12 | 0,32 32/100 | 4709,21 4364,52 | 344,69 63,99 | 1507 | 1397 | 110 20 | 20,1 0,22 | 6,43 0,07
31 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=23,1; ЗПМ=23,1 | 0,024 2,4/100 | 27747,72 27747,72 |  | 666 | 666 |  | 154 | 3,7
32 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=23,1; ЗПМ=23,1 | 0,024 2,4/100 | 16839,9 16839,9 |  | 404 | 404 |  | 97,2 | 2,33
Итого по разделу 4 Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-29-12 | [5 empty] | 278678 |  |  |  | 298,65 93,88
Раздел 5. Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-29-11
33 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=23,1; ЭМ=8,83; ЗПМ=23,1 | 24 | 486,9 82,93 | 403,97 149,69 | 11686 | 1990 | 9696 3593 | 0,44 0,48 | 10,56 11,52
34 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=23,1; ЭМ=9,43; ЗПМ=23,1 | 12 | 150,95 47,12 | 103,83 43,66 | 1811 | 565 | 1246 524 | 0,25 0,14 | 3 1,68
35 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=23,1; ЭМ=9,43; ЗПМ=23,1 | 6 | 175,22 56,6 | 118,62 49,9 | 1051 | 340 | 711 299 | 0,3 0,16 | 1,8 0,96
36 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=23,1; ЭМ=7,93; ЗПМ=23,1; МАТ=5,03 | 12 | 1733,66 777,78 | 955,88 259,88 | 20804 | 9333 | 11471 3119 | 3,8 0,97 | 45,6 11,64
37 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=23,1; ЭМ=7,92; ЗПМ=23,1; МАТ=5,03 | 4 | 3865,73 1616,77 | 2248,96 605,68 | 15463 | 6467 | 8996 2423 | 7,9 2,26 | 31,6 9,04
38 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=23,1; ЭМ=7,91; ЗПМ=23,1; МАТ=5,03 | 2 | 6093,98 2478,4 | 3615,58 970,2 | 12188 | 4957 | 7231 1940 | 12,11 3,62 | 24,22 7,24
39 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (км) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=23,1; ЭМ=8,73; ЗПМ=23,1; МАТ=3,56 | 0.72 | 12267,4 7400,78 | 4866,62 1957,73 | 8833 | 5329 | 3504 1410 | 34,9 7,35 | 25,13 5,29
40 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-2 ФЕР33-4-13-2 ОЗП=23,1; ЭМ=8,11; ЗПМ=23,1; МАТ=10,65 | 8 | 959,49 412,8 | 546,69 198,66 | 7676 | 3302 | 4374 1589 | 1,97 0,84 | 15,76 6,72
41 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=23,1; ЭМ=9,44; ЗПМ=23,1; МАТ=6,85 | 9 | 157,94 132,83 | 25.11 | 1421 | 1195 | 226 | 0,68 | 6,12
42 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=23,1; ЭМ=9,23; ЗПМ=23,1; МАТ=5,96 | 0,9 9/10 | 477,06 351,81 | 125,25 26,8 | 429 | 317 | 112 24 | 1,8 0,1 | 1,62 0,09
43 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-472-8 ФЕРм8-2-472-8 ОЗП=23,1; ЭМ=7,37; ЗПМ=23,1; МАТ=4,12 | 0,18 18/100 | 4709,21 4364,52 | 344,69 63,99 | 848 | 786 | 62 12 | 20,1 0,22 | 3,62 0,04
44 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=23,1; ЗПМ=23,1 | 0,0135 1,35/100 | 27747,72 27747,72 |  | 375 | 375 |  | 154 | 2,08
45 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=23,1; ЗПМ=23,1 | 0,0135 1,35/100 | 16839,9 16839,9 |  | 227 | 227 |  | 97,2 | 1,31
Итого по разделу 5 Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-29-11 | [5 empty] | 164013 |  |  |  | 175,87 55,3
Раздел 6. Пусконаладочные работы
46 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=17,11; ЗПМ=17,11 | 25 16+9 | 267,26 267,26 |  | 6682 | 6682 |  | 1,22 | 30,5
47 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=17,11; ЗПМ=17,11 | 0,25 25/100 | 2839,4 2839,4 |  | 710 | 710 |  | 12,96 | 3,24
48 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-13-1 ФЕРп1-11-13-1 ОЗП=17,11; ЗПМ=17,11 | 2 | 267,26 267,26 |  | 535 | 535 |  | 1,22 | 2,44
Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 16251 |  |  |  | 36.18
Раздел 7. Материалы передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
49 | Прайс-лист. | Опора СВ-9,5-3, ТУ-5863-000700113557-94 (шт.) | 40 | 10185 |  | 407400
50 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП-2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 (км) | 1 | 189227 |  | 189227
Итого по разделу 7 Материалы передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи: | [5 empty] | 608560
Раздел 8. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
51 | Прайс-лист. | Опора СВ-9,5-3, ТУ-5863-000700113557-94 (шт.) | 30 | 9585 |  | 287550
52 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП-2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 (км) | 1.09 | 140450 |  | 153091
53 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП 4 2х16 ГОСТ 31946-2012 (км) | 0.36 | 42944 |  | 15460
54 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП 4 4х16 ГОСТ 31946-2012 (км) | 0.025 | 92400 |  | 2310
55 | Прайс-лист. | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах (м) | 116 | 25 |  | 2900
56 | Прайс-лист. | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах (шт.) | 84 | 15.7 |  | 1319
57 | Прайс-лист. | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах (шт.) | 32 | 15.7 |  | 502
58 | Прайс-лист. | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 (шт.) | 27 | 219.55 |  | 5928
59 | Прайс-лист. | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечение нулевой несущей жилы 54,6 мм2 (шт.) | 34 | 472.21 |  | 16055
60 | Прайс-лист. | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам (шт.) | 32 | 44.33 |  | 1419
61 | Прайс-лист. | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 (шт.) | 32 | 480 |  | 15360
62 | Прайс-лист. | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам (шт.) | 32 | 144.51 |  | 4624
63 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 10-35(10) мм2 (шт.) | 32 | 295 |  | 9440
64 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16(10) мм2 (шт.) | 32 | 280 |  | 8960
65 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений 35-95 мм2 (шт.) | 8 | 340 |  | 2720
66 | Прайс-лист. | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП (шт.) | 146 | 2.46 |  | 359
67 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 (шт.) | 50 | 386.09 |  | 19305
68 | Прайс-лист. | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов (шт.) | 50 | 54.05 |  | 2703
69 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП 6 (L=3 м) (шт.) | 17 | 52 |  | 884
70 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления (шт.) | 24 | 260 |  | 6240
71 | Прайс-лист. | Изолированный алюминиевый наконечник наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием (шт.) | 9 | 229.9 |  | 2069
72 | Прайс-лист. | Изолированный алюминиевый наконечник наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием (шт.) | 3 | 204.5 |  | 614
73 | Прайс-лист. | Защитный колпачок для изоляции и герметизации жил провода СИП сечением 25-150 мм2 (шт.) | 28 | 27 |  | 756
74 | Прайс-лист. | Кронштейн У3 (3.407.1-136) (шт.) | 20 | 959.82 |  | 19196
75 | Прайс-лист. | Сталь d-16 (ГОСТ 2590-2006) (т) | 0.147 | 56764.1 |  | 8344
76 | Прайс-лист. | Сталь d-12 (ГОСТ 2590-2006) (т) | 0.082 | 34180 |  | 2803
77 | Прайс-лист. | ПГС (т) | 67.2 | 390 |  | 26208
78 | Прайс-лист. | Электроды МР-3 d=4 мм. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 (кг) | 3 | 77.5 |  | 233
79 | Прайс-лист. | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) (кг) | 2 | 67 |  | 134
Итого по разделу 8 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [5 empty] | 629836
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1580234 | 151242 | 211814 63585 |  | 744,67 236,35
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент зоны ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) (Поз. 1-8, 10-15, 19-29, 33-42, 9, 16, 49-79, 31-32, 44-45, 30, 43)) | [5 empty] | 1611602 | 154109 | 216032 64857 |  | 758,84 241,07
Накладные расходы | [5 empty] | 225916
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 7927) (Поз. 46-48) | [5 empty] | 5153
80% ФОТ (от 1705) (Поз. 31-32, 44-45) | [5 empty] | 1364
95% ФОТ (от 2260) (Поз. 30, 43) | [5 empty] | 2147
104% ФОТ (от 17580) (Поз. 9, 16) | [5 empty] | 18283
105% ФОТ (от 189494) (Поз. 1-8, 10-15, 19-29, 33-42) | [5 empty] | 198969
Сметная прибыль | [5 empty] | 112482
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 7927) (Поз. 46-48) | [5 empty] | 3171
45%*0,85 ФОТ (от 1705) (Поз. 31-32, 44-45) | [5 empty] | 652
60% ФОТ (от 17580) (Поз. 9, 16) | [5 empty] | 10548
60%*0,85 ФОТ (от 189494) (Поз. 1-8, 10-15, 19-29, 33-42) | [5 empty] | 96642
65% ФОТ (от 2260) (Поз. 30, 43) | [5 empty] | 1469
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1927731 |  |  |  | 712,41 240,96
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 6018 |  |  |  | 10,25 0,11
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 16251 |  |  |  | 36.18
Итого | [5 empty] | 1950000 |  |  |  | 758,84 241,07
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1241461
Машины и механизмы | [5 empty] | 216032
ФОТ | [5 empty] | 218966
Накладные расходы | [5 empty] | 225916
Сметная прибыль | [5 empty] | 112482
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1950000 |  |  |  | 758,84 241,07