|  |
| --- |
|  |

**Акт обследования № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Регистрационный номер ДОУ ТПр 1733/19 дата регистрации ДОУ 13.05.2019

**1. Заявитель: Верхолат Анна Валентиновна** **телефон:** **89147250067**

**2. Наименование объекта: жилой дом**

**3. Адрес объекта: Приморский край, Шкотовский р-н, с. Новороссия, в 94 м на юго-запад от жилого дома по ул.Солнечная № 3, кадастровый номер земельного участка 25:24:100101:813**

**4. Заявленная мощность (кВт): 10**

**5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кВ**

**6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.**

**7. Ранее присоединённая мощность (кВт):** **0**

**8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:**

Первая точка присоединения: ПС***-«Новороссия»,*** ВЛ***. 6 кВ Ф№« 3 », КТП -5313***

№ ф. ВЛ0,4 кВ,ф-1№ опоры13/10

**9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке** **существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»*:*** \_65\_\_ **метров.**

**10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:**

| **№ пп** | **Наименование работ и затрат, единица измерения** | | | **Тип, параметры** | | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ** | | | | | | |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) | | | ВЛ | **65** | |
| КЛ |  | |
| 2.2. | |  |  | | --- | --- | |  | ж/б | |  | деревянные | |  | на ж/б приставке |   Установка опор (шт.) | | | одностоечная | 1 | |
| одностоечная с 1 укосом | 1 | |
| одностоечная с 2 укосами |  | |
| 1 укос |  | |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ | | СИП2 3х50+1х50 | 68 | |
|  | 2 провода |
|  | 4 провода |

**11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):**



**12. Примечания:** выполнить строительство ВЛ длиной 65 метров.

