## ЛСР 13 граф
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС"
________________Белослудцев Е.Г.
"______ " _______________2020 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01
(локальная смета)
| на | Оснащение ПС-110 кВ Хатыми устройствами телемеханики
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6083,399 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,355 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________331,902 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3079,604 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________11,641 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________893,01 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2020г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ФЕРм08-03-572-05 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 | 476.56 | 41.54 | 82.91 | 9.95 | 477 | 42 | 83 | 10
2 | ФЕРм10-02-016-06 прим ЭНИП | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 8 | 230.27 | 134.41 | 47.52 | 5.32 | 1842 | 1075 | 380 | 43
3 | ФЕРм08-02-144-01 применительно инф.цепь | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт | 1.23 | 112.67 | 110.82 |  |  | 139 | 136
4 | ФЕРм11-01-001-01 датчик температуры | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | шт | 2 | 34.71 | 5.45 | 6.06 | 0.72 | 69 | 11 | 12 | 1
5 | ФЕРм08-02-147-10 технологический запас | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 5.4 | 268.54 | 162.54 | 70 | 3.24 | 1450 | 878 | 378 | 17
6 | ФЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 8 | 577.41 | 567.94 |  |  | 4619 | 4544
7 | ФЕРм10-02-055-06 | Проверка: и комплексное испытание станции | направление | 3 | 1655.05 | 1627.92 |  |  | 4965 | 4884
Раздел 2. Поставка ПТК телемеханики СМАРТ-КП2
8 О | ТКП АО РТСофт от 14.11.2018г | Шкаф телемеханики СМАРТ-КП2 в составе: -сервер телемеханики, -источник бесперебойного питания, -коммутатор, -блок питания, -система распределения питания, -автоматический выключатель | шт | 1 | 515383.4 |  |  |  | 515383
9 О | ТКП АО РТСофт от 14.11.2018г | Дополнительное оборудование: -ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4х2-11, -коммутатор, -кабель, -провод, -реле промежуточное, - переключатель, -датчик температуры воздуха | шт | 1 | 95965.92 |  |  |  | 95966
10 О | ТКП АО РТСофт от 14.11.2018г | ЗИП в составе: -контроллер, - ЭНИП, -блок питания. | шт | 1 | 56678.04 |  |  |  | 56678
Раздел 3. Работа в КРУН ПС 110 кВ Хатыми и ДП НРЭС 1 км
11 | Калькуляция стоимости 1 маш/час работы автомобилей ЮЯЭС на 01.01.19 | Работа в КРУН ПС 110 кВ Хатыми и ДП НРЭС | маш*час | 0.054054 | 546.8 |  | 546.8 |  | 30 |  | 30
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 681618 | 11570 | 883 | 71
Накладные расходы | [8 empty] | 8864
Сметная прибыль | [8 empty] | 5631
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | [8 empty] | 331902
Итого по разделу 2 Поставка ПТК телемеханики СМАРТ-КП2 | [8 empty] | 3079604
Итого по разделу 3 Работа в КРУН ПС 110 кВ Хатыми и ДП НРЭС 1 км | [8 empty] | 355
Итого | [8 empty] | 3411861
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 1138
Машины и механизмы | [8 empty] | 883
ФОТ | [8 empty] | 11641
Оборудование | [8 empty] | 668027
Накладные расходы | [8 empty] | 8864
Сметная прибыль | [8 empty] | 5631
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 332257
ГСН-81-05-01-2001 п.5,9 Временные здания и сооружения 2,5% | [8 empty] | 8306
Итого | [8 empty] | 340563
ГСН-81-05-02-2007 табл. 4. п. 2.4 - Производство работ в зимнее время 7% | [8 empty] | 23839
Письмо ОАО "ФСК ЕЭС" №ГВ/206/253 от 16.11.2012; ЦИУС ЕЭС №Ц8/1/1401 от 28.11.2012 Пуско-наладочные работы 7% 668027*0,07*25,11 | [8 empty] | 1174191
Итого | [8 empty] | 1538593
Итого с оборудованием (3 079 604) | [8 empty] | 4618197
МДС81-35 п.4.96 - Непредвиденные затраты 1,5% | [8 empty] | 69273
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 4687470
Индекс-дефлятор на 3 кв. 2019г (5%/4*3) 3,75% | [8 empty] | 175780
Индекс-дефлятор на 2020г 4,4% | [8 empty] | 206249
Итого с учетом доп. работ и затрат | [8 empty] | 5069499
НДС 20% | [8 empty] | 1013899.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 6083398.8
Составил специалист 2 категории ОКСиИ:______________Корсун Н.О.
(должность, подпись, расшифровка)