## Константиновка
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Константиновка
№ п/п | Наименование | стоимость, руб.
1 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 1-4 с. Константиновка | 840338
2 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 1-11 с. Константиновка | 183663
3 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 1-20 с. Константиновка | 174129
4 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-27 с. Константиновка | 871378
5 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 1-30 с. Константиновка | 599280
6 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-31 с. Константиновка | 2009228
7 | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 1-33 с. Константиновка | 316227
8 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-37 с. Константиновка | 463749
9 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-47 с. Константиновка | 1146455
10 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 1-48 с. Константиновка | 563336
11 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-51 с. Константиновка | 1504823
12 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 1-52 с. Константиновка | 225526
8898132
13 | ТП-10/0,4 кВ № 1-13 с. Константиновка | 188152
14 | ТП-10/0,4 кВ № 1-29 с. Константиновка | 188152
15 | ТП-10/0,4 кВ № 1-35 с. Константиновка | 188152
16 | ТП-10/0,4 кВ № 1-36 с. Константиновка | 188152
17 | ТП-10/0,4 кВ № 1-42 с. Константиновка | 188152
940760
9838892

## Сертификация
Сертификация 2020 г.
№ п/п | Наименование | стоимость, руб.
1 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП 5-25 с. Раздольное | 2353027
2 | ВЛ 0,4 кВ Ф1,2 от ТП-3-4 с. У-Ивановка | 1609964
3 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 от ТП 13-7 с. Чигири | 701524
4 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 13-9 с. Чигири | 316263
5 | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП 13-22 с. Чигири | 212108
6 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 13-36 с. Чигири | 399753
7 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 35-2 с. Липовка | 1429010
8 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 от ТП 13-27 с. Чигири | 2431809
| ИТОГО: | 9453458

## Белогорск
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Белогорск
№ п/п | Наименование | стоимость, руб.
1 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-7 г. Белогорск | 2103025
2 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-10 г. Белогорск | 1876616
3 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-11 г. Белогорск | 886199
4 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-21 г. Белогорск | 1054948
5 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-26 г. Белогорск | 2115604
6 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-36 г. Белогорск | 1781418
7 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2, Ф-8 от ТП-65 г. Белогорск | 1178594
8 | ВЛ 0,4 кВ Ф-6,11 от ТП-89 г. Белогорск | 1563306
9 | г. Белогорск ВЛ-0,4 кВ ТП-34 | 1019635
10 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-96 г. Белогорск | 1371030
| ИТОГО: | 14950375

## Сниж. потерь БелРЭС
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Белогорск
№ п/п |  | Наименование | стоимость, руб. | дог к/п без накруток | дог купли-прод с накрутками | смр в ЖиК
1 |  | ТП-10/0,4 кВ № б/н с. Амурское | 117002
2 |  | ТП-10/0,4 кВ № 2-73 с. Васильевка | 140110 |  |  | 140.11
3 |  | ТП-10/0,4 кВ № 19 г. Белогорск | 121630
4 |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-73 с. Васильевка | 1168256
5 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 8-05 с. Амурское | 631540
6 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1, Ф-4 от ТП 8-10 с. Амурское | 607864 | 544800
7 |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП 19 г. Белогорск | 108524
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП 114 г. Белогорск | 134312
8 |  | ВЛ 10 Ф-10 ПС «Промышленная» | 164628
9 |  | ВЛ 10 Ф-6 ПС Возжаевка | 315262
10 |  | ТП-10/0,4 кВ № 59 г. Белогорск | 129423
11 |  | ТП-10/0,4 кВ № 114 г. Белогорск | 129423
13 |  | ВЛ 10 Ф-10 ПС «Промышленная» | 654544
14 |  | ВЛ 10 Ф-8 Коммунальная | 475057
15 |  | ВЛ 10 Ф-20 ПС Томь | 794814
ИТОГО:
В новой редакции с учетом Прилож Ж, К и ИПР 2020-2025:
|  |  |  | СМР | Материал | Оборуд | ГОТОВО: | Фак нужен: |  | Со смет: | ИЗМ 2:
0.4 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Белогорского района, с заменой опор и провода АС на СИП протяженностью 0,35 км | J_28-АЭС-О-28.6 | 544.8 | 1328.6672 |  |  | 1556.572 | С. Амурскпре, 8-05, 8-10, Васильевка | 1501.672 | 1556.572
ТП |  | Строительство ТП 10/0,4 кВ с. Амурское, Белогорского района с трансформаторной мощностью 0,25 МВА | J_28-АЭС-О-28.7 | 117.2302 |  | 653.1978 | 117230.2101 | [5 empty] | ТП 250 кВА Планируем передать в Тех.пресс.
ТП |  | Реконструкция ТП 10/0,4 №2-73 с. Васильевка, Белогорского района с заменой КТП 250 кВА на 630 кВА. | J_28-АЭС-О-28.8 | 140.11 | 140.11 |  | 140.11
ТП |  | Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Белогорск с трансформаторной мощностью 0,4 МВА (ТП №19) | J_28-АЭС-О-28.9 | 121.63 | 121.63 |  | 121.63
ТП |  | Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Белогорск с трансформаторной мощностью 0,4 МВА (ТП №59) | J_28-АЭС-О-28.10 | 129.423 | 129.423 |  | 129.423
ТП |  | Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Белогорск с трансформаторной мощностью 0,4 МВА (ТП №114) | J_28-АЭС-О-28.11 | 129.423 | 129.423 |  | 129.423
10 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-10 ПС 35/10 кВ Промышленная г. Белогорск, протяженностью 0,38 км | J_28-АЭС-О-28.12 | 589.637 | 1479.572 | Бел Хлеб |  |  |  |  | 704.745
10 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-26 ПС 35/10 кВ Томь г. Белогорск, протяженностью 0,35 км. | J_28-АЭС-О-28.13 | 544.8 |  | Бел Хлеб |  |  |  |  | 159.945
10 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-9 ПС 35/10 кВ Индустрия, с. Амурское, протяженностью 0,65 км. | J_28-АЭС-О-28.14 | 1011.772 |  |  |  | НЕЕЕт! |  |  | 159.945
|  |  |  | 3328.8252 | 3328.8252 | 0
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Белогорск
№ п/п | № сметы | Наименование | стоимость, руб. |  | НУЖНО: |  | мои | [6 empty] | старые(Изм4) | Нов(Изм5)
1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 2-73 с. Васильевка | 237816.21 | 262286 | 1251667.21 |  | 251748 | [6 empty] | 239184.21 | 237816.21 | 1251667.21
2 | 2 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 19 г. Белогорск | 100686 | 108524 |  |  | 106126 |  |  |  |  | 1116236 | 135431.21 | 100686 | 100686
3 | 3 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 114 г. Белогорск | 130281 | 134312 |  |  | 136302 | [6 empty] | 130269 | 130281
4 | 4 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 8-05 с. Амурское | 598438 | 598438 |  |  | 622060 | [6 empty] | 595491 | 598438
5 | 5 | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 8-10 с. Амурское | 184446 | [10 empty] | 186037 | 184446
6 | 6 | ВЛ 10 Ф-10 ПС Промышленная (ТП 19) | 101376 | 120283 | 1556572 |  | 131998 | [6 empty] | 131998 | 101376 | 1556572
7 | 7 | ВЛ 10 Ф-10 ПС «Промышленная» ТП 114 | 695764 | 654544 |  |  | 693329 |  |  |  |  | 1556572 | 0 | 693329 | 695764
8 | 8 | ВЛ 10 Ф-10 ПС Промышленная (хлебозавод) | 759432 | 704745 |  |  | 731245 | [6 empty] | 731245 | 759432
9 | 9 | ТП-10/0,4 кВ № 2-73 с. Васильевка | 140110 | 140110 | 140110 | [8 empty] | 140110 | 140110
10 | 10 | ТП-10/0,4 кВ № 19 г. Белогорск | 121630 | 121630 | 121630 | [8 empty] | 121630 | 121630
11 | 11 | ТП-10/0,4 кВ № 59 г. Белогорск | 129423 | 129423 | 129423 | [8 empty] | 129423 | 129423
12 | 12 | ТП-10/0,4 кВ № 114 г. Белогорск | 129423 | 129423 | 129423 | [8 empty] | 129423 | 129423
|  | ИТОГО: | 3328825.21 | 3103718 | [9 empty] | 3328825.21
|  | Нужно: | 3328.8252