## ЛСР по форме №4
Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ Белогорского района
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)
на | реконструкцию ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Промышленная» ТП 114
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________695,764 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________522,351 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________80,084 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________37,079 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________134,82 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2019 года
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
1.1 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.; Сборник 33. Линии электропередачи. Приложение 33.4 п. 3.17. В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 НР (2344 руб.): 105% от ФОТ (2232 руб.) СП (1339 руб.): 60% от ФОТ (2232 руб.) | 2 | 1941,47 836,36 | 1105,11 279,45 | 3883 | 1673 | 2210 559 | 4.56 | 9.12
1.2 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.; Сборник 33. Линии электропередачи. Приложение 33.4 п. 3.17. В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,64; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 НР (12548 руб.): 105% от ФОТ (11950 руб.) СП (7170 руб.): 60% от ФОТ (11950 руб.) | 5 | 4341,9 1738,55 | 2603,35 651,3 | 21710 | 8693 | 13017 3257 | 9.48 | 47.4
1.3 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт) (МАТ=0 к расх.; Сборник 33. Линии электропередачи. Приложение 33.4 п. 3.17. В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=20,7; ЭМ=7,63; ЗПМ=20,7; МАТ=4,66 НР (3893 руб.): 105% от ФОТ (3708 руб.) СП (2225 руб.): 60% от ФОТ (3708 руб.) | 1 | 6850,2 2665,08 | 4185,12 1043,28 | 6850 | 2665 | 4185 1043 | 14.532 | 14.53
1.4 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Траверса на опоре /прим. надставка/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=20,7; ЭМ=7,89; ЗПМ=20,7 НР (114 руб.): 95% от ФОТ (120 руб.) СП (78 руб.): 65% от ФОТ (120 руб.) | 1 | 210,46 77,83 | 132,55 42,02 | 210 | 78 | 132 42 | 0.41 | 0.41
1.5 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (СИП3 1х70) (км) (МАТ=0 к расх.; Сборник 33. Линии электропередачи. Приложение 33.4 п. 3.17. В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=20,7; ЭМ=8,21; ЗПМ=20,7; МАТ=6,81 НР (8861 руб.): 105% от ФОТ (8439 руб.) СП (5063 руб.): 60% от ФОТ (8439 руб.) | 0.41 | 32932,59 13519,42 | 19413,17 7062,76 | 13502 | 5543 | 7959 2896 | 68.676 | 28.16
1.6 | ФЕР33-04-009-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 (шт) (МАТ=0 к расх.; Сборник 33. Линии электропередачи. Приложение 33.4 п. 3.17. В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=20,7; ЭМ=8,21; ЗПМ=20,7; МАТ=6,81 НР (3822 руб.): 105% от ФОТ (3640 руб.) СП (2184 руб.): 60% от ФОТ (3640 руб.) | 4 | 1619,93 578,28 | 1041,65 331,86 | 6480 | 2313 | 4167 1327 | 2.904 | 11.62
1.7 | ФЕРм08-01-066-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разрядник трехфазный напряжением до 10 кВ /прим. ОПН/ (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-66-1 ФЕРм8-1-66-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,92; ЗПМ=20,7; МАТ=13,87 НР (621 руб.): 95% от ФОТ (654 руб.) СП (425 руб.): 65% от ФОТ (654 руб.) | 1 | 862,09 597,4 | 154,84 57,34 | 862 | 597 | 155 57 | 3 | 3
1.8 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7 НР (238 руб.): 80% от ФОТ (298 руб.) СП (134 руб.): 45% от ФОТ (298 руб.) | 0,012 1,2 / 100 | 24864,84 24864,84 |  | 298 | 298 |  | 154 | 1.85
1.9 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,7; ЭМ=9,3; ЗПМ=20,7; МАТ=6,69 НР (1000 руб.): 105% от ФОТ (952 руб.) СП (571 руб.): 60% от ФОТ (952 руб.) | 8 | 143,76 119,03 | 24.73 | 1150 | 952 | 198 | 0.68 | 5.44
1.10 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,7; ЭМ=8,66; ЗПМ=20,7; МАТ=5,95 НР (285 руб.): 105% от ФОТ (271 руб.) СП (163 руб.): 60% от ФОТ (271 руб.) | 0,8 8 / 10 | 432,78 315,26 | 117,52 24,01 | 346 | 252 | 94 19 | 1.8 | 1.44
1.11 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7 НР (145 руб.): 80% от ФОТ (181 руб.) СП (81 руб.): 45% от ФОТ (181 руб.) | 0,012 1,2 / 100 | 15090,3 15090,3 |  | 181 | 181 |  | 97.2 | 1.17
1.12 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) (Сборник 33. Линии электропередачи. Приложение 33.4 п. 3.17. В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,7; ЭМ=8,42; ЗПМ=20,7 НР (3940 руб.): 105% от ФОТ (3752 руб.) СП (2251 руб.): 60% от ФОТ (3752 руб.) | 15 | 551,43 89,18 | 462,25 160,96 | 8271 | 1338 | 6933 2414 | 0.528 | 7.92
1.13 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) (Сборник 33. Линии электропередачи. Приложение 33.4 п. 3.17. В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,7; ЭМ=9,17; ЗПМ=20,7 НР (205 руб.): 105% от ФОТ (195 руб.) СП (117 руб.): 60% от ФОТ (195 руб.) | 2 | 171,83 50,67 | 121,16 46,95 | 344 | 101 | 243 94 | 0.3 | 0.6
1.14 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) (Сборник 33. Линии электропередачи. Приложение 33.4 п. 3.17. В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,7; ЭМ=9,18; ЗПМ=20,7 НР (721 руб.): 105% от ФОТ (687 руб.) СП (412 руб.): 60% от ФОТ (687 руб.) | 6 5+1 | 199,44 60,86 | 138,58 53,65 | 1197 | 365 | 832 322 | 0.36 | 2.16
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [5 empty] | 126234 |  |  |  | 134.82
Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником
2.1 | Прайс-лист | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 15 | 12038.22 |  | 180573
2.2 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный, СИП3 1х70 (км) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 1.285 | 82506.92 |  | 106021
2.3 | Прайс-лист | Крепление подкоса У 1 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 7 | 728.2 |  | 5097
2.4 | Прайс-лист | Надставка ТС-1 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 2 | 7900.37 |  | 15801
2.5 | Прайс-лист | Надставка ТС-2 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 7 | 2528.12 |  | 17697
2.6 | Прайс-лист | Траверса ТМ-8 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 6 | 2857.53 |  | 17145
2.7 | Прайс-лист | Траверса ТМ-73 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 1 | 2949.47 |  | 2949
2.11 | Прайс-лист | Хомут Х-1 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 4 | 125.35 |  | 501
2.12 | Прайс-лист | Хомут Х-3 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 14 | 134.39 |  | 1881
2.15 | Прайс-лист | Проводник ЗП1 (м) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 5 | 149.82 |  | 749
2.16 | Прайс-лист | Изолятор стеклянный линейный штыревой ШС-20УО ГОСТ 1232-82 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 25 | 370.73 |  | 9268
2.17 | Прайс-лист | Вязка спиральная СВ-70 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 50 | 133.71 |  | 6686
2.18 | Прайс-лист | Колпачок К-7 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 25 | 5.4 |  | 135
2.19 | Прайс-лист | Зажим ПС-2-1 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 22 | 547.09 |  | 12036
2.20 | Прайс-лист | Зажим RPN-150 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 3 | 881.43 |  | 2644
2.21 | Прайс-лист | Устройство для наложения защитного заземления СЕ 3 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 9 | 791.53 |  | 7124
2.22 | Прайс-лист | ОПН-10 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 3 | 1468.76 |  | 4406
2.23 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0095 Материалы МАТ=8,82 | 0.038 | 46128.69 |  | 1753
2.24 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0092 Материалы МАТ=8,82 | 0.005 | 46128.69 |  | 231
2.36 | Прайс-лист | Изолятор подвесной ПС-70 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 72 | 446.39 |  | 32140
2.37 | Прайс-лист | Ушко однолапчатое У1-7-16 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 36 | 203.89 |  | 7340
2.38 | Прайс-лист | Звено промежуточное ПРТ-7-1 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 36 | 88.27 |  | 3178
2.39 | Прайс-лист | Зажим анкерный НБ-2-6 (шт.) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 36 | 547.09 |  | 19695
2.40 | Прайс-лист | Сварочные электроды МРЗ д-4мм (т) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 0,0029 2,9/1000 | 66286.29 |  | 192
2.41 | ФССЦ-14.4.02.04-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.02.04-0015 Материалы МАТ=3,86 | 0,0002 0,2/1000 | 60629.02 |  | 12
2.42 | Прайс-лист | Смесь песчано-гравийная природная (м3) (Заготовительно-складской коэффициент МАТ=1,02% к расх.) | 9 | 587.78 |  | 5290
Итого по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником | [5 empty] | 460544
Раздел 3. Грузоперевозки
3.1 | ФССЦпг-03-01-01-120 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 120 км /монтируемые материалы/ (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-120 ФССЦпг3-1-1-120 ОЗП=10,89; ЭМ=10,89; ЗПМ=10,89; МАТ=10,89 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 16 | 467.4 | 467.4 | 7478 |  | 7478
3.2 | ФССЦпг-03-21-01-120 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 120 км /ПГС/ (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-21-1-120 ФССЦпг3-21-1-120 ОЗП=10,38; ЭМ=10,38; ЗПМ=10,38; МАТ=10,38 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 14.4 | 567.99 | 567.99 | 8179 |  | 8179
Итого по разделу 3 Грузоперевозки | [5 empty] | 15657
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 541485 | 25049 | 55782 12030 |  | 134.82
Накладные расходы | [5 empty] | 38735
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 479) (Поз. 1.8, 1.11) | [5 empty] | 383
95% ФОТ (от 774) (Поз. 1.4, 1.7, 2.3-2.7, 2.11-2.12, 2.15-2.17) | [5 empty] | 735
105% ФОТ (от 35826) (Поз. 1.1-1.3, 1.5-1.6, 1.9-1.10, 1.12-1.14, 2.23-2.24) | [5 empty] | 37617
Сметная прибыль | [5 empty] | 22215
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 479) (Поз. 1.8, 1.11) | [5 empty] | 216
60% ФОТ (от 35826) (Поз. 1.1-1.3, 1.5-1.6, 1.9-1.10, 1.12-1.14, 2.23-2.24) | [5 empty] | 21496
65% ФОТ (от 774) (Поз. 1.4, 1.7, 2.3-2.7, 2.11-2.12, 2.15-2.17) | [5 empty] | 503
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 522351 |  |  |  | 131.41
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 80084 |  |  |  | 3.41
Итого | [5 empty] | 602435 |  |  |  | 134.82
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 460654
Машины и механизмы | [5 empty] | 55782
ФОТ | [5 empty] | 37079
Накладные расходы | [5 empty] | 38735
Сметная прибыль | [5 empty] | 22215
Производство работ в зимнее время, ГСН 81-05-02-2007 табл. 4 п. 2.6, 6,1*0,9= 5,49% от 602435 | [5 empty] | 33074
Командировочные расходы (134,82+49,52)/8*500 | [5 empty] | 11521
Итого | [5 empty] | 647030
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% от 647030 | [5 empty] | 19411
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 666441
Дефлятор 4,4% от 666441 | [5 empty] | 29323
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 695764 |  |  |  | 134.82