## МРСК
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 4 квартал 2019 г., осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России № 50583-ДВ/09 от 25.12.2019.
В расчете стоимости ПИР учтена стадия РД.
Таблица №1. Строительство ЛЭП 6 кВ для электроснабжения микрорайона «Нагорный» в г. Большой Камень для Заявителя АО «КРДВ»
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 4 кв. 2019 г. с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( руб.) |  |  |  | Всего, руб. | в том числе:
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | Пусконаладочные работы, руб. | Прочие, руб. |  | ПИР
1 | КЛ 6 кВ АББл-2 (3*240) 2 цепи, км | табл. 9 | 451.6 | 1.8 | 1.186 | 964.08 | 6224690 | 0 | 79390 | 777100 | 7081180 | 318653
2 | Восстановление дорожного покрытия, 100 м.кв. | табл. 12 | 18.11 | 2.4 | 1.186 | 51.55 | 334860 | 0 | 0 | 41550 | 376410 | 16938
Итого в ценах 4 кв. 2019 год без НДС | [6 empty] | 6559550 | 0 | 79390 | 818650 | 7457590 | 335591
Итого НДС 20 % | [6 empty] | 1311910 | 0 | 15878 | 163730 | 1491518 | 67118.2
Итого в ценах 4 кв. 2019 год с НДС | [6 empty] | 7871460 | 0 | 95268 | 982380 | 8949108 | 402709.2
Примечания:
1. | К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
1. | Для подстанций:
1.1. | по п.4.7: |  | К=((1+1+3,9+7,5+7+3)/100+1)=1,234
- | 1,0-5,0% - подготовительные работы;
- | 1,0-4,0% - благоустройство;
- | 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 7,0 - 8,5% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2. | Для кабельных линий:
2.1. | по п.3.3: | К=((1,5+2,5+7,5+3+1,5)/100+1)*1,022=1,186
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 3,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2.2. | по п. 3.7.:
- | 1,022 - коэффициент учитывающий условия городской застройки
2.3. | по п.3,4
К=1,8 - коээфициент, учитывающий прокладку каждой последующей трубы.
2. | Для воздушных линий:
2.1. | по п.2.7: | К=((1,5+3,3+9+3,18+8+10)/100+1)*1,013=1,367
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2.2. | по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
2.2. | по п. 2.9.:
- | 1,013 - коэффициент учитывающий условия городской застройки