Техническое требование на поставку Линейно-сцепной арматуры для СИП.

1. Общие условия.

1.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

2. Требования к продукции:

2.1. Гарантия на поставляемую продукцию (согласно Приложению 1.1 к техническому заданию) должна распространяться не менее 60 месяцев или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции (Товара) на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.2. Продукция (согласно Приложению 1 к техническому требованию) должна быть новой 2020гг. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям.

2.3.	Арматура должна быть совместима с СИП, изготовленным в соответствии с ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия».

2.4. Арматура для воздушных линий, выполненных защищенными проводами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51155-2017.

2.5. Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

2.6. Маркировка продукции должна сохраняться весь срок службы поставляемой продукции.

2.7. Нормативный срок службы линейной арматуры должен быть не менее 40 лет.

2.8. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно Приложению 1 к техническому требованию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции (согласно Приложению 1 к техническому требованию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента и документы по п. 3.2, и 3.3 технического задания. Отсутствие в форме технического предложения подробного технического описания эквивалентов продукции и документов по п. 3.2, и 3.3 может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3. Требования к Участнику.

3.1. Участник должен указать в форме коммерческого предложения Производителя на предлагаемую продукцию (согласно Приложению 1.1 к техническому заданию).

3.2. В составе заявки Участник должен предоставить каталоги заводов изготовителей на поставляемую сцепную арматуру для СИП.

3.3. В составе заявки Участник должен предоставить копии протоколов испытаний изделий, подтверждающих соответствие заявленных характеристик предложенной арматуры для воздушных линий, выполненных защищенными проводами (согласно Приложению 1 к техническому требованию) требованиям ГОСТ Р 51155-2017. Протоколы испытаний должны быть на русском языке, оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р ISO/IEC 17025-2019 и выполнены аккредитованными в «Росаккредитация» испытательными центрами.

3.4. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «каталоги», «протоколы испытаний». Если не будут представлены обязательные папки, Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4. Требования к условиям поставки и оплаты:

4.1. Сроки поставки продукции (согласно Приложению 1.1 к техническому заданию) на склад Грузополучателя:

4.1.1. Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - в течение 30 календарных дней с даты подписания договора поставки, (675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск Заб. Ж/Д, код станции – 954704);

4.2. Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные Заказчиком.

5. Требования к участнику, признанному победителем закупочной процедуры:

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес (veryutin-va@drsk.ru) Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данной продукции (согласно Приложению 1 к техническому требованию).

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5 настоящего технического задания Участник считается уклонившемся от подписания Договора, в соответствии с условиями пункта 5.2.1. документации о закупке.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Приложение: 1.1 Перечень, объёмы и характеристики закупаемой продукции.