

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 425/МКС-Р**

**заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты МСП «Линейно-сцепная арматура для СИП», Лот 90701-КС ТО-2020-ДРСК**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«13» мая 2020** |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП **«Линейно-сцепная арматура для СИП», Лот 90701-КС ТО-2020-ДРСК**

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:
8 (восемь*)*** заявок.

| №п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | № заявки 372531 | 13.04.2020 18:05:17 |
|  | № заявки 375853 | 13.04.2020 14:31:00 |
|  | № заявки 375923 | 13.04.2020 19:21:17 |
|  | № заявки 376176 | 14.04.2020 01:11:38 |
|  | № заявки 376215 | 14.04.2020 04:47:36 |
|  | № заявки 376320 | 14.04.2020 07:53:06 |
|  | № заявки 376342 | 14.04.2020 08:26:06 |
|  | № заявки 376346 | 14.04.2020 08:19:59 |

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки основных частей заявок*
2. *Об отклонении заявки Участника № 376176*
3. *Об отклонении заявки Участника № 375853*
4. *Об отклонении заявки Участника № 376346*
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения основных частей заявок*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению основных части заявок следующих участников:

| №п/п | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника |
| --- | --- | --- |
|  | № заявки 372531 | 13.04.2020 18:05:17 |
|  | № заявки 375853 | 13.04.2020 14:31:00 |
|  | № заявки 375923 | 13.04.2020 19:21:17 |
|  | № заявки 376176 | 14.04.2020 01:11:38 |
|  | № заявки 376215 | 14.04.2020 04:47:36 |
|  | № заявки 376320 | 14.04.2020 07:53:06 |
|  | № заявки 376342 | 14.04.2020 08:26:06 |
|  | № заявки 376346 | 14.04.2020 08:19:59 |

**По вопросу №2**

 1.Отклонить заявку Участника ***№ 376176*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 е) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | Участник в основную часть своей заявки включил следующие файлы/документы: «Справка об отсутствии крупной сделки», в котором отражены сведения о ценовом предложении Участника, что не соответствует п. 4.9.5 е) Документации о закупке. |

**По вопросу №3**

1.Отклонить заявку Участника ***№ 375853*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | В заявке участника в техническом предложении по ряду позиций отсутствует техническая информация, подтверждающая соответствие предлагаемой продукции техническим требованиям, что не соответствует п. 2.2., 2.8., технических требований на поставку Линейно-сцепной арматуры для СИП.По результатам дополнительной экспертизы замечание снято частично. Подтверждено соответствие продукции п. 2.2. технических требований. Документы, подтверждающие соответствие п. 2.8. технических требований не предоставлены. В заявке участника отсутствуют копии протоколов испытаний, подтверждающих соответствие предлагаемого оборудования ГОСТ Р 51155-2017, что не соответствует п. 3.3. к техническим требованиям на поставку Линейно-сцепной арматуры для СИП.По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участником предоставлены протоколы испытаний не на всю номенклатуру предлагаемой к поставке линейной арматуры.  В заявке участника, в приложенном каталоге завода изготовителя указан не полный перечень номенклатуры сцепной арматуры для СИП требуемой к поставке другой каталог завода изготовителя, также отсутствует, что не соответствует п. 3.2. технических требований на поставку Линейно-сцепной арматуры для СИП.По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участником в ответ на дополнительный запрос повторно предоставлен каталог завода изготовителя, который первоначально был приложен к заявке. |

**По вопросу №4**

 1. Отклонить заявку Участника ***№ 376346*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. |  В заявке участника не указаны объемы предлагаемой к поставке продукции по каждой заявленной номенклатуре, отсутствует возможность подтвердить соответствие количеству, указанному в приложении 1.1. к техническим требованиям на поставку Линейно-сцепной арматуры для СИП.По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участником не предоставлен ответ на дополнительный запрос.  |

 **По вопросу №5**

1. Признать основную часть заявки Участников: ***№№ 372531,375923,376215,376320,376342*** удовлетворяющим по существу условиям Документации о закупке и принять его к дальнейшему рассмотрению.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии***  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Г.М. Терёшкина*** |

*Тел. (4162)397-260*