## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "____" ______________2020 г.
ВЛ 35 кВ Ургал –Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-301, Т-302)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ Т-301, Т-302 ПС "Ургал"-ПС "ЦЭС" 2 цепн. протяж. 8607,7 м31 ж/б, 14шт. опор. Инвентарный номер НВ007098. Демонтаж опоры.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость дефектов и объемов работ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________562,708 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________73,797 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________256,34 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________44,39 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2020 год
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР33-01-027-18 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением: водные преграды, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) (ОП п.1.33.21 Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-027-18 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР33-01-027-18 ОЗП=19,7; ЭМ=7,02; ЗПМ=19,7; МАТ=6,19 | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 1 | 5942.17 | 1002.93 | 4939.24 | 206.05 | 5942 | 1003 | 4939 | 206 | 83.51 | 83.51 | 13.88 | 13.88
2 | ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (Линейный коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-05 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-01-004-05 ОЗП=19,7; ЭМ=7,91; ЗПМ=19,7 | 1000 м3 грунта | 0.01 | 7498.06 | 183.32 | 7314.74 | 1293.9 | 75 | 2 | 73 | 13 | 17.74 | 0.18 | 88.14 | 0.88
3 | ТЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-02 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-02-055-02 ОЗП=19,7; ЗПМ=19,7 | 100 м3 грунта | 0.04 | 2412.59 | 2412.59 |  |  | 97 | 97 |  |  | 217.35 | 8.69
4 | ТЕР33-01-008-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-008-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР33-01-008-01 ОЗП=19,7; ЭМ=7,26; ЗПМ=19,7; МАТ=5,85 | 1 м3 опор | 1.67 | 468.7 | 78.86 | 389.84 | 32.1 | 783 | 132 | 651 | 54 | 5.92 | 9.89 | 2.12 | 3.54
5 | ТЕР01-01-033-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-033-03 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-01-033-03 ОЗП=19,7; ЭМ=8,99; ЗПМ=19,7 | 1000 м3 грунта | 0.014 | 962.31 |  | 962.31 | 190.1 | 13 |  | 13 | 3 |  |  | 12.95 | 0.18
6 | ТЕР33-01-027-18 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением: водные преграды, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-027-18 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР33-01-027-18 ОЗП=19,7; ЭМ=7,02; ЗПМ=19,7; МАТ=6,19 | 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 1 | 9027.3 | 1337.23 | 6585.65 | 274.73 | 9027 | 1337 | 6586 | 275 | 111.34 | 111.34 | 18.5 | 18.5
7 | ТССЦ-502-0322 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0322 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-502-0322 МАТ=3,4 | т | 0.082 | 62683 |  |  |  | 5140
8 | ТССЦ-110-0345 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-110-0345 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-110-0345 МАТ=3,16 | шт. | 24 | 235.25 |  |  |  | 5646
9 | ТССЦ-509-1771 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Ушко однолапчатое У1-7-16 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-1771 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-509-1771 МАТ=5,08 | шт. | 6 | 37.74 |  |  |  | 226
10 | ТССЦ-110-0406 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Звено промежуточное монтажное ПТМ-21-3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-5834 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-509-5834 МАТ=3,33 | шт. | 6 | 588.08 |  |  |  | 3528
11 | ТССЦ-509-1768 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Скоба СК-7-1А (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-1768 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-509-1768 МАТ=4,34 | шт. | 12 | 30.6 |  |  |  | 367
12 | ТССЦ-509-2689 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Зажим плашечный соединительный ПА-3-2а (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-5834 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-509-5834 МАТ=3,33 | шт. | 6 | 63.89 |  |  |  | 383
13 | ТССЦ-509-5834 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-5834 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-509-5834 МАТ=3,33 | шт. | 6 | 79.25 |  |  |  | 476
14 | ТССЦ-509-2949 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Серьга СР-7-16 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-2949 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-509-2949 МАТ=7,59 | шт. | 6 | 10.11 |  |  |  | 61
15 | ТССЦ-110-0449 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Гаситель вибрации, марка ГВН-3-17 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0322 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-502-0322 МАТ=3,4 | шт. | 6 | 104.64 |  |  |  | 628
16 | ТССЦ-502-0791 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Соединители овальные марки СОАС-120-3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0791 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-502-0791 МАТ=4,56 | шт. | 3 | 59.72 |  |  |  | 179
Итого по разделу 1 | [8 empty] | 347223 |  |  |  |  | 256.34 |  | 44.39
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы
Разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов
17 | ТССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-02-045 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦпг01-01-02-045 ЭМ=11,32 | 1 т груза | 0.08 | 17.1 |  | 17.1 |  | 1 |  | 1
18 | ТССЦпг-03-02-01-200 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-200 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦпг03-02-01-200 ЭМ=12,81 | 1 т груза | 0.08 | 166.62 |  | 166.62 |  | 13 |  | 13
19 | ТССЦпг-03-02-01-201 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (Добавить 330 км ПЗ=330 (ОЗП=330; ЭМ=330 к расх.; ЗПМ=330; МАТ=330 к расх.; ТЗ=330; ТЗМ=330)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-201 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦпг03-02-01-201 ЭМ=12,81 | 1 т груза | 0.08 | 234.3 |  | 234.3 |  | 19 |  | 19
Погрузо-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов
20 | ТССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-045 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦпг01-01-01-045 ЭМ=13,12 | 1 т груза | 4.175 | 21.8 |  | 21.8 |  | 91 |  | 91
21 | ТССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-02-045 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦпг01-01-02-045 ЭМ=11,32 | 1 т груза | 4.175 | 17.1 |  | 17.1 |  | 71 |  | 71
22 | ТССЦпг-03-01-01-003 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 3 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-01-01-003 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦпг03-01-01-003 ЭМ=9,59 | 1 т груза | 4.175 | 9.73 |  | 9.73 |  | 41 |  | 41
Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 2812
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 32807 | 2571 | 12498 | 551 |  | 213.61 |  | 36.98
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 6, 4, 2, 5, 3)) | [8 empty] | 35773 | 3084 | 14951 | 662 |  | 256.34 |  | 44.39
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 230079 | 60755 | 106409 | 13042 |  | 256.34 |  | 44.39
Накладные расходы | [8 empty] | 82659
Сметная прибыль | [8 empty] | 37297
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 350035 |  |  |  |  | 256.34 |  | 44.39
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 62915
Машины и механизмы | [8 empty] | 106409
ФОТ | [8 empty] | 73797
Накладные расходы | [8 empty] | 82659
Сметная прибыль | [8 empty] | 37297
Переход к 10 зоне строительства (Протокол МВК № 25 от 07.04.2004г.) ПЗ*0,18-421 | [8 empty] | 40993
Итого | [8 empty] | 391028
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [8 empty] | 18796
Перебазировка | [8 empty] | 123951
Итого | [8 empty] | 533775
Непредвиденные затраты 3% | [8 empty] | 16013
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 549788
Дефлятор 2,35% | [8 empty] | 12920
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 562708 |  |  |  |  | 256.34 |  | 44.39