|  | Приложение № 1-6/9 |
| --- | --- |
| к Приказу "Об учетной политике ОАО "ДРСК" |  |

Приложение №1 к информационной карте  на проведение закупки № 87201-РЕМ-ПРОД 2020-ДРСК

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - ФИЛИАЛ «ЮЖНО-ЯКУТСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Линейная,4 , г.Алдан, 678900, Республика Саха-Якутия Тел: (41145) 36-521; Факс (41145) 36-584;

E-mail: doc@aldan.drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/140202001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- на выполнение работ:

- «Расчистка, расширение просеки Нерюнгринский РЭС»

1. Объект ремонта:

Линии электропередачи 110 кВ: ЛЭП-110кВ Чульмаская ТЭЦ-Малый Нимныр с отпайками  №101 (ЛЭП-110кВ ЧуГРЭС-М.Нимныр №101),  ЛЭП-110кВ Чульманская ТЭЦ- Хатыми с отпайками  №102 (ЛЭП-110кВ ЧуГРЭС-Хатыми  №102), ЛЭП-110кВ Нерюнгринская- Чульманская  ТЭЦ I,II цепь с отпайками №114,115 (ЛЭП-110кВ НГРЭС-ЧуГРЭС №114,115), ЛЭП-110кВ Нерюнгринская ГРЭС-Фабрика I цепь с отпайками   №116 (ЛЭП-110кВ НГРЭС-ОФ  №116), ЛЭП-110кВ Нерюнгринская ГРЭС-Фабрика II цепь с отпайками   №117 (ЛЭП-110кВ НГРЭС-ОФ  №117), ЛЭП-110кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика I,Ⅱ цепь с отпайками, отпайка опора №49, 53-РМЗ (Л-127,128) (ЛЭП-110кВ Отпайки от ВЛ 116-117  РМЗ №127,128), ЛЭП-110кВ  Нерюнгринская ГРЭС –ВГК (Л-124), Отпайка от ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ Ⅱ цепь с отпайками (Л-125) ( ЛЭП-110кВ НГРЭС-В.Котельная №124,125)

Линии электропередачи 35 кВ: ЛЭП-35 кВ Фабрика-ХПВ №1 (ЛЭП-35кВ ОФ-ХПВ №39).

Вид ремонта: капитальный ремонт.

Объекты находятся по адресу: Республика  Саха (Я),  Нерюнгринский  энергорайон.

2. Объем работ:

Ручная расчистка, расширение просеки до нормативных размеров. Подробный перечень работ приведен в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение 1).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне действующих высоковольтных воздушных линий электропередачи вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328 н.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение к настоящему техническому заданию). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –май 2020 года.

Окончание работ –сентябрь 2020 года.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» филиал «ЮЯЭС»

7.Требование к Участнику:

Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Для подтверждения соответствия данному требованию, Участнику необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации оформленную по форме установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями полученную не более чем за месяц до даты подачи заявки Участника.

Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод.

Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. При расчистке трассы от кустарников вручную на ВЛ 35-110 кВ порубочные остатки укладываются в кучи или валы, шириной не более 3 метров, по площади места расчистки, на расстояние не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров. (ППБ в лесах от 30.06.2017, раздел III). Высота кустарниковой растительности после расчистки не должна превышать 30 см. Ширина расчищаемой просеки должна соответствовать ширине первоначальной (ранее вырубленной) просеки.

8.5. Срубленные деревья должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю в штабеля. Высота пней не должна превышать 10 см от шейки или 1/3 диаметра пня.

8.6. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.7. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.8. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее _10_ дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии c «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013, с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ на 11 л.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания.

Приложение №1 к техническим требованиям

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор № 96-102. |  |  |  | га. |  |  | 3,907 |  |  | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при средней заросли (со складированием порубочных остатков в кучи). |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПБ (НРЭС) – Л-101- РПБ (НРЭС) |  |  |  | км. |  |  | 110 |  |  | До опоры № 102 |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП |  |  | Нерюнгринский район ВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  |  | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками (Л-101) (ЛЭП-110кВ ЧуГРЭС-М.Нимныр №101 L=115000м.). Нерюнгринский район YA 0000430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |  |

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  |  | Количество |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор № 12-83. | га. |  |  | 11,9 |  | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при средней заросли. |  |
|  | Расширение просеки до нормативных пределов (диаметр стволов до 20 см.) | шт. |  |  | 93 |  | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 12 см. |  |
|  |  | шт. |  |  | 390 |  | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 16 см. |  |
|  |  | шт. |  |  | 315 |  | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 20 см. |  |
|  |  | шт. |  |  | 837 |  | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 12 см. |  |
|  |  | шт. |  |  | 3510 |  | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 16 см. |  |
|  |  | шт. |  |  | 2835 |  | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 20 см. |  |
|  |  | шт. |  |  | 93 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см |  |
|  |  | шт. |  |  | 390 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |  |
|  |  | шт. |  |  | 315 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |  |
|  |  | шт. |  |  | 837 |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см |  |
|  |  | шт. |  |  | 3510 |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |  |
|  |  | шт. |  |  | 2835 |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |  |
|  |  |  |  |  | 7980 |  | Трелевка древесины, диаметр стволов до 20 см |  |
|  | Расширение просеки до нормативных пределов (диаметр стволов до 30 см.) | шт. |  |  | 146 |  | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 24 см. |  |
|  |  | шт. |  |  | 125 |  | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 28 см. |  |
|  |  | шт. |  |  | 1314 |  | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 24 см. |  |
|  |  | шт. |  |  | 1121 |  | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 28 см. |  |
|  |  | шт. |  |  | 146 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |  |
|  |  | шт. |  |  | 125 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |  |
|  |  | шт. |  |  | 1314 |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |  |
|  |  | шт. |  |  | 1121 |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |  |
|  |  | шт. |  |  | 2706 |  | Трелевка древесины, диаметр стволов до 30 см |  |
| 4. | Расширение просеки до нормативных пределов (диаметр стволов свыше 30 см.) | шт. |  |  | 53 |  | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 32 см. |  |
|  |  | шт. |  |  | 52 |  | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов свыше 32 см. |  |
|  |  | шт. |  |  | 477 |  | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 32 см. |  |
|  |  | шт. |  |  | 464 |  | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов свыше 32 см. |  |
|  |  | шт. |  |  | 53 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |
|  |  | шт. |  |  | 52 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: свыше 32 см |  |
|  |  | шт. |  |  | 477 |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |
|  |  | шт. |  |  | 464 |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: свыше 32 см |  |
|  |  | шт. |  |  | 1046 |  | Трелевка древесины, диаметр стволов свыше 30 см |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПБ (НРЭС) – Л-101- РПБ (НРЭС) |  | км. |  |  | 100 |  | До опоры № 83 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При валке деревьев, в общем составе работ, предусматривать: - уборку валежника; - вырубку кустарника и подроста мешающего валке; - уборку сухостойных и зависших деревьев; - расчистку лесосеки от порубочных остатков. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СП |  | Нерюнгринский район ВС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками (Л-102) (ЛЭП-110кВ ЧуГРЭС-Хатыми №102 L=66,1404 км). Нерюнгринский район YA 0000431 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ  Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками (Л-102) вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор № 96-103 | га. |  | 3,76 | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при средней заросли (со складированием порубочных остатков в кучи). |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | РПБ (НРЭС) – Л-102- РПБ (НРЭС) | км. |  | 110 | До опоры № 103 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| СП |  | Нерюнгринский район ВС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками (Л-102) (ЛЭП-110кВ ЧуГРЭС-Хатыми №102). Нерюнгринский район YA 0000431 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ  Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Количество |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор № 12-83. |  |  |  | га. |  |  |  | 11,9 |  |  | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при средней заросли. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расширение просеки до нормативных пределов (диаметр стволов до 20 см.) |  |  |  | шт. |  |  |  | 154 |  |  | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 12 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 511 |  |  | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 16 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 554 |  |  | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 20 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1386 |  |  | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 12 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4595 |  |  | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 16 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4986 |  |  | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 16 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 154 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 511 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 554 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1386 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4595 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4986 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 12186 |  |  | Трелевка древесины, диаметр стволов до 20 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расширение просеки до нормативных пределов (диаметр стволов до 30 см.) |  |  |  | шт. |  |  |  | 321 |  |  | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 24 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 213 |  |  | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 28 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2885 |  |  | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 24 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1971 |  |  | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 28 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 321 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 213 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2885 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1971 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 5390 |  |  | Трелевка древесины, диаметр стволов до 30 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расширение просеки до нормативных пределов (диаметр стволов свыше 30 см.) |  |  |  | шт. |  |  |  | 155 |  |  | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 32 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 184 |  |  | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов свыше 32 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1395 |  |  | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 32 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1652 |  |  | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов свыше 32 см. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 155 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 184 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: свыше 32 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1395 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1652 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: свыше 32 см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 3386 |  |  | Трелевка древесины, диаметр стволов свыше 30 см |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПБ (НРЭС) – Л-102- РПБ (НРЭС) |  |  |  |  | км. |  |  |  | 100 |  |  |  | До опоры № 83 |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При валке деревьев, в общем составе работ, предусматривать: - уборку валежника; - вырубку кустарника и подроста мешающего валке; - уборку сухостойных и зависших деревьев; - расчистку лесосеки от порубочных остатков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП |  |  | Нерюнгринский район ВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ Ⅰ цепь с отпайками (Л-114) , ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ ⅠI цепь с отпайками (Л-115) (ЛЭП-110кВ НГРЭС-ЧуГРЭС №114,115 L=52 110,7 м.)Нерюнгринский район YA0000447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |  |

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ  Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ Ⅰ, Ⅱ цепь с отпайками вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор № 23-27 |  |  |  | га. |  |  | 2,92 |  |  | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при средней заросли (со складированием порубочных остатков в кучи). |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПБ (НРЭС) – Л-114,115- РПБ (НРЭС) |  |  |  | км. |  |  | 20 |  |  | До опоры № 27 |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП |  |  | Нерюнгринский район ВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  |  | ВЛ-110кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика Ⅰ цепь с отпайками (Л-116) (ЛЭП-110кВ НГРЭС-ОФ №116) Нерюнгринский район YA0000434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |  |

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика Ⅰ цепь с отпайками вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор № 56-61 |  |  |  | га. |  | 2,32 |  |  | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при густой заросли (со складированием порубочных остатков в кучи). |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПБ (НРЭС) – Л-116- РПБ (НРЭС) |  |  |  | км. |  | 40 |  |  | До опоры № 61 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП |  |  | Нерюнгринский район ВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика Ⅱ цепь с отпайками (Л-117) (ЛЭП-110кВ НГРЭС-ОФ №117 L=23019 м.) Нерюнгринский район YA0000433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |  |

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика Ⅱ цепь с отпайками вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор № 60-64. |  |  |  | га. |  |  | 2,32 |  | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при густой заросли (со складированием порубочных остатков в кучи). |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПБ (НРЭС) – Л-117- РПБ (НРЭС) |  |  |  | км. |  |  | 40 |  | До опоры № 64 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП |  |  | Нерюнгринский район ВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  |  | Отпайка от ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика Ⅱ цепь с отпайками (Л-127) L=4,975 км. Нерюнгринский район (ЛЭП-110кВ Отпайки от ВЛ 116-117 РМЗ №127,128) YA0000444 Отпайка от ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика Ⅰ цепь с отпайками (Л-128) L=4,997 км. Нерюнгринский район (ЛЭП-110кВ Отпайки от ВЛ 116-117 РМЗ №127,128 )YA0000444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |  |

Комиссия провела обследование Отпайки на ПС РМЗ от ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика Ⅰ, Ⅱ цепь с отпайками вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор № 14-23. (49/14 – 49/23; 53/14-53/23) | га. |  | 3,31 | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при средней заросли (со складированием порубочных остатков в кучи). |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
|  | РПБ (НРЭС) – Л-127,128 - РПБ (НРЭС) |  | км |  | 30 | До опоры № 23 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

| СП |  | Нерюнгринский район ВС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – ВГК (Л-124), Отпайка от ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ Ⅱ цепь с отпайками (Л-125),( ЛЭП-110кВ НГРЭС-В.Котельная №124,125) Нерюнгринский район YA0000439 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – ВГК, отпайка от ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ Ⅱ цепь с отпайками вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зарастание просеки больше нормы в пролетах опор № (10-13) 2/12-2/15 |  |  |  | га. |  |  | 3,6 |  |  | Механизированная расчистка просеки. Поросль густая |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПБ (НРЭС) – Л-124,125- РПБ (НРЭС) |  |  |  | км. |  |  | 7 |  |  | До опоры № 13 |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП |  |  | Нерюнгринский район ВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  |  | ВЛ 35 кВ Фабрика – ХПВ №1 (ЛЭП-35кВ ОФ-ХПВ №39 L=17080м. м.) L=17,08 км. Нерюнгринский район YA 0000441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ. |  |  |  |  |

Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Фабрика –  ХПВ №1 вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №№ 21-22, 25-26 | га. | 0,37 | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при средней заросли. |
|  | Расширение просеки до нормативных пределов (диаметр стволов до 20 см.) | шт. | 2 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 12 см. |
|  |  | шт. | 1 | Валка деревьев мягких пород диаметр стволов до 16 см. |
|  |  | шт. | 24 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 12 см. |
|  |  | шт. | 52 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 16 см. |
|  |  | шт. | 2 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см |
|  |  | шт. | 1 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |
|  |  | шт. | 24 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см |
|  |  | шт. | 52 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |
|  |  | шт. | 79 | Трелевка древесины, диаметр стволов до 20 см |
|  | Расширение просеки до нормативных пределов (диаметр стволов до 30 см.) |  |  |  |
|  |  | шт. | 59 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 24 см. |
|  |  | шт. | 18 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 28 см. |
|  |  | шт. | 59 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |
|  |  | шт. | 18 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |
|  |  | шт. | 77 | Трелевка древесины, диаметр стволов до 30 см |
|  | Расширение просеки до нормативных пределов (диаметр стволов свыше 30 см.) | шт. | 15 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |
|  |  | шт. | 15 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов до 32 см. |
|  |  | шт. | 15 | Трелевка древесины, диаметр стволов свыше 30 см |
| Материалы: |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | РПБ-3 (НРЭС) – Л-38 - РПБ-3 (НРЭС). | км. | 68 | До опоры №26 |
| Примечание |  |  |  |  |
| При валке деревьев, в общем составе работ, предусматривать : - уборку валежника; - вырубку кустарника и подроста мешающего валке; - уборку сухостойных и зависших деревьев; - расчистку лесосеки от порубочных остатков. |  |  |  |  |