## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "____" ______________2019 г.
ПС КТПН-1 35/6КВ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт маслоприёмника КТПН-1 35/6КВ с оборудован. Инв. № НВ035149.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость дефектов и объемов работ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________449,520 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________64,398 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________201,56 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2020 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Маслоприемник 2Т ТМ 2500/35-73У1
1 | ТЕРр69-9-1 (Прим.) | Очистка маслоприемника от загрязненного щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-9-1 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕРр69-9-1 ОЗП=24,74; ЗПМ=24,74 | 100 т мусора | 0.072 | 2059.62 | 2059.62 |  |  | 148 | 148 |  |  | 214.32 | 15.43
2 | ТЕР46-04-003-06 | Разборка борта маслоприемника при помощи отбойных молотков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-003-06 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР46-04-003-06 ОЗП=24,74; ЭМ=6,95; ЗПМ=24,74; МАТ=11,62 | 1 м3 | 3.33 | 662.96 | 136.72 | 495.02 | 57.46 | 2208 | 455 | 1648 | 191 | 12.11 | 40.33 | 4.51 | 15.02
3 | ТЕР01-01-030-03 | Рытьё траншеи по всей площади маслоприемника (глубина - 0,72 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-030-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-030-03 ОЗП=24,74; ЭМ=9,9; ЗПМ=24,74 | 1000 м3 грунта | 0.0201 | 1111.68 |  | 1111.68 | 219.61 | 22 |  | 22 | 4 |  |  | 14.96 | 0.3
4 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (толщ. 0,15 м) под укладку бетона с устройством уклона в сторону маслосливных отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-04 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР11-01-002-04 ОЗП=24,74; ЭМ=7,29; ЗПМ=24,74; МАТ=4,96 | 1 м3 подстилающего слоя | 4.2 | 413.53 | 43.75 | 58.4 | 7.01 | 1737 | 184 | 245 | 29 | 3.73 | 15.67 | 0.55 | 2.31
5 | ТЕР06-01-015-10 | Укладка арматурной сетки 150х150 мм в маслоприемную чашу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР06-01-015-10 ОЗП=24,74; ЭМ=10,25; ЗПМ=24,74; МАТ=3,8 | 1 т | 0.053 | 192.33 | 148.27 | 44.06 | 2.74 | 10 | 8 | 2 |  | 12.64 | 0.67 | 0.16 | 0.01
6 | ТССЦ-204-0069 | Арматурные сетки сварные 150х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-204-0069 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦ-204-0069 МАТ=4,15 | т | 0.058 | 11280.32 |  |  |  | 654
7 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство бетонного основания дна маслоприемника толщиной 100 мм, с уклоном в сторону маслосливных отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-09 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР11-01-002-09 ОЗП=24,74; ЭМ=5,11; ЗПМ=24,74; МАТ=7,64 | 1 м3 подстилающего слоя | 2.788 | 671.37 | 40.63 | 0.28 |  | 1872 | 113 | 1 |  | 3.66 | 10.2
8 | ТЕР06-01-001-22 | Устройство бортовых ограждений маслоприемника ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-22 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР06-01-001-22 ОЗП=24,74; ЭМ=7,21; ЗПМ=24,74; МАТ=5,32 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0868 | 158778.98 | 5232.05 | 4314.14 | 490.82 | 13782 | 454 | 374 | 43 | 446.04 | 38.72 | 28.77 | 2.5
9 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР11-01-011-01 ОЗП=24,74; ЭМ=12,07; ЗПМ=24,74; МАТ=6,78 | 100 м2 стяжки | 0.0056 | 1835.95 | 415.65 | 52.39 | 21.72 | 10 | 2 |  |  | 39.51 | 0.22 | 1.27 | 0.01
10 | ТЕР13-03-006-01 | Гидроизоляция поверхности вертикальной: стен бортов ограждения маслоприемника в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-006-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР13-03-006-01 ОЗП=24,74; ЭМ=12,02; ЗПМ=24,74 | 100 м2 поверхности | 0.553 | 309.05 | 297.46 | 11.59 |  | 171 | 165 | 6 |  | 25.06 | 13.86
11 | ТЕР13-03-006-02 | Гидроизоляция поверхности горизонтальной: дна и поверхности бортов ограждения маслоприемника в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-006-02 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР13-03-006-02 ОЗП=24,74; ЭМ=12,02; ЗПМ=24,74 | 100 м2 поверхности | 0.357 | 247.45 | 235.86 | 11.59 |  | 88 | 84 | 4 |  | 19.87 | 7.09
12 | ТЕР13-03-001-01 | Гидроизоляция поверхности дна и стен бортов ограждения маслоприемника, третий слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-001-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР13-03-001-01 ОЗП=24,74; ЭМ=3,96; ЗПМ=24,74; МАТ=5,91 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.91 | 114.07 | 103.28 | 10.79 | 0.13 | 104 | 94 | 10 |  | 7.43 | 6.76 | 0.01 | 0.01
13 | ТССЦ-101-7001 площадь на 3 слоя | ПКБ Гидроизол ТУ 5775-001-76362438-2006. Расход 0,6-1 л на 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7001 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦ-101-7001 МАТ=6,48 | т | 0.274 | 18786.73 |  |  |  | 5148
14 | ТЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков из стальной сетки 30х30 мм d=8-10 мм на поковки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-007-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР08-02-007-03 ОЗП=24,74; ЭМ=10,87; ЗПМ=24,74; МАТ=6,7 | 1 т металлических изделий | 0.83 | 2112.18 | 555.77 | 258.69 | 11.8 | 1753 | 461 | 215 | 10 | 47.38 | 39.33 | 0.69 | 0.57
15 | ТССЦ-204-0066 | Стальная сетка 30х30 мм d=8-10 мм (удельный вес 1м2 - 21,945 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-204-0066 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦ-204-0066 МАТ=4,15 | т | 0.83 | 11280.32 |  |  |  | 9363
16 | ТЕР16-02-002-11 | Устройство маслоотводной трубы (патрубок) на сетку диаметром: 125 мм со съёмной крышкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-002-11 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР16-02-002-11 ОЗП=24,74; ЭМ=10,91; ЗПМ=24,74; МАТ=9,58 | 100 м трубопровода | 0.004 | 2122.25 | 1390.25 | 349.55 | 12.31 | 8 | 6 | 1 |  | 114.33 | 0.46 | 0.72
17 | ТССЦ-103-0023 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-0023 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦ-103-0023 МАТ=4,04 | м | 0.4 | 161.42 |  |  |  | 65
18 | ТЕР06-01-070-03 (Прим.) | Засыпка нового грунта в маслоприёмник, толщиной слоя не менее 250 мм. Щебня из природного камня фракцией 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-070-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР06-01-070-03 ОЗП=24,74; ЭМ=8,38; ЗПМ=24,74; МАТ=5,54 | 100 м3 загрузки | 0.0697 | 4147.37 | 1899.48 | 2247.89 | 285.5 | 289 | 132 | 157 | 20 | 183.88 | 12.82 | 19.84 | 1.38
19 | ТССЦ-408-0032 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0032 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦ-408-0032 МАТ=6,41 | м3 | 8.364 | 185.75 |  |  |  | 1554
Итого по разделу 1 Маслоприемник 2Т ТМ 2500/35-73У1 | [8 empty] | 371423 |  |  |  |  | 201.56 |  | 22.11
Раздел 2. Вывоз мусора
20 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-041 ЭМ=14,66 | 1 т груза | 8.325 | 52.73 |  | 52.73 |  | 439 |  | 439
21 | ТССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-002 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-21-01-002 ЭМ=11,08 | 1 т груза | 8.325 | 5 |  | 5 |  | 42 |  | 42
Итого по разделу 2 Вывоз мусора | [8 empty] | 6901
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 39467 | 2306 | 3166 | 297 |  | 201.56 |  | 22.11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 266444 | 57051 | 26906 | 7347 |  | 201.56 |  | 22.11
Накладные расходы | [8 empty] | 73164
Сметная прибыль | [8 empty] | 38716
Итоги по смете:
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 8496 |  |  |  |  | 15.43
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 52059 |  |  |  |  | 40.33 |  | 15.02
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 360 | [6 empty] | 0.3
Полы | [8 empty] | 44821 |  |  |  |  | 26.09 |  | 2.32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 165997 |  |  |  |  | 52.21 |  | 3.89
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 55159 |  |  |  |  | 27.71 |  | 0.01
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 43796 |  |  |  |  | 39.33 |  | 0.57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 735 |  |  |  |  | 0.46
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 6436
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 465
Итого | [8 empty] | 378324 |  |  |  |  | 201.56 |  | 22.11
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 182487
Машины и механизмы | [8 empty] | 26906
ФОТ | [8 empty] | 64398
Накладные расходы | [8 empty] | 73164
Сметная прибыль | [8 empty] | 38716
Протокол МВК № 25 от 07.04.2004г. переход к 5 зоне г. Амурск 0,11*ПЗ | [8 empty] | 29309
Итого | [8 empty] | 407633
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [8 empty] | 13979
Утилизация мусора за 1 м3 - 398,62 рубля 3,33*398,62 | [8 empty] | 1327
Итого | [8 empty] | 422939
Непредвиденные затраты 3% | [8 empty] | 12688
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 435627
Дефлятор 3,1892% | [8 empty] | 13893
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 449520 |  |  |  |  | 201.56 |  | 22.11