- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» _____________________________________________________________________________________________________________

ул. Шевченко. 28, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ «Ремонт ВЛ-0,4 кВ п.Новорайчихинск, с.Безымянное, с.Безозёрное»

1. Объект ремонта:

1.1. ВЛ-0,4 кВ п.Новорайчихинск Бурейского района Амурской области, находится на расстоянии 185 км. от г.Благовещенск.

1.2. ВЛ-0,4 кВ с.Безямянное Бурейского района Амурской области, находится на расстоянии 135 км. от г.Благовещенск.

1.3. ВЛ-0,4 кВ с.Безозёрное Бурейского района Амурской области, находится на расстоянии 122 км. от г.Благовещенск.

2. Объем работ:

2.1. ВЛ-0,4 кВ п.Новорайчихинск:

- Замена опор;

- Замена провода;

- Замена вводов в здания.

2.2. ВЛ-0,4 кВ с.Безымянное:

- Замена опор;

- Замена провода;

- Замена вводов в здания.

2.3. ВЛ-0,4 кВ с.Безозёрное:

- Замена опор;

- Замена провода;

- Замена вводов в здания.

2.4. Полная спецификация работ приведена в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение № 1, 2, 3).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ в населённой местности, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013 г.

3.2. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» в  г. Благовещенск, следующие материалы:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-0,4 кВ п.Новорайчихинск |  |  |  |  |
| Провод самонесущий изолированный СИП2 3х35+1х54,6 | км | - 0,238 | - 160 580,00 | - 38 218,04 |
| Провод самонесущий изолированный СИП2 3х25+1х35 | км | - 0,163 | - 127 239,00 | - 20 739,96 |
| Провод самонесущий изолированный СИП4 4х16 | км | - 0,101 | - 76 118,00 | - 7 687,92 |
| Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6 | км | - 1,784 | - 189 227,00 | - 337 580,97 |
| Провод самонесущий изолированный СИП4 2х16 | км | - 0,937 | - 37 442,00 | - 35 083,15 |
| ВЛ-0,4 кВ с.Безымянное |  |  |  |  |
| Провод самонесущий изолированный СИП2 3х35+1х54,6 | км | - 0,915 | - 160 580,00 | - 146 930,70 |
| Провод самонесущий изолированный СИП4 4х16 | км | - 0,023 | - 76 118,00 | - 1 750,71 |
| Провод самонесущий изолированный СИП4 2х16 | км | - 0,324 | - 37 442,00 | - 12 131,21 |
| ВЛ-0,4 кВ с.Безозёрное |  |  |  |  |
| Провод самонесущий изолированный СИП2 3х35+1х54,6 | км | 0,318 | 160 580,00 | 51 064,44 |
| Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6 | км | 1,155 | 189 227,00 | 218 557,19 |
| Провод самонесущий изолированный СИП4 2х16 | км | 0,308 | 37 442,00 | 11 532,14 |
| Итого: |  |  |  | 881 276,43 |
| НДС: |  |  |  | 176255,29 |
| Всего с НДС: |  |  |  | 1 057 531,72 |

со склада СП «ВЭС» филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» п. Новобурейский, следующие материалы:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-0,4 кВ п.Новорайчихинск |  |  |  |  |
| Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | - 98,000 | - 10 185,00 | - 998 130,0 |
| ВЛ-0,4 кВ с.Безымянное |  |  |  |  |
| Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | - 42,000 | - 10 185,00 | - 427 770,0 |
| ВЛ-0,4 кВ с.Безозёрное |  |  |  |  |
| Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | - 41,000 | - 10 185,00 | - 417 585,0 |
| Итого: |  |  |  | 1 843 485,0 |
| НДС: |  |  |  | 368697,0 |
| Всего: |  |  |  | 2 212 182,0 |

Ориентировочная сумма материалов, которые Заказчик передает Подрядчику, по договору купли-продажи со склада в г. Благовещенск, п. Новобурейский, составит 2 724 761,43  руб. (без учета НДС)/ с НДС (20%) – 3 269 713,72 руб.

3.3. Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи (п.3.2.), по инициативе Заказчика. При этом, между сторонами заключается дополнительное соглашение с перерасчётом сметной стоимости ремонтных работ договора подряда, в которой стоимость материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику, принимается согласно договора купли-продажи (п.3.2.).

3.4. Остальные необходимые материалы на объект ремонта, указанные в Приложениях 1, 2, 3 (ведомости дефектов и объемов работ) приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

3.5. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утверждённая (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчёту сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 5 к техническому заданию). Сметный расчёт должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объёмов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – июнь 2020 г.

Окончание работ – ноябрь 2020 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ВЭС» филиала «Амурские электрические сети»

7. Требование к Участнику:

В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Для подтверждения соответствия данному требованию, Участнику необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации оформленную по форме установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями полученную не более чем за месяц до даты подачи заявки Участника.

Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов) в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013 г.) в целях безопасного выполнения работ.

8.3. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.4.	Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.5.	Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.6.	Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.7. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 5 дней до начала производства работ.

8.8. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Демонтированные материалы вывозятся самостоятельно Подрядчиком на базу Заказчика (с ВЛ-0,4 кВ п.Новорайчихинск на базу Прогрессовского участка расположенную в пгт.Прогресс; с ВЛ-0,4 кВ с.Безымянное, ВЛ-0,4 кВ с.Безозёрное на базу Старорайчихинского участка расположенную в с.Ст.Райчиха).

9. Приёмка объекта из ремонта:

9.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 4), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).

9.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013» с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев.

Приложение:  1. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-0,4 кВ п.Новорайчихинск  на 6 л. в 1 экз.;

2. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Безымянное на 5 л. в 1 экз.;

3. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-0,4 кВ с.Безозёрноена 5 л. в 1 экз.;

4. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.

5. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.