Приложение 3

к ТТ на «Ремонт зданий ЗТП СП ЗЭС*»*

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: 4 ЗТП Шимановск, Инв. № АS0005949

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3**

Комиссия провела обследование 4 ЗТП Шимановск, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
|  | Двери деревянные сгнили, отсутствуют фрагменты. |  |  | **Двери** |
| 1 | шт | 4 | Демонтаж дверных коробок |
| 2 | м 2 | 15,275 | Снятие дверных полотен |
| 3 | м 2 | 15,275 | Установка металлических дверей в готовые проемы (каркас обрамления из уголка 75\*75 мм. = 270 кг, каркас полотен из уголка 50\*50 мм. = 214 кг, заполнение из листа толщиной 3 мм. = 389 кг.), (размеры: 3,26\*1,52 м=1шт, 2,45\*1,02 м=1шт, 2,37\*1,63м =1шт, 2,37\*1,67=1шт, размеры уточнить по месту, оснастить дверными ручками, стопорами, навесами, петлями под навесные замки). |
| 4 | м 2 | 36,7 | Масляная окраска металлических конструкций дверей (цвет серый). |
|  | **Материалы:** | | | |
| 5 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 % |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 6 | Адрес объекта: Амурская область, Шимановский район, г. Шимановск | км | 252 | **г. Благовещенск - г. Шимановск** |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 7 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |