Приложение № 3 к Техническому требованию

Оценочная спецификация поставляемого Подрядчиком  оборудования и материалов для выполнения строительно-монтажных работ по  «Созданию сети связи   и передачи данных  ПС 110/6 кВ"НПЗ" -  Северный РЭС СП ЦЭС на базе комплекта мультиплексора».

| № п.п. | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источник питания для абонентского комплекта (36-72В) (DLC-R-PSU) | 6 | шт. |
|  | Плата модуля управления для MSAN (DLC – CPU2) | 3 |  |
|  | Оптический приемопередатчик S1.1, одноволоконный LC SFP, 1310/1550 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 20км; перекрываемое затухание от 18 до 24 дБ, со встроенной функцией мониторинга [MT-FG-FO-S1.1-S-s (LC) (DDMI)} | 1 | шт. |
|  | Оптический приемопередатчик S1.1, одноволоконный LC SFP, 1550/1310 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 20км; перекрываемое затухание от 18 до 24дБ, со встроенной функцией мониторинга [MT-FG-FO-S1.1-S-m (LC) (DDMI)] | 1 | шт. |
|  | Голосовой шлюз, 2xFXS, 1xWAN + 1xLAN Ethernet порт, SIP, питание 48В, крепление на DIN рейку | 2 | шт. |
|  | Медиаконвертер с SFP модулем D-LINK DMC-G01LC | 2 | шт. |
|  | Проводной телефон Panasonic KX-TS 2350 ru | 2 | шт. |
|  | Патчкорд ШСО-FC/APC-LC/UPC-9/125-3.0-1-D | 4 | шт. |
|  | Плата Add/drop оптического мультиплексора 6Е1 (RJ-48) 120 ом + 4FE, линейная скорость 155 Мбит/с, minirack, c двумя местами для SFP | 2 | шт. |
|  | Зажим шлейфовый ЗКШ-14/18-2 | 8 | шт. |
|  | УПМК устройство для подвески муфт и запаса кабеля | 5 | шт. |
|  | НСО (25) зажим натяжной спиральный | 32 | шт. |
|  | ПСО (110) зажим поддерживающий спиральный | 20 | шт. |
|  | СК-7 -1а скоба монтажная | 78 | шт. |
|  | СК Д-10 скоба монтажная | 30 | шт. |
|  | УН(У)-250 узел крепления натяжной | 70 | шт. |
|  | ПРР-7-1 звено промежуточное регулируемое | 70 | шт. |
|  | Лента монтажная со скрепами | 1 | шт. |
|  | Клещи натяжные КН | 1 | шт. |
|  | Зажим натяжной клиновой PA 2200 | 16 | шт. |
|  | Зажим поддерживающий ПМО | 6 | шт. |
|  | УК-Н-01 узел крепления натяжной | 6 | шт. |
|  | УК-П-02 узел крепления поддерживающий | 3 | шт. |
|  | КРС-16-FC кросс оптический стоечный | 2 | шт. |
|  | Муфта оптическая МТОК | 3 | шт. |
|  | Кабель оптический самонесущий ОКЛЖ-Т-01-6-16-10/125-0.36/0.22-3.5/18-25.0 | 9000 | м. |

Подрядчик должен уточнить количество необходимых для монтажа ВОЛС комплектов арматуры крепления ВОК (зажимы спиральные натяжные НСО-П, поддерживающие ПСО-П, узлы креплений, кронштейны, струбцины шлейфовые, лотки, трубы защитные и.т.п.), кабельной продукции для подключения устанавливаемого оборудования связи, при разработке Рабочего проекта и  смонтировать  данную продукцию без увеличения стоимости договора.