Приложение №2 к техническим требованиям

Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Смидовичский РЭС, 679180, п.Приамурский, ул.Энергитическая 3, (42632)24-3-08

(наименование, адрес)

Объект АИИСКУЭ розничного рынка Смидовичского РЭС ЕО0012572_______________ _____________                                    (наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование: АИИС КУЭ Смидовичского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Счетчик РиМ 114.01 Не работает ПЗУ счетчика | - |  | - | - |
|  |  | с. Владимировка |  |  |  |  |
|  |  | СКТП-727 ул. Авангардная 28; ул. Амурская 12; ул. Горького 11; ул. Горького 13А; ул. Горького 15А; ул. Лазо 6Б; ул. Лазо 7; ул. Лазо 8; ул. Набережная 2. | шт. |  | 9 | Замена электросчетчика |
|  |  | с. Осиновка |  |  |  |  |
|  |  | СКТП-726 ул. Зеленая 17; ул. Зеленая 29; ул. Зеленая 32; ул. Зеленая 47; ул. Зеленая 87. | шт. |  | 5 | Замена электросчетчика |
|  |  | с. Камышовка |  |  |  |  |
|  |  | КТП-764 ул. Центральная 30; ул. Центральная 32; ул. Центральная 38/1; ул. Центральная 38/2. |  | шт. | 4 | Замена электросчетчика |
|  |  | КТПН-765 ул. 70 лет Октября 13/2 |  | шт. | 1 | Замена электросчетчика |
|  |  | КТПН-767 ул. 70 лет Октября 18/2; ул. 70 лет Октября 19/2. |  | шт. | 2 | Замена электросчетчика |
|  |  | с. Партизанское |  |  |  |  |
|  |  | КТПН-734 ул. Первомайская 14/2. | шт. |  | 1 | Замена электросчетчика |
|  |  | КТПН-735 ул. Кирпичная 4/1; ул. Партизанская 3/1; ул. Переселенческая 21/1. | шт. |  | 3 | Замена электросчетчика |
|  |  | КТПН-736 ул. Волочаевская 26/2 | шт. |  | 1 | Замена электросчетчика |
|  |  | КТПН-757 ул. Волочаевская 15/1, ул. Переселенческая 10. | шт. |  | 2 | Замена электросчетчика |
|  |  | с. Волочаевка-1 |  |  |  |  |
|  |  | КТПН-759 ул. Блюхера 10/2; ул. Блюхера 21/1; ул. Октябрьская 30/2. |  | шт. | 3 | Замена электросчетчика. |
|  |  | п. Волочаевка-2 |  |  |  |  |
|  |  | ТП-5 ул. Вокзальная 58Б/2; ул. Вокзальная 67; ул. Вокзальная 83/4. | шт. |  | 3 | Замена электросчетчика |
|  |  | КТПН-13 ул. Вокзальная 45/4; ул. Вокзальная 45А | шт. |  | 2 | Замена электросчетчика |
|  |  | КТПН-11 ул. Клубная 2А | шт. |  | 1 | Замена электросчетчика |
|  |  | КТПН-650 ул. Шелеста 20/1; ул. Шелеста 29; ул. Шелеста 36. | шт. |  | 3 | Замена электросчетчика |
|  |  | с. Белгородское |  |  |  |  |
|  |  | КТПН-667 ул. Переселенческая 7/1; ул. Шоссейная 3/1. | шт. |  | 2 | Замена электросчетчика |
|  |  | КТПН-667 ул. Набережная 20/2; ул. Набережная 27/1, ул. Совгаваньская 1/1; ул. Совгаваньская 5/1; ул. Совгаваньская 7/1. | шт. |  | 5 | Замена электросчетчика |
| 2 |  | Счетчик РиМ 614.01 Не работает RF/PLC приемо-передатчик | - |  | - | - |
|  |  | с. Камышовка |  |  |  |  |
|  |  | КТПН-761 ул. Зои Космодемьянской 21; | шт. |  | 1 | Замена электросчетчика |
|  |  | КТПН-767 ул. Молодежная 1/1. | шт. |  | 1 | Замена электросчетчика |
|  |  | п. Волочаевка-2 |  |  |  |  |
|  |  | ТП-5 ул. Советская 19. | шт. |  | 1 | Замена электросчетчика |
|  |  | КТП-ДПР-1 ул. Клубная 19 | шт. |  | 1 | Замена электросчетчика |
|  |  | с. Партизанское |  |  |  |  |
|  |  | КТПН-734, ул. Тунгусская 5 Баня | шт. |  | 1 | Замена электросчетчика |
| 3 |  | Счетчик РиМ 489.02 Не работает внутренний интерфейс | - |  | - | - |
|  |  | п. Николаевка |  |  |  |  |
|  |  | КТПН-435 ул. Кучеренко 6 | шт. |  | 1 | Замена электросчетчика |
| 4 |  | Концентратор Меркурий 225.11 не работает PLS приемо-передатчик | - |  | - | - |
|  |  | с. Даниловка |  |  |  |  |
|  |  | КТПН-772 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | с. Соцгородок |  |  |  |  |
|  |  | КТПН-770 | шт. |  | 1 | Замена концентратора. |
|  |  | п. Николаевка |  |  |  |  |
|  |  | ТП-412 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-415 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-416 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-417 | шт. |  | 1 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-418 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-419 | шт. |  | 1 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-423 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-696 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-698 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-701 | шт. |  | 1 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-702 | шт. |  | 1 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-703 | шт. |  | 1 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-704 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-705 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-708 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-709 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-713 | шт. |  | 1 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-714 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-716 | шт. |  | 1 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-720 | шт. |  | 2 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-724 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | с. Песчаное |  |  |  |  |
|  |  | ТП-657 | шт. |  | 1 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-649 | шт. |  | 3 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-659 | шт. |  | 1 | Замена концентратора. |
|  |  | с. Ключевое |  |  |  |  |
|  |  | ТП-5 | шт. |  | 1 | Замена концентратора. |
|  |  | п. Приамурский |  |  |  |  |
|  |  | ТП-103 | шт. |  | 1 | Замена концентратора. |
|  |  | ТП-104 | шт. |  | 2 | Замена концентратора. |
| 5 |  | Не работает GSM шлюз | - |  | - | - |
|  |  | с. Даниловка |  |  |  |  |
|  |  | ТП-772 | шт. |  | 1 | Замена GSM-шлюза |
|  |  | п. Николаевка |  |  |  |  |
|  |  | ТП-412 | шт. |  | 1 | Замена GSM-шлюза |
|  |  | ТП-415 | шт. |  | 1 | Замена GSM-шлюза |
|  |  | ТП-416 | шт. |  | 1 | Замена GSM-шлюза |
|  |  | ТП-418 | шт. |  | 1 | Замена GSM-шлюза |
|  |  | ТП-423 | шт. |  | 1 | Замена GSM-шлюза |
|  |  | ТП-696 | шт. |  | 1 | Замена GSM-шлюза |
|  |  | ТП-698 | шт. |  | 1 | Замена GSM-шлюза |
|  |  | ТП-704 | шт. |  | 1 | Замена GSM-шлюза |
|  |  | ТП-705 | шт. |  | 1 | Замена GSM-шлюза |
|  |  | с. Песчаное |  |  |  |  |
|  |  | КТПН-649 | шт. |  | 1 | Замена GSM-шлюза |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Счетчик электроэнергии РиМ 189.12 ВК3 Соответствие ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, | шт. |  | 47 | Монтаж счетчика |
|  |  | Счетчик электроэнергии РиМ 489.02.ВК4 Соответствие ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, | шт. |  | 6 | Монтаж счетчика |
|  |  | Концентратор Меркурий 225.11 | шт. |  | 62 | Замена концентраторов |
|  |  | GSM шлюз | шт. |  | 11 | Замена GSM шлюза |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Биробиджан – п. Приамурский |  |  | км | 170 | Перевозка МТР и персонала |
| 2 | п. Приамурский – с. Партизанское |  |  | км | 55 | Перевозка МТР и персонала |
| 3 | с. Партизанское – с. Белгородское |  |  | км | 65 | Перевозка МТР и персонала |
| 4 | с. Партизанское – п. Волочаевка-2 |  |  | км | 20 | Перевозка МТР и персонала |
| 5 | п. Приамурский – с. Камышовка |  |  | км | 40 | Перевозка МТР и персонала |
| 6 | п. Приамурский – с. Владимировка – с. Осиновка |  |  | км | 40 | Перевозка МТР и персонала |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Погрузка – разгрузка новых материалов | т |  | 0,030 | - |
| 2 |  | Погрузка – разгрузка демонтированных материалов | т |  | 0,030 | - |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| - Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. - Оборудование и материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |  |  |  |