## Дефектная ведомость по ПУ
Приложение к техническому заданию № 3
Ведомость номеров счетчиков РиМ, адресов ДДМ и уровней ретрансляции |  |  | Дефектная ведомость по модернизации приборов учета оборудованием РИМ
|  | № п/п | Географический адрес | [8 empty] | Электрический адрес |  | Прибор учета | [21 empty] | Трансформаторы тока |  |  | Разделение вводов | Организационные мероприятия |  |  | Материалы на разделение вводов
СП | РЭС |  | Населенный пункт | Улица | № дома | Лит | № Квартиры | Объект | ФИО потребителя | Подстанция 110/35/10(6)кВ | № фидера 10 (6) кВ | № ТП | № фидера 0,4 кВ | 1-фазный | 3-фазный | Тип подключения 3-фазного счетчика (прямого полукосвенного) | ДД |  | ДДМ | [9 empty] | ДДМ-ретранслятор (радиоконцентратор,радио-мост) | [6 empty] | Тип | Заводской номер | Коэффициент трансформации |  | Наличие акта технической проверке (да/нет) | Наличие соглашения о сохранности ПУ (да/нет) | Наличие пломбы на старом ПУ (да/нет) | Проводник (провод, кабель, СИП)* |  | Соединительная арматура
[17 empty] | Марка (Рим 114.01/Рим 614.01/СТЭБ 0,4Н/1-7,5-Р) | серийный номер | Марка | Серийный номер |  |  | Идентификационный номер | [5 empty] | Уровень ретрансяции
[23 empty] | группы | в группе | группы | в группе | группы | в группе
[20 empty] | А | В | С | А |  | В |  | С |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6… | n |  |  |  | есть/нет |  |  |  | Тип | м. | Тип | шт.
ЦЭС | Тамбовский | 1 | Амурзет | Комсомольская | 4 |  | 1 | ж/дом | Лодоня В.П. | Тамбовка | 10 | 1-50 | 2 | 1 |  | прямого | РиМ 114.01 | 004188 | РиМ 109.01 | 709218 | [15 empty] | нет | нет | нет | нет | есть | есть | да
2
3
4
|  |  | Примечание: | * - В случае использования нескольких типов проводников, данные материалы указываются раздельно и последовательно в столбец. Аналогичным образом заполняются и другие позиции в отношении используемых материалов.
Note on AD5: uchet3: К - радио концентратор Р - радио-мост Д - ДДМ 109.01

## Дефектная ведомость по ТП
Приложение к техническим требованиям № 4
Дефектная ведомость по ТП 10/0,4 кВ
|  | Электрический адрес |  |  |  | Прибор учета |  | Трансформаторы тока |  |  | Наличие акта технической проверке (да/нет) | Материалы
СП | РЭС | Наименование ПС | № фидера 10 кВ | № ТП 10/0,4 кВ | № фидера 0,4 кВ | Марка | серийный номер | Марка | Серийный номер | Коэффициент трансформации |  | Шкаф учета |  | Проводник (провод, кабель, СИП)
[12 empty] | ЩРНМ-2 | ЩРНМ-5
[12 empty] | шт. | шт. | Тип | м.
СП СЭС | Зейский РЭС | Амурзет | Ф-6 | 68/11 | Ввод 0,4 кВ | Меркурий 230 ART 03 CLN | 5861187 | ТТИ-А | 359681 | 80
[5 empty] | Ф 1 | Меркурий 230 ART 03 CLN | 5861188 | ТТИ-А | 359698 | 20
[5 empty] | Ф 2 | Меркурий 230 ART 03 CLN | 5861189 | ТТИ-А | 359699 | 20