Приложение 1 к Техническому заданию:

Проведение наблюдений за осадками фундаментов. Комплексное обследование производственных зданий и сооружений  филиала ЮЯЭС.

Перечень зданий и сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Вид обследования | Год выпуска / постройки | Адрес | Стр. объём, м3 | Площадь застройки, м2 | Материал стен | Материал фундаментов | Материал перекрытий | Кол-во этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Здание склада | Комплексное обследование. | 1969 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г.Алдан, ул.Тарабукина, 60 "а" | 773 | 920 | каркас ж/б, мелкие ц/песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 2 | Столярная мастерская (Служба РЗАИ) | Комплексное обследование. | 1986 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г. Алдан, пер.Незаметный,4 | 1008 | 153 | монолитные шлакоцементные | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 3 | Здание трансформаторной подстанции "Холодильник" №12 | Комплексное обследование. | 1974 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., .Н-Куранах, Строительная | 192 | 50.5 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 4 | Здание трансформаторной подстанции "Мкр-н Солнечный " №15 | Комплексное обследование. | 1974 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., .Н-Куранах, | 204 | 56.65 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 5 | Здание трансформаторной подстанции "Столовая" №22 | Комплексное обследование. | 1976 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., .Н-Куранах, ул.Новая | 111 | 22.3 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 6 | Здание трансформаторной подстанции "Почта" №23 | Комплексное обследование. Наблюдение за осадками фундаментов | 1975 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., .Н-Куранах, ул. Федоренко | 245 | 64.6 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 7 | Здание трансформаторной подстанции "Школа" №24 | Комплексное обследование. | 1976 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., .Н-Куранах, ул.Школьная | 127 | 25.3 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 8 | Здание трансформаторной подстанции "Комбинат " №25 | Комплексное обследование. | 1976 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., .Н-Куранах, ул.Строительная | 105 | 31.8 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 9 | Здание трансформаторной подстанции "ГРО" №27 | Комплексное обследование. | 1976 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., .Н-Куранах, Федоренко | 259 | 60.3 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 10 | Здание трансформаторной подстанции "Юбилейная " №29 | Комплексное обследование. | 1981 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., .Н-Куранах, Юбилейная | 247 | 57.4 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 11 | Здание трансформаторной подстанции "Лесхоз" №59 | Комплексное обследование. | 1982 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г. Алдан, Лесхоз | 133 | 33.2 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 12 | Здание трансформаторной подстанции "Дорожный "№23 | Комплексное обследование. | 1980 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г. Алдан, Семакова, 11 | 125 | 20.8 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 2 |
| 13 | Здание трансформаторной подстанции "Школа-2" №20 | Комплексное обследование. | 1983 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г. Алдан, Якутская,15 | 228 | 57 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 14 | Здание трансформаторной подстанции "Водозабор" №90 | Комплексное обследование. | 1979 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г. Алдан, Узел 1, р.Орто-Сала | 212 | 53.12 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 15 | Здание трансформаторной подстанции "Управление ГВП" №93 | Комплексное обследование. | 1979 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г. Алдан, 10 лет Якутии | 130 | 34.2 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 16 | Здание трансформаторной подстанции "Сосновая" №1 | Комплексное обследование. | 1981 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г. Алдан, Сосновая,5 | 254 | 63.6 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 17 | Здание трансформаторной подстанции "ТУСМ-2" №74 | Комплексное обследование. | 1999 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г. Алдан, II квартал | 409 | 46 | кирпич | ж/бетон сборный | железобетон | 2 |
| 18 | Диспетчерская (проходная) | Комплексное обследование. | 1988 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г. Алдан, пер.Незаметный,4 | 118.93 | 39.64 | монолитные шлакоцементные | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 19 | Здание административное | Комплексное обследование. | 1993 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г. Алдан, пер.Незаметный,4 | 1512 | 475.4 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 2 |
| 20 | Диспетчерская РРС участок "Северный" | Комплексное обследование. | 2005 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., .Н-Куранах | 3547 | 598.4 | ж/бетон сб., деревянный срубовой | ж/бетон сборный | деревянные | 2 |
| 21 | Здание "Проходная РПБ" | Комплексное обследование. | 2002 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г.Алдан, ул.Тарабукина, 60 "а" | 110 | 462 | монолитные шлакоцементные | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 22 | Здание ЗРУ-ОПУ п/ст 18 | Комплексное обследование. Наблюдение за осадками фундаментов | 1983 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., .Н-Куранах, ЗИФ (ООО Полюс-Золото) | 1708 | 413.14 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 23 | Здание ЗРУ, ОПУ п/ст 2 | Комплексное обследование. Наблюдение за осадками фундаментов | 1963 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г.Алдан, | 1763 | 318.38 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 24 | Здание ОПУ-ЗРУ-6 кв. п/ст 5 | Комплексное обследование. Наблюдение за осадками фундаментов | 1980 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г.Алдан, | 1355 | 351.96 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 25 | Здание ЗРУ-6 ПС №8 | Комплексное обследование. Наблюдение за осадками фундаментов | 1996 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., .В-Куранах, | 513.3 | 128.34 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 26 | Здание п/с 6 "Восточная" | Комплексное обследование. Наблюдение за осадками фундаментов | 1980 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., г.Алдан, | 224 | 56.1 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |
| 27 | Здание ОПУ ПС №8 | Комплексное обследование. Наблюдение за осадками фундаментов | 1996 | Республика Саха (Якутия), Алданский р., .В-Куранах, | 494 | 128.34 | мелкие цементно-песчаные блоки | ж/бетон сборный | железобетон | 1 |