### Приложение  И к  П-ИСМ-6.3-01.08-10-02

### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ:

«Ремонт  ограждений объектов СП «ЦЭС»»

- Объекты ремонта:

ТП 10/0,4  с. Плодопитомник  15-2 - Амурская область, Благовещенский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 10 км.

ТП 10/0,4 с. Волково  1-15, 1-14 - Амурская область, Благовещенский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 16 км.

ТП 10/0,4   с. Каникурган  8-3 - Амурская область, Благовещенский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 19 км.

ТП 10/0,4  с. Усть-Ивановка  3-2, 3-5 - Амурская область, Благовещенский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 20 км.

ТП 10/0,4  с. Грибское  4-2 - Амурская область, Благовещенский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 25 км.

ТП 10/0,4  с. Удобное  5-2, с. Дроново  5-8, с. Игнатьево  27-7 - Амурская область, Благовещенский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 30 км.

ТП 10/0,4 с. Лукъяновка  5-24 - Амурская область, Белогорский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 110 км.

ТП 10/0,4 с. Пригородное 21-12, с. Белоцерковка 21-08 - Амурская область, Белогорский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 120 км.

ТП 10/0,4 с. Мирное 21-26, г. Белогорск № 113   - Амурская область, Белогорский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 130 км.

ТП 10/0,4 с. Возжаевка № 11/16, 8-02  - Амурская область, Белогорский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 135 км.

ТП 10/0,4 с. Никольское 20-01, 20-04, 20-05, 20-07, 20-23, с. Низинное 3-10, 3-12, 3-13,  г. Белогорск № 3, 55 - Амурская область, Белогорский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 140 км.

ТП 10/0,4 с. Дубровка 8-08, с. Новоандреевка 1-16,  с. Заречное 11-03, 11-07  - Амурская область, Белогорский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 145 км.

ТП 10/0,4 с. Новое 22-08 - Амурская область, Белогорский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 150 км.

ТП 10/0,4 с. Семидомка  7-1, 7-6, с. Крестовоздвиженка  8-3, 8-5, 8-7, 8-30, с. Новотроицкое  10-2, 10-4, 10-7, с.  Ключи  11-1, 11-11 - Амурская область, Константиновский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 90 км.

ТП 10/0,4 с. Коврижка  6-10 - Амурская область, Константиновский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 95 км.

ТП 10/0,4  с.  Нижнеполтавка  12-3 - Амурская область, Константиновский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 100 км.

ТП 10/0,4 с. Орловка  2-10  - Амурская область, Константиновский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 119 км.

ТП 10/0,4 с.  Среднеполтавка  13-2, 13-4, 13-5, 13-8  - Амурская область, Константиновский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 120 км.

ТП 10/0,4 с. Рогозовка  15-04, 15-16, 15-20 - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 85 км.

ТП 10/0,4 с. Климовка  15-06 - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 95 км.

ТП 10/0,4 с. Дальневосточное  14-15 - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 115 км.

ТП 10/0,4  с. Новороссийка  14-28, 14-34, 14-44  - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 129 км.

ТП 10/0,4  с. Верхнебелое  14-46  - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 130 км.

ТП 10/0,4  с. Знаменка 9-128, 9-24 - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 135 км.

ТП 10/0.4  с. Святорусовка  9-135, с. Урожайное  14-21 - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 140 км.

ТП 10/0,4  с. Любимое  9-30  - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 148 км.

ТП 10/0,4 с. Ромны 9-58  - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 160 км.

ТП 10/0,4 с. Каховка  9-100 - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 170 км.

ТП 10/0,4  с. Братолюбовка  9-129  - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 172 км.

ТП  10/0,4 с. Чергали   18-17, 18-25, с. Серединное  9-03 - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 180 км.

ТП 10/0,4  с. Придорожное  18-16, с. Горбатовка  18-07, с. Чергали   18-02- Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 185 км.

ТП 10/0,4  с. Смоляное  18-12, 18-13, 18-15 - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 189 км.

ТП 10/0,4  с. Райгородка  18-04 - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 190 км.

ТП 10/0,4 с. Амаранка  9-69 - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 195 км.

ТП 10/0,4 с. Восточная Нива  9-16 - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 204 км.

ТП 10/0,4  с. Новый Быт  9-10, 9-07 - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 205 км.

ТП 10/0,4 с. Листвянка  9-09 - Амурская область, Ромненский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 211 км.

ТП 10/0,4  с. Вишнёвка 5-4  - Амурская область, Ивановский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 55 км.

ТП 10/0,4   с. Анновка  5-6, 5-7, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12   - Амурская область, Ивановский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 65 км.

ТП 10/0,4  с. Ерковцы  7-8, 7-9, 7-18, с. Ракитное 16-14    - Амурская область, Ивановский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 72 км.

ТП 10/0,4  с. Николаевка  15-3, 15-4 - Амурская область, Ивановский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 95 км.

ТП 10/0,4  с. Лозовое 32-2, 32-10, 32-11 - Амурская область, Тамбовский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 35 км.

ТП 10/0,4  с. Николаевка  8-12, с. Садовое 10-1, 10-9   - Амурская область, Тамбовский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 40 км.

ТП 10/0,4 с. Куропатино 7-4, 7-8, 7-13, 7-17, с. Тамбовка 1-85, 1-51, № 1-4 Ф-10 ПС Тамбовка, № 1-6 Ф-10 ПС Тамбовка, № 1-78 Ф 2 ПС Тамбовка, с. Садовое 10-5, с. Козьмодемьяновка 2-4, с. Лермонтовка 11-4   - Амурская область, Тамбовский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 45 км.

ТП 10/0,4  с. Косицино 12-4 - Амурская область, Тамбовский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 50 км.

ТП 10/0,4  с. Чуевка 36-1 - Амурская область, Тамбовский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 55 км.

ТП 10/0,4 с. Козьмодемьяновка 2-23, с. Муравьевка 6-1  - Амурская область, Тамбовский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 60 км.

ТП 10/0,4 с. Липовка 35-2, с. Гильчин  9-3, 9-4, 9-5,  с. Новоалександровка 4-2, 4-12,  с. Привольное  14-1    - Амурская область, Тамбовский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 65 км.

ТП 10/0,4 с. Лиманное 40-1 - Амурская область, Тамбовский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 70 км.

ТП 10/0,4   с. Лазаревка 37-12, 37-10, 37-6 - Амурская область, Тамбовский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 85 км.

ПС 35/10  Лохвицы - Амурская область, Белогорский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 80 км.

ПС 35/10 Пригородная - Амурская область, Белогорский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 117 км.

ПС 110/10 Игнатьево -  Амурская область, Благовещенский район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 20 км.

Ограждение базы СП «ЦЭС» -  Амурская область г. Благовещенск.

2. Объем работ:

Ремонт ограждения, ремонт помещения и устройство водоотвода.

Полная спецификация работ приведена в  ведомостях дефектов и объемов  работ  (Приложения 1-11).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда  и социальной защиты РФ  № 328н от 24.07.2013 г.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

3.3. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Все материалы Подрядчиком самостоятельно доставляются к месту производства работ готовыми к применению.

3.4. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны  быть согласованы с Заказчиком на вид и цвет.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчёту сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 12). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –   с момента заключения договора

Окончание работ –  декабрь  2020 года

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «Центральные ЭС» филиала «Амурские ЭС»

7. Требование к Участнику:

В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей (с учетом НДС), Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строи-тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Для подтверждения соответствия данному требованию, Участнику необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации оформленную по форме установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями полученную не более чем за месяц до даты подачи заявки Участника.

Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов) в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013 г.) в целях безопасного выполнения работ.

Количество кадровых ресурсов, достаточное для исполнения договора приведено в таблице 1 и 2.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 503,60 | 8 | 62,95 |  |  |  |
| 2 | 1024,06 | 8 | 128,00 |  |  |  |
| 3 | 1029,43 | 8 | 128,68 |  |  |  |
| 4 | 2194,64 | 8 | 274,33 |  |  |  |
| 5 | 771,15 | 8 | 96,39 |  |  |  |
| 6 | 1474,46 | 8 | 184,31 |  |  |  |
| 7 | 533,18 | 8 | 66,65 |  |  |  |
| 8 | 414,26 | 8 | 51,78 |  |  |  |
| 9 | 228,14 | 8 | 29,05 |  |  |  |
| 10 | 765,11 | 8 | 95,64 |  |  |  |
| 11 | 278,43 | 8 | 34,80 |  |  |  |
| Итого | 9216,46 | 8 | 1152,58 | 9 | 170 | 7 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Персонал | Кол-во, чел. | Группа по электробезопасности | Документ, подтверждающий квалификацию (допуск), копию которого необходимо предоставить в составе заявки Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 6 | 2 и более | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках |
|  | Всего | 7 |  |  |

8.3. Достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор | шт. | 1 |

Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются при разработке проекта производства работ с учетом имеющегося у Подрядчика парка машин и механизмов.

8.4. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.5. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.6. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.7.   Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.8.  Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее десяти дней до начала производства работ.

8.9.  Демонтаж старого ограждения выполняется  силами Заказчика (кроме ПС Лохвицы, ПС Пригородная).

9. Приемка объектов из ремонта:

9.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении Подрядчиком подтверждающей справки (Приложение 13)  выполненных работ согласованной с представителями РЭС и курирующей службы, а так же фотоотчёта в эл. виде о выполненных работах (в том числе  скрытых).

9.2. Окончательная приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком 24 месяца.

Приложение:

1-11. Ведомости  дефектов и объемов работ на ремонт  ограждения объектов СП «ЦЭС» на  127 л. в 1 экз.;

12. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.

13. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.