Приложение к техническому требованию №16

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Облученский РЭС, 679100, Облученский район, г. Облучье, ул. Тварковского, 124 т/ф(42666) 4-28-96

(наименование, адрес)

- Объект Главный корпус РПБ  /районная произв.база/, инв. № EO0004591, 679000, 679100, ЕАО, Облученский р-он, г.Облучье, Тварковского ул, 124.

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследование   здания  РПБ Облученского РЭС, вследствие чего приняла

- решение о необходимости  проведения следующего объема работ по    ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел связи: отделка стен, потолка, полов пришла в негодность; | м м2 м2 м2 м2 м2 м м2 м2 шт шт шт шт шт | 9,7 11 17 18 11 11 9,7 2 4 2 2 1 2 2 | 1. Разборка плинтусов: деревянных; Разборка покрытий полов: из линолеума; 2. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковыми составами с расчисткой старой краски более 35%; 3. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковыми составами с расчисткой старой краски более 35%; 4. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% 5. Устройство основания пола из фанеры 12мм в один слой; 6. Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; 7. Устройство ПВХ плинтусов; 8. Окраска масляными составами ранее окрашенных радиаторов и труб отопления; 9. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% 10. Демонтаж светильников потолочных 11. Устройство светильников со светодиодными лампами; 12. Смена выключателей одноклавишных внутренней установки; 12. Демонтаж датчиков пожарной сигнализации; 13. Установка датчиков пожарной сигнализации ранее демонтированных |
| Материалы |  |  |  |  |
| 2 | Краска водно-дисперсионная, ГОСТ 28196-89 | кг | 20 | Окраска потолков и стен |
| 3 | Шуруп по дереву 3,5х35 ГОСТ 1145-80 | шт | 300 | Устройство основания из фанеры |
| 4 | Фанера 12 мм |  | 11 | КР помещений |
| 5 | Линолеум антистатический, без подосновы ГОСТ 17241-2016 | м2 |  | КР помещений |
| 6 | Плинтуса для полов пластиковые, ГОСТ Р 56926-2016 | м | 9,7 | КР помещений |
| 7 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, ГОСТ Р 56926-2016 | шт | 2 | КР помещений |
| 8 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, ГОСТ Р 56926-2016 | шт | 2 | КР помещений |
| 9 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, ГОСТ Р 56926-2016 | шт | 2 | КР помещений |
| 10 | Подрозетник, ГОСТ 32126.1-2013 | шт | 1 | КР помещений |
| 11 | Выключатель одноклавишный внутренней установки; | шт | 1 | КР помещений |
| 12 | Эмаль, ГОСТ 6465-76 | кг | 2,6 | Окраска труб отопления, радиаторов, оконных блоков |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 13 | г. Биробиджан – г. Облучье | км | 180 | --- |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 14 | Строительный мусор | т | 0,15 | --- |
| 15 | Стройматериалы | т | 2,5 | --- |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. Примечание |  |  |  |  |
| Работы выполняются на действующей ремонтно производственной базе района электрических сетей с присутствием рабочего персонала. |  |  |  |  |