- Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - ФИЛИАЛ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, Российская Федерация, 679011

Телефон/факс: (42 622) 22-7-18

doc@eao.drsk.ru; http://www.drsk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ:

Капитальный ремонт конструктивных элементов зданий

1.Объект ремонта:

1.1. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 205 инв. № EO0005073, Биробиджанский район, ЕАО г. Биробиджан;

1.2. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 144: нежилое,1-этажный, общая площадь 40,8 кв.м,  инв. № EO0005050. Биробиджанский район, ЕАО г. Биробиджан;

1.3. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 209: нежилое,1-этажный, общая площадь 43,5 кв.м,  инв. № EO0004978, Биробиджанский район, ЕАО г. Биробиджан;

1.4. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 264: нежилое,1-этажный, общая площадь 26,6 кв.м,  инв. № EO0005024. Биробиджанский район, ЕАО с. Бирофельд;

1.5. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 194: нежилое,1-этажный, общая площадь 40,1 кв.м,  инв. № EO0005067, Биробиджанский район, ЕАО г. Биробиджан;

1.6. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ №   182: нежилое,1-этажный, общая площадь 70,6 кв.м,  инв. № EO0012518, Биробиджанский район, ЕАО г. Биробиджан;

1.7. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 592: нежилое,1-этажный, общая площадь 41,8 кв.м,  инв. № EO0005104, Биробиджанский район, ЕАО г. Биробиджан;

1.8. Трансформаторная подстанция № 185: нежилое, 1 этажное, общая площадь 63,4 кв. м, инв. № EO0012517, Биробиджанский район, ЕАО г. Биробиджан;

1.9. Трансформаторная подстанция ПС 110 кВ АРЗ: нежилое, 1 этажное, общая площадь 198 кв. м, инв. № EO0004992, Биробиджанский район, ЕАО г. Биробиджан;

1.10. Здание базы Теплоозерского РЭС в п.Теплоозерск, общая площадь 754,9 кв. м. № EO0046763, Облученский район, ЕАО п. Теплоозерск;

1.11. Ограждение, подъездная дорога, инв. № EO0002003 (ПС ПТФ), Смидовичский район, ЕАО п. Волочаевка;

1.12. Учебный пункт, инв. № EO0001389 (Бытовка, душевая СМиТ), Биробиджанский район, ЕАО г. Биробиджан;

1.13. Административно-бытовой корпус базы, инв. № EO0005027 (ССДТУ), Биробиджанский район, ЕАО г. Биробиджан;

1.14. Административно-бытовой корпус базы, инв. № EO0005027 (СОТиН), Биробиджанский район, ЕАО г. Биробиджан;

1.15. Здание, инв. № EO0003009 (РПБ Октябрьский РЭС), Октябрьский район, ЕАО п. Амурзет;

1.16. Главный корпус РПБ /районная произв.база/, инв. № EO0004591 (РПБ Облученский РЭС), Облученский район, ЕАО г.Облучье;

1.17. Трансформаторная подстанция №25: нежилое,1-этажный, общая площадь 53, 3кв.м, инв, инв. № EO0043725, Облученский район, ЕАО г.Облучье;

1.18. Трансформаторная подстанция №15: нежилое,1-этажный, общая площадь 40, 9кв.м, инв.№ EO0043722. Облученский район, ЕАО г.Облучье;

1.19. Трансформаторная подстанция № 720: здание нежилое,1-этажное, общая площадь 42 кв. м. № EO0002191, Смидовичский район, ЕАО п. Николаевка;

1.20. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 3: нежилое,1-этажное, общая площадь 15,6 кв.м, инв. № EO0001995, Смидовичский район, ЕАО с. Ключевое;

1.21. Здание управления Городского РЭC, инв. № HB002253 (Диспетчерский зал), Биробиджанский район, ЕАО г. Биробиджан;

1.22. ПС 110/35/10 кВ КРС инв. №EO0011663 Биробиджанский район, ЕАО с. Бирофельд.

2.Объем работ

2.1. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 205 - ремонт кровли, ремонт стен, ремонт отмостки здания;

2.2. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 144 - ремонт кровли;

2.3. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 209 – ремонт кровли, окраска металлических поверхностей;

2.4. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 264 - ремонт кровли, окраска металлических поверхностей, ремонт стен;

2.5. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 194 - ремонт кровли, окраска известковыми составами, ремонт отмостки здания;

2.6. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ №   182 - ремонт стен, окраска металлических поверхностей;

2.7. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 592 - ремонт кровли, окраска металлических поверхностей н;

2.8. Трансформаторная подстанция № 185 -  ремонт отмостки здания, ремонт кабельных лотков;

2.9. Трансформаторная подстанция ПС 110 кВ АРЗ - ремонт отмостки здания;

2.10. Здание базы Теплоозерского РЭС - ремонт системы стаивания льда;

2.11. Ограждение, подъездная дорога, (ПС ПТФ) - ремонт ограждения;

2.12. Учебный пункт, (Бытовка, душевая СМиТ) -  ремонт стен, потолков, полов, дверей, сантехники;

2.13. Административно-бытовой корпус базы (ССДТУ) - ремонт стен, потолков, полов, дверей, сантехники;

2.14. Административно-бытовой корпус базы, (СОТиН) - ремонт вентиляции;

2.15. Здание, (РПБ Октябрьский РЭС), - ремонт стен, потолков, полов, дверей, сантехники;

2.16. Главный корпус РПБ /районная произв.база/, (РПБ Облученский РЭС) - ремонт полов, стен;

2.17. Трансформаторная подстанция №25 – ремонт стен, кровли, дверей;

2.18. Трансформаторная подстанция №15 - ремонт кровли, окраска металлических поверхностей;

2.19. Трансформаторная подстанция № 720 – ремонт кровли.

2.20. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 3 - ремонт кровли, окраска металлических поверхностей;

2.21. Здание управления Городского РЭC (Диспетчерский зал) – ремонт окон;

2.22. ПС 110/35/10 кВ КРС – ремонт фундаментов.

Полная спецификация работ указана в дефектных ведомостях и объемах работ (Приложения 1-22 к техническим требованиям).

3.Дополнительные условия.

3.1. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. (приказ от 24.07.2013 №328н).

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

3.3. Сбор, вывоз и утилизация строительного мусора (порубочных остатков) выполняется силами подрядчика.

3.4.  Работы проводятся в населенной местности.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и предоставлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS WORD.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания. (Приложение №23 техническому требованию). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с даты подписания договора.

Окончание работ –31 декабря 2020 г.

6. Заказчик:

для филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

7. Требования к участнику:

  - В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальной ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Для подтверждения соответствия данному требованию, Участнику необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации оформленную по форме установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями полученную не более чем за месяц до даты подачи заявки Участника.

Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждения, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ.

7.2. В соответствии с постановлением РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 необходимо у Участника наличие права на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, (п.2 приложения к постановлению РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

Для подтверждения соответствия данному требованию Участнику необходимо предоставить копию подтверждающего документа на выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности.

В случае отсутствия у Участника подтверждающей документации на выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности, Участник вправе привлечь к выполнению данных работ третьих лиц, имеющих на выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности.

Для этого, помимо указанной копии подтверждающего документа, необходимо на выбор предоставить соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности/гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности.

8. Требования к выполнению работ:

8.1 Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера, Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ Министерства Энергетики РФ от 25 октября 2017 г. N 1013);

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Глава 4.;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784);

- СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, Часть 1, Общие требования»;

- СНиП 3.01.04-87. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84) (ред. от 18.11.1987)

- ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст);

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ от 24.07.2013 №328н).

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» N 7-ФЗ от 10.01. 2002 года (в ред. от 19.07.2011 г.)

- Постановление правительства РФ № 160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О пожарной безопасности";

-  Работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений выполняются с привлечением лицензированного персонала (постановление правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225)

- Типовыми технологическими картами;

- Другими действующими руководящими документами.

8.2 Подрядчик приступает к выполнению работ только после прохождения на предприятии Заказчика первичных и вводных инструктажей в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

8.3 Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.4 Работы выполняются по технологической карте (или ППР), и графику их выполнения (графику вывода оборудования в ремонт), разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком. Технологическая карта (или ППР) и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.5 Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

  - Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

  - Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 3-х

дней до начала производства работ.

8.8 Материалы, высвобожденные после демонтажа, передаются Подрядчиком на склад Заказчика, с оформлением акта передачи.

9. Приемка объекта из ремонта:

9.1. Приёмка оборудования (сооружения) из ремонта осуществляется в соответствии «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложения:

1. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 205;

2. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 144;

3. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 209;

4. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 264;

5. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 194;

6. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ №   182;

7. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 592;

8. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Трансформаторная подстанция № 185;

9. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Трансформаторная подстанция ПС 110 кВ АРЗ;

10. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Здание базы Теплоозерского РЭС;

11. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Ограждение, подъездная дорога, (ПС ПТФ);

12. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Учебный пункт, (Бытовка, душевая СМиТ);

13. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Административно-бытовой корпус базы (ССДТУ);

14. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Административно-бытовой корпус базы, (СОТиН);

15. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Здание, (РПБ Октябрьский РЭС);

16. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Главный корпус РПБ /районная произв.база/, (РПБ Облученский РЭС);

17. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Трансформаторная подстанция №25;

18. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Трансформаторная подстанция №15;

19. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Трансформаторная подстанция № 720;

20. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 3

21. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт Здание управления Городского РЭC, инв. № HB002253 (Диспетчерский зал)

22. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ПС 110/35/10 кВ КРС

23. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания