Приложение к техническому требованию №21

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская, 6 (42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС,  г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6 т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект  Здание управления Городского РЭC, инв. № HB002253, 679000, г. Биробиджан,

- ул. Димитрова, 6

(наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ

- Комиссия провела обследование  здания управления Городского РЭC, вследствие чего

- приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по

- ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диспетчерский зал Городского РЭС, - деревянные оконные блоки имеют признаки гнили, переплеты рассохлись, отсутствует герметичность; | м2 | 6,5 | 1. Снятие остекленных оконных переплетов; |
|  |  | шт | 1 | 2. Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах; |
|  |  | м2 | 3,84 | 3. Установка оконных блоков из ПВХ профилей толщиной не менее 70мм, стеклопакет 2-х камерный 40мм. (поворотно-откидных, трехстворчатых со ступенчатым проветриванием и москитной сеткой) площадью проема более 2м2; |
|  |  | м | 2 | 4. Установка подоконных досок из ПВХ с отбивкой штукатурного слоя (толщина стены до 640мм-3 шт); |
|  |  | м2 | 2,57 | 5. Отделка внутренних оконных откосов сэндвич панелью 10мм; |
|  |  | м | 13,2 | 6. Устройство декоративных элементов из ПВХ уголков, L планок; |
|  |  | м2 | 0,3 | 7. Устройство наружных водоотливов с отбивкой штукатурки (1шт); |
|  |  | м2 | 0,92 | 8. Ремонт штукатурного слоя наружных откосов цементным раствором; |
|  |  | м2 | 0,92 | 9. Окраска наружных откосов водоэмульсионным составом с подготовкой поверхности; |
|  |  | м2 | 0,6 | 10. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионными составами. |
| 2 | - Прочие работы | т | 0,05 | 11. Вывоз строительного мусора; |
| Материалы |  |  |  |  |
| 3 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной не менее 70мм, трехстворчатые, с глухой и поворотно-откидной створкой с ступенчатым проветриванием и двухкамерным стеклопакетом толщиной 40 мм, площадью более 2м2, (с москитной сеткой и фурнитурой) ГОСТ 30674-99 | м2 | 3,84 | КР помещений |
| 4 | Подоконная доска из ПВХ шириной 500 ГОСТ 30673-2013 | м | 2 | КР помещений |
| 5 | Сэндвич панель для откосов из ПВХ с внутренним наполнением вспененный пенополистирол толщиной 10мм, ГОСТ 30673-2013 | м2 | 2,57 | Отделка откосов |
| 9 | Краска водно-дисперсионная, ГОСТ 28196-89 | кг | 0,7 | Окраска откосов и стен на два раза |
| 11 | Лист оцинкованный с полимерным покрытием толщиной 0,5мм, ГОСТ 30246-2016 | т | 0,0016 | Устройство водоотливов |
| 12 | Прочие работы | т | 0,05 | Вывоз строительного мусора |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 13 | Биробиджан | км | 10 | КР помещений |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 14 | Строительный мусор | т | 0,05 | КР помещений |
| 15 | Стройматериалы | т | 0,1 | КР помещений |
| Примечание |  |  |  |  |
| Работы выполняются в здании с присутствием рабочего персонала. |  |  |  |  |