## АС50 с просекой
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 4 квартал 2019г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №51579-ДВ/09 от 31.12.2019
Для учета стоимости объектов в прогнозных ценах на 2022 год использованы индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ от 30.09.2019г
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, руб. | Стоимость в ценах 2001г. с учетом РС(Я) коэффициента К=1,09 *0,9721 ( тыс руб.) |  |  |  | Всего, руб. | в том числе в составе Прочих ПИР, руб.
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | Пусконаладочные работы, руб. | Прочие, руб.
Раздел 1. Строительство ВЛ-35кВ (АС50/8) деревянных опорах на ж/б приставках
1 | Вырубка просеки L= 11,2 км | табл 3, 4 | 106.26 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство ВЛ-35 кВ АС50/8(3 провода) деревянных опорах на ж/б приставках L=11 км | табл 2(прим. ж/б) | 452.6 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство ВЛ-35 кВ АС50/8(3 провода) на металлических опорах L=0,2 км | табл 2 | 635.1 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Демонтаж деревянных опор | табл 32(прим. ж/б) | 10.2 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Демонтаж провода ВЛ-35 кВ АС50/8(3 провода) L=9,4 км | табл 32 | 5.8 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Установка реклоузера
6 | Стоимость установки реклоузера 35 кВ | табл 7 | 276 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 911062.9067 | 0 | 0 | 911062.9067 | 0
Итого по разделу 1 и 2 | [6 empty] | 0 | 911062.9067 | 0 | 0 | 911062.9067 | 0
Раздел 1. Дополнительные работы и затраты
1 | Технологическое присоединение | ПАО "ФСК ЕЭС" доп. Соглашение №5 к договору № 419/164/ТП-МЗ от 07.08.2018 г. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 743227.1602 | 743227.1602 | -
2 | Разработка проектов освоения лесов под энергообъекты ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС", расположенных на землях лесного фонда | ФГБУ "РОСЛЕСИНФОРГ" Якутский филиал письмо от 29.11.2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 49166.6667 | 49166.6667 | -
3 | Разработка проектной документации лесных участков под энергообъекты ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС" в Алданскос районе | ФГБУ "РОСЛЕСИНФОРГ" Якутский филиал письмо от 29.11.2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 154560 | 154560 | -
4 | Проект планировки территории | Смета на выполнение работ ООО "Доринжиниринг" | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 18144000 | 18144000 | -
Итого по разделу 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 19090953.8268 | 19090953.8268 | -
Итого в ценах на 4 кв. 2019 года без НДС | [6 empty] | 0 | 4354880.6941 | 0 | 19090953.8268 | 23445834.521 | 0
Индекс-дефлятор на 2020г - 3,6% без НДС | [6 empty] | 0 | - | - | 6592742.7215 | 6592742.7215 | 0
Индекс-дефлятор на 2021г - 3,7% без НДС | [6 empty] | 0 | 4678587.6859 | - | 6836674.2022 | 11515261.8881 | -
Индекс-дефлятор на 2022г - 3,7% без НДС | [6 empty] | 0 | - | 0 | 7089631.1477 | 7089631.1477 | -
Итого с учетом дефляторов без НДС | [6 empty] | 0 | 4678587.6859 | 0 | 20519048.0715 | 25197635.7574 | 0
С учетом понижающего коэффициента | [6 empty] | 0 | 995696.8769 | 0 | 4366863.1334 | 5362560.0004 | 0
НДС 20 % | [6 empty] | 0 | 199139.3754 | 0 | 873372.6267 | 1072512.0021 | 0
Всего на 4 квартал 2022г. с НДС | [6 empty] | 0 | 1194836.2523 | 0 | 5240235.7601 | 6435072.0024 | 0
Примечания:
1. | К=1,09*0,9721 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..(перевод в текущие цены 3 кв 2018г СМР-7,53; ОБ-4,53; ПР-8,93)
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
3 | Для ВЛ:
по п.2.7:
- | 1,5% - благоустройство
- | 2,5% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 9% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5-8% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
Note on L37: Автор: убрала в формуле 0,01 коп. для корректного отображения ндс