Дата 09.04.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 22.04.2019 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 965/19 дата регистрации ДОУ 14.03.2019

1. Заявитель: Труш Алексей Анатольевич телефон: +7 (924) 123-5094

2. Наименование объекта: Жилой дачный дом (не предназначенный для раздела на квартиры, пригодный для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей);хозяйственные строения и сооружения

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, примерно в 9,7 км  на северо-восток от ориентира - общественный центр 1, кадастровый номер земельного участка 25:15:010401:6888

4. Заявленная мощность (кВт): 14,9

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Лучегорск , №ф. 10 кВ  № 5  «Лучегорск - Водозабор»,                   ТП №    проектируемая,  наименование _____-_____ ТМ 10/0,4 _250_ кВА; № ф. 0,4 кВ проектируемый, № опоры _проектируемая.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___2200__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 3000 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 41 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 7 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, (м) |  |  |  | 3 СИП3 1х50 В т. ч заход в ТП В т.ч. на ошиновку РЛНД (2шт) | 9438 15 18 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  |  | 2 |  |
| 1.5. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  | 3 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 270 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 5 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 3х50+1х50 В т. ч заход в ТП | 290 8 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | СТП 25 кВа | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ 25 кВа | 1 |  |
| 4. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  |  |  | 50 |
| 4.2. |  | Чистка просеки средняя, м |  |  | ВЛ 10 кВ |  | 700 |

12. Примечания: Выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ Ф-5 Лучегорск – Водозабор ПС Лучегорск до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Выполнить строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка Заявителя.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):