## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Строительство ВЛ 6 кВ в Партизанском районе, гора Племянник (ориентир) в 2350 м на северо-восток от ориентира (для потребителя Никитиной Н.В.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 2018/1318-ЭС
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________10055,594 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2250,064 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4806,977 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________464,089 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1146,307 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3549,19 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Сети 10 кВ
1 | ТЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) 2 807,97 = 3 207,85 - 0,0035 x 36 537,00 - 3,4 x 80,00 | 4.294 | 2807,97 660,43 | 2143,84 306,16 | 3.7 |  | 12057 | 2836 | 9206 1315 | 15 | 57.23 | 245.75
Уд | 1. 506-0853 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм, (т) | 0,0035 0,015 | 36537 |  | 36537 |  | 548.06 |  |  | 548.06
Уд | 2. 509-0455 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, (шт.) | 3,4 14,6 | 80 |  | 80 |  | 1168 |  |  | 1168
2 | ТЕР33-04-009-14 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 (1 опора) 143,93 = 430,54 - 0,0004 x 36 537,00 - 3,4 x 80,00 | 58 (101/4,294-10)*4,294 | 143,93 28,24 | 113,26 14,59 | 2.43 |  | 8348 | 1638 | 6569 846 | 141 | 2.42 | 140.36
Уд | 1. 506-0853 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм, (т) | 0,0004 0,0232 | 36537 |  | 36537 |  | 847.66 |  |  | 847.66
Уд | 2. 509-0455 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, (шт.) | 3,4 197,2 | 80 |  | 80 |  | 15776 |  |  | 15776
3 | ТЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) 2 807,97 = 3 207,85 - 0,0035 x 36 537,00 - 3,4 x 80,00 | 0.113 | 3368,83 792,52 | 2572,61 367,39 | 3.7 |  | 381 | 90 | 291 42 |  | 68.68 | 7.76
Уд | 1. 506-0853 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм, (т) | 0,0035 0,0004 | 36537 |  | 36537 |  | 14.61 |  |  | 14.61
Уд | 2. 509-0455 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, (шт.) | 3,4 0,3842 | 80 |  | 80 |  | 30.74 |  |  | 30.74
4 | ТЕР33-04-009-14 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 (1 опора) 143,93 = 430,54 - 0,0004 x 36 537,00 - 3,4 x 80,00 | 5 (6/0,113-10)*0,113 | 172,23 33,89 | 135,91 17,51 | 2.43 |  | 861 | 169 | 680 88 | 12 | 2.9 | 14.5
Уд | 1. 506-0853 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм, (т) | 0,0004 0,002 | 36537 |  | 36537 |  | 73.07 |  |  | 73.07
Уд | 2. 509-0455 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, (шт.) | 3,4 17 | 80 |  | 80 |  | 1360 |  |  | 1360
5 | ТЕР33-04-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ (1 переход) | 12 | 112,15 80,32 | 31.83 |  |  | 1346 | 964 | 382 |  | 7.21 | 86.52
Устройство заземления
6 | ТЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (100 м) | 48,6 (4893-33) / 100 | 328,15 216,79 | 55,98 2,3 | 55.38 |  | 15948 | 10536 | 2721 112 | 2691 | 19 | 923.4
7 | ТЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель) 124,25 = 155,72 - 0,005 x 6 294,00 | 476 485-9 | 124,25 8,3 | 115,65 7,48 | 0.3 |  | 59143 | 3951 | 55049 3560 | 143 | 0.81 | 385.56
Уд | 1. 204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм, (т) | 0,005 2,38 | 6294 |  | 6294 |  | 14979.72 |  |  | 14979.72
8 | ТЕР01-01-004-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) | 0,48435 (489,3-4,95) / 1000 | 5349,52 129,64 | 5219,88 817,24 |  |  | 2591 | 63 | 2528 396 |  | 13.7 | 6.64
9 | ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0,48435 (489,3-4,95) / 1000 | 771.59 | 771,59 150,29 |  |  | 374 |  | 374 73
10 | ТЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) | 123,7 1237 / 10 | 35,33 18,45 | 15.67 | 1.21 |  | 4370 | 2282 | 1938 | 150 | 1.8 | 222.66
РЛНД
11 | ТЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 компл.) | 2 | 212,88 98,7 | 111,8 10,86 | 2.38 |  | 426 | 197 | 224 22 | 5 | 8.09 | 16.18
Опоры ВЛ
12 | ТЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) | 156 | 52,29 4,36 | 47,93 7,9 |  |  | 8157 | 680 | 7477 1232 |  | 0.44 | 68.64
13 | ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) | 24 | 16,61 2,97 | 13,64 2,63 |  |  | 399 | 71 | 328 63 |  | 0.3 | 7.2
14 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) | 95 | 14,41 2,48 | 11,93 2,3 |  |  | 1369 | 236 | 1133 219 |  | 0.25 | 23.75
15 | ТССЦпг01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) | 156,05 157,2-1,15 | 11.94 |  |  |  | 1863
16 | ТССЦпг01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) | 156,05 157,2-1,15 | 11.94 |  |  |  | 1863
17 | ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) 181,68 = 227,28 - 6 x 7,60 | 96 95+1 | 224,72 51,01 | 164,18 13,76 | 9.53 |  | 21573 | 4897 | 15761 1321 | 915 | 4.75 | 456
Уд | 1. 509-1073 | Колпачки полиэтиленовые, (шт.) | 6 576 | 7.6 |  | 7.6 |  | 4377.6 |  |  | 4377.6
18 | ТЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) 402,89 = 448,49 - 6 x 7,60 | 12 | 501,23 106,06 | 385,64 32,83 | 9.53 |  | 6015 | 1273 | 4628 394 | 114 | 9.88 | 118.56
Уд | 1. 509-1073 | Колпачки полиэтиленовые, (шт.) | 6 72 | 7.6 |  | 7.6 |  | 547.2 |  |  | 547.2
19 | ТЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (1 опора) 635,54 = 681,14 - 6 x 7,60 | 12 | 792,05 162,58 | 619,94 53,13 | 9.53 |  | 9505 | 1951 | 7439 638 | 115 | 15.14 | 181.68
Уд | 1. 509-1073 | Колпачки полиэтиленовые, (шт.) | 6 72 | 7.6 |  | 7.6 |  | 547.2 |  |  | 547.2
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 156589 | 31834 | 116728 10321 | 4301 |  | 2905.16
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 1392942 | 655782 | 715291 202395 | 18143 |  | 2905.16
Накладные расходы | [7 empty] | 745399
Сметная прибыль | [7 empty] | 419855
Итого по разделу 1 Сети 10 кВ | [7 empty] | 2558196 |  |  |  |  | 2905.16
Раздел 2. Пусконаладочные работы
20 | ТЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) | 476 | 18,95 18,95 |  |  |  | 9020 | 9020 |  |  | 1.22 | 580.72
21 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 4,76 476 / 100 | 201,27 201,27 |  |  |  | 958 | 958 |  |  | 12.96 | 61.69
22 | ТЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) | 1 | 25,16 25,16 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 1.62 | 1.62
23 | ТСЭМ-171301 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная (маш.-ч) | 48 | 161.81 | 161,81 14,12 |  |  | 7767 |  | 7767 678
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 17770 | 10003 | 7767 678 |  |  | 644.03
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 273247 | 206062 | 67185 13296 |  |  | 644.03
Накладные расходы | [7 empty] | 120647
Сметная прибыль | [7 empty] | 70195
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 464089 |  |  |  |  | 644.03
Раздел 3. Неучтенные материалы
Провода и кабели
24 | ТССЦ-502-0859 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20 (1000 м) | 14,5 14500 / 1000 | 18153.02 |  | 18153.02 |  | 263219 |  |  | 263219
Изоляторы. Линейная арматура
25 | ТССЦ-110-0318 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г (шт.) | 356 | 130.96 |  | 130.96 |  | 46622 |  |  | 46622
26 | ТССЦ-509-1073 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Колпачки полиэтиленовые (шт.) | 356 | 7.6 |  | 7.6 |  | 2706 |  |  | 2706
27 | ТССЦ-110-0345 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (шт.) | 204 | 182.78 |  | 182.78 |  | 37287 |  |  | 37287
28 | ТССЦ-509-5834 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А (шт.) | 95 | 78.02 |  | 78.02 |  | 7412 |  |  | 7412
29 | ТССЦ-110-0316 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 (шт.) | 119 | 38.95 |  | 38.95 |  | 4635 |  |  | 4635
30 | ТССЦ-509-1771 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ушко однолапчатое У1-7-16 (шт.) | 101 | 41.68 |  | 41.68 |  | 4210 |  |  | 4210
31 | ТССЦ-509-1716 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 (шт.) | 172 | 13.53 |  | 13.53 |  | 2327 |  |  | 2327
32 | ТССЦ-509-0449 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Зажим петлевой типа ПА-2-1 (шт.) | 48 | 35 |  | 35 |  | 1680 |  |  | 1680
33 | ТССЦ-509-5629 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство дугозащитное SE 20.1 (шт.) | 330 | 78.88 |  | 78.88 |  | 26030 |  |  | 26030
34 | ТССЦ-509-5630 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство дугозащитное SE 20.2 (шт.) | 389 | 104.06 |  | 104.06 |  | 40479 |  |  | 40479
35 | ТССЦ-101-1870 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Проволока вязальная (кг) | 409,5 630*0,65 | 10.2 |  | 10.2 |  | 4177 |  |  | 4177
36 | ТССЦ-101-1870 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Проволока вязальная (кг) | 4,5 90*0,05 | 10.2 |  | 10.2 |  | 46 |  |  | 46
37 | ТССЦ-509-1768 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Скоба: СК-7-1А (шт.) | 192 | 29.75 |  | 29.75 |  | 5712 |  |  | 5712
38 | ТССЦ-509-1719 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Серьга СРС-7-16 (шт.) | 96 | 10.83 |  | 10.83 |  | 1040 |  |  | 1040
39 | ТССЦ-509-1935 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Зажим поддерживающий: глухой ПГН-2-6 (шт.) | 6 | 18.97 |  | 18.97 |  | 114 |  |  | 114
Установка РЛНД на опоре ВЛ-10 кВ
40 | прайс-лист поставщика | Разъединитель РЛНД-1,1-10 /400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 (комплект) () | 2 | 19832.63 |  | 19832.63 |  | 39665 |  |  | 39665
Железобетонные элементы
41 | ТССЦ-403-1946 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) | 152 153-1 | 1777.43 |  | 1777.43 |  | 270169 |  |  | 270169
42 | ТССЦ-403-1947 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) | 2 | 1707.31 |  | 1707.31 |  | 3415 |  |  | 3415
43 | ТССЦ-403-1195 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Стойка опоры: СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) | 2 | 4578.47 |  | 4578.47 |  | 9157 |  |  | 9157
Стальные конструкции
44 | ТССЦ-111-0079 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Узел крепления: кронштейна окрашенный (шт.) | 37 | 139 |  | 139 |  | 5143 |  |  | 5143
45 | ТССЦ-201-8113 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Траверсы стальные (т) | 2,64074 (12*12,4+16*19,8+16*3,7+2*1,52+91*18,3+9*21,8+2*15,5+2*20,7+2*10,5+2*79)/1000 | 11700 |  | 11700 |  | 30897 |  |  | 30897
46 | ТССЦ-110-0213 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Хомут для крепления траверс окрашенный (шт.) | 109 107+2 | 37.4 |  | 37.4 |  | 4077 |  |  | 4077
47 | ТССЦ-101-0099 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Болты оцинкованные диаметром резьбы: 16 (18) мм (т) | 0,0134 (30*0,38+2*1)/1000 | 16213 |  | 16213 |  | 217 |  |  | 217
48 | ТССЦ-101-0124 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 16-18 мм (т) | 0,0255 (30*0,85)/1000 | 10584 |  | 10584 |  | 270 |  |  | 270
Сталь для заземления опор ВЛ 10 кВ и РЛНД
49 | ТССЦ-101-1616 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр ЗП-1 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) | 0,71732 0,742-0,02468 | 5238 |  | 5238 |  | 3757 |  |  | 3757
50 | ТССЦ-101-1617 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр ЗП-1 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм (т) | 4.553 | 5217 |  | 5217 |  | 23753 |  |  | 23753
51 | ТССЦ-101-1614 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр ЗП-1 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм (т) | 3,9129 3,984-0,0711 | 5230 |  | 5230 |  | 20464 |  |  | 20464
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 4302109 |  |  | 4302109
Итого по разделу 3 Неучтенные материалы | [7 empty] | 4302109
Раздел 4. Перебазировка
52 | ТСЭМ-021140 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т (маш.-ч) | 10 200*2/40 | 91.8 | 91,8 14,12 |  |  | 918 |  | 918 141
53 | ТСЭМ-400003 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т (маш.-ч) | 180 200*2/40*18 | 101.55 | 101,55 16,45 |  |  | 18279 |  | 18279 2961
54 | ТСЭМ-160402 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м (маш.-ч) | 10 200*2/40 | 146.85 | 146,85 14,12 |  |  | 1469 |  | 1469 141
55 | ТСЭМ-031001 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (маш.-ч) | 10 200*2/40 | 86.26 | 86,26 12,26 |  |  | 863 |  | 863 123
56 | ТСЭМ-400302 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Спецавтомашины типа УАЗ (маш.-ч) | 10 200*2/40 | 121.5 | 121,5 14,12 |  |  | 1215 |  | 1215 141
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 22744 |  | 22744 3507
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 196736 |  | 196736 68772
Итого по разделу 4 Перебазировка | [7 empty] | 196736
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 6165034 | 861844 | 979212 284463 | 4320252 |  | 3549.19
Накладные расходы | [7 empty] | 866046
Сметная прибыль | [7 empty] | 490050
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 2250064 |  |  |  |  | 1981.76
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 4806977 |  |  |  |  | 923.4
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 464089 |  |  |  |  | 644.03
Итого | [7 empty] | 7521130 |  |  |  |  | 3549.19
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 4320252
Машины и механизмы | [7 empty] | 979212
ФОТ | [7 empty] | 1146307
Накладные расходы | [7 empty] | 866046
Сметная прибыль | [7 empty] | 490050
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [7 empty] | 7057041
Индекс-дефлятор 2019 5% от 7057041 | [7 empty] | 352852
Итого | [7 empty] | 7409893
Итого с прочими затратами (464 089) | [7 empty] | 7873982
Непредвиденные затраты 3% от 7873982 | [7 empty] | 236219
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 8110201
Командировочные расходы (3549,19+762,18)/8*500 | [7 empty] | 269461
Итого с учетом доп. работ и затрат | [7 empty] | 8379662
НДС 20% от 8379662 | [7 empty] | 1675932.4
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 10055594.4 |  |  |  |  | 3549.19
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)