## ЛСР по форме №4
Строительство ВЛ-10 кВ, СТП 25/10/0,4 кВ в Лазовском районе, в 4000 м на северо-запад от 6 км автодороги Лазо-Заповедное. Потребитель: Беломестнов С.А.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на строительство ВЛ-10 кВ в Лазовском районе, в 4000 м на северо-запад от 6 км автодороги Лазо-Заповедное для потребителя Беломестнов С.А.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8777,807 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5930,208 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________258,713 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________477,983 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________40,141 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________773,293 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2306,76 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-099-06 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) | 0,01 1 / 100 | 5430,92 5253,62 | 177.3 | 54.31 | 52.54 | 1.77 | 20.5 | 0.21
2 | ТЕР01-02-099-10 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) | 0,01 1 / 100 | 3258,45 3152,04 | 106.41 | 32.58 | 31.52 | 1.06 | 12.3 | 0.12
3 | ТЕР01-02-099-12 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) | 0,05 5 / 100 | 6702,36 6483,53 | 218.83 | 335.12 | 324.18 | 10.94 | 25.3 | 1.27
4 | ТЕР01-02-100-02 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) | 0,01 1 / 100 | 22206,59 6029,84 | 16176,75 6015,01 | 222.07 | 60.3 | 161,77 60,15 | 28.38 | 0.28
5 | ТЕР01-02-100-03 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см (100 хлыстов) | 0,06 (5+1) / 100 | 36025,41 9792,78 | 26232,63 9753,93 | 2161.52 | 587.57 | 1573,95 585,24 | 46.09 | 2.77
6 | ТЕР01-02-101-07 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) | 0,01 1 / 100 | 19391,43 18695,03 | 696.4 | 193.91 | 186.95 | 6.96 | 80.5 | 0.81
7 | ТЕР01-02-101-12 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) | 0,01 1 / 100 | 10881,44 10484,33 | 397.11 | 108.81 | 104.84 | 3.97 | 45.9 | 0.46
8 | ТЕР01-02-101-14 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) | 0,05 5 / 100 | 23422,53 22567,81 | 854.72 | 1171.13 | 1128.39 | 42.74 | 98.8 | 4.94
9 | ТЕР47-01-108-02 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30 (1 дерево) | 13 | 374,63 374,63 |  | 4870.19 | 4870.19 |  | 1.24 | 16.12
Раздел 2. Строительство ВЛ-10 кВ
10 | ТЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) | 3.684 | 28268,53 12387,81 | 14837,86 4618 | 104141.26 | 45636.69 | 54662,68 17012,71 | 48.94 | 180.3
11 | ТЕР33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 (1 опора) | 55 95-40 | 2072,19 445,83 | 597,76 148,69 | 113970.45 | 24520.65 | 32876,8 8177,95 | 1.74 | 95.7
12 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории (1 переход) | 7 | 4415,56 3477,93 | 937.63 | 30908.92 | 24345.51 | 6563.41 | 13.9 | 97.3
13 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 компл.) | 2 | 3806,56 2216,8 | 1571,91 243,92 | 7613.12 | 4433.6 | 3143,82 487,84 | 8.09 | 16.18
Устройство заземления
14 | ТЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (100 м) | 19,08 1908 / 100 | 5686,15 4869,1 | 534,61 51,66 | 108491.74 | 92902.43 | 10200,36 985,67 | 19 | 362.52
15 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель) | 190 | 1849,5 186,42 | 1453,72 168 | 351405 | 35419.8 | 276206,8 31920,00 | 0.81 | 153.9
16 | ТЕР01-01-003-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) | 0,286 286 / 1000 | 27777,16 1820,83 | 25956,33 6886,91 | 7944.27 | 520.76 | 7423,51 1969,66 | 8.57 | 2.45
17 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0,286 286 / 1000 | 7928.07 | 7928,07 2812,89 | 2267.43 |  | 2267,43 804,49
18 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) | 128 | 654,87 97,93 | 556,94 177,43 | 83823.36 | 12535.04 | 71288,32 22711,04 | 0.44 | 56.32
19 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) | 73 | 163,79 55,7 | 108,09 51,66 | 11956.67 | 4066.1 | 7890,57 3771,18 | 0.25 | 18.25
20 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) | 22 | 190,28 66,71 | 123,57 59,07 | 4186.16 | 1467.62 | 2718,54 1299,54 | 0.3 | 6.6
21 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) | 148.5 | 178.26 | 178.26 | 26471.61 |  | 26471.61
22 | ТССЦпг01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) | 148.5 | 178.26 | 178.26 | 26471.61 |  | 26471.61
Опоры ВЛ-10 кВ
23 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) | 73 | 2812,62 1145,74 | 1523,54 309,11 | 205321.26 | 83639.02 | 111218,42 22565,03 | 4.75 | 346.75
24 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) | 11 | 6073,37 2382,16 | 3547,87 737,25 | 66807.07 | 26203.76 | 39026,57 8109,75 | 9.875 | 108.63
25 | ТЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (1 опора) | 11 | 9473,4 3651,43 | 5678,63 1193,19 | 104207.4 | 40165.73 | 62464,93 13125,09 | 15.1375 | 166.51
Раздел 3. Пусконаладочные работы
26 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) | 1 | 565,09 565,09 |  | 565.09 | 565.09 |  | 1.62 | 1.62
27 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) | 380 | 425,62 425,62 |  | 161735.6 | 161735.6 |  | 1.22 | 463.6
28 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 3,8 380 / 100 | 4520,52 4520,52 |  | 17177.98 | 17177.98 |  | 12.96 | 49.25
29 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (1 измерение) | 95 | 565,09 565,09 |  | 53683.55 | 53683.55 |  | 1.62 | 153.9
Раздел 4. Материалы для строительно-монтажных работ
30 | ТССЦ-403-1947 | Стойка опоры: СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) | 128 | 12173.12 |  | 1558159.36
Стальные конструкции
31 | ТССЦ-201-8113 | Траверсы стальные (ТМ66ИШ, ТМ75И, ТМ85ИШ, ТМ90ИШ, ТМ85И) (т) | 0,442 (1*12,4+2*19,5+2*6,1+11*30,3+11*4,1)/1000 | 95472 |  | 42198.62
32 | ТССЦ-110-0213 | Хомут для крепления траверс окрашенный (Х7, Х8, Х1И) (шт.) | 7 4+2+1 | 305.93 |  | 2141.51
33 | ТССЦ-111-0079 | Узел крепления: кронштейна окрашенный (шт.) | 33 | 517.08 |  | 17063.64
34 | ТССЦ-101-0125 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 20-22 мм (т) | 0,003717 59*0,063/1000 | 108821.67 |  | 404.49
35 | ТССЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные (болт М20х260, шайба 20, шайба М20.65Г) (кг) | 19,474 26*(0,71+0,023+0,016) | 74.59 |  | 1452.57
36 | ТССЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные (болт М12х40, гайка М12, шайба 12) (кг) | 1,76 22*(0,05+0,02+0,01) | 74.59 |  | 131.28
Сталь для заземления опор ВЛ-10 кВ и РЛНД
37 | ТССЦ-101-1617 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм (т) | 0,8436 190*4,44/1000 | 41788.17 |  | 35252.5
38 | ТССЦ-101-1616 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) | 1,177236 (95*12,34+4*1,234)/1000 | 42061.14 |  | 49515.89
Изоляторы. Линейная арматура
39 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г (шт.) | 290 | 501.58 |  | 145458.2
40 | ТССЦ-509-1073 | Колпачки: полиэтиленовые (100 шт.) | 2,9 290 / 100 | 1687.2 |  | 4892.88
41 | ТССЦ-509-3908 | Скоба П-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO) (Применительно: спиральная вязка ВСн35/50.1 У) (100 шт.) | 5,36 536 / 100 | 47883.5 |  | 256655.56
42 | ТССЦ-509-2973 | Проводник заземляющий П-750 (Применительно: заземляющий проводник ЗП1) (100 шт.) | 0,335 33,5 / 100 | 6991.8 |  | 2342.25
43 | ТССЦ-509-1716 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 (шт.) | 178 | 56.15 |  | 9994.7
44 | ТССЦ-509-5951 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 (100 шт.) | 0,12 12 / 100 | 13271.31 |  | 1592.56
45 | ТССЦ-111-0188 | Оголовок ОГ-7 для крепления неизолированных проводов на воздушных ЛЭП (6-10 кВ) (Применительно: оголовок ОГ54) (шт.) | 73 | 818.2 |  | 59728.6
46 | ТССЦ-111-0186 | Зажим ответвительный для соединения неизолированных медных проводников с алюминиевыми или стальными проводниками (AL- CU) марки SM1.11 (Применительно: ответвительный зажим ORPN 150М) (100 шт.) | 0,03 3 / 100 | 26676.2 |  | 800.29
47 | ТССЦ-111-0131 | Зажим ответвительный прокалывающий изолированный для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SL 24 (Применительно: ответвительный зажим ORP 150М) (100 шт.) | 0,39 39 / 100 | 75012.08 |  | 29254.71
48 | Прайс-лист TELZA | Подвеска натяжная изолирующая ИП 20/10-АО13-3 1.10-20.МИ.08-16 (шт) | 78 | 1833.34 |  | 143000.52
49 | ТССЦ-509-1410 | Разрядники РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ (Применительно: устройство защиты от перенапряжений УЗПН-10-Ш) (шт.) | 95 | 9812.86 |  | 932221.7
Установка оборудования КР-2 на опоре ВЛ-6 кВ
50 О | прайс-лист поставщика | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 (компл.) | 2 | 20070.63 |  | 40141.26
51 | ТССЦ-111-0190 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (шт.) | 2 | 1566.15 |  | 3132.3
52 | ТССЦ-111-0191 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (шт.) | 2 | 285.52 |  | 571.04
53 | ТССЦ-111-3171 | Вал привода РА-7 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6-10 кВ РД(З)-10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1 (шт.) | 4 | 966.34 |  | 3865.36
54 | ТССЦ-111-0193 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (шт.) | 6 | 275.41 |  | 1652.46
Провод
55 | ТССЦ-502-0859 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20 (1000 м) | 12,902 (12890+12) / 1000 | 46108.67 |  | 594894.06
Раздел 5. Перебазировка техники
56 | ТСЭМ-021101 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т (маш.-ч) | 10 250*2/50 | 639.1 | 639,1 14,12 | 6391 |  | 6391 141,20
57 | ТСЭМ-400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т (маш.-ч) | 160 16*250*2/50 | 649.92 | 649,92 16,45 | 103987.2 |  | 103987,2 2632,00
58 | ТСЭМ-160402 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м (маш.-ч) | 10 250*2/50 | 939.84 | 939,84 14,12 | 9398.4 |  | 9398,4 141,20
59 | ТСЭМ-031001 | Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м (маш.-ч) | 10 250*2/50 | 552.06 | 552,06 12,26 | 5520.6 |  | 5520,6 122,60
60 | ТСЭМ-400302 | Спецавтомашины типа УАЗ (маш.-ч) | 10 250*2/50 | 777.6 | 777,6 14,12 | 7776 |  | 7776 141,20
61 | ТСЭМ-060329 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,65 м3 (маш.-ч) | 10 250*2/50 | 1328.64 | 1328,64 16,45 | 13286.4 |  | 13286,4 164,50
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 5581177.1 | 636365.41 | 889058,14 136928,04 |  | 2306.76
Накладные расходы | [5 empty] | 705171.69
Сметная прибыль | [5 empty] | 420695.74
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 5930208.01 |  |  |  | 1275.87
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 258712.71 |  |  |  | 362.52
Итого Оборудование | [5 empty] | 40141.26
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 477982.55 |  |  |  | 668.37
Итого | [5 empty] | 6707044.53 |  |  |  | 2306.76
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 4015612.29
Машины и механизмы | [5 empty] | 889058.14
ФОТ | [5 empty] | 773293.45
Оборудование | [5 empty] | 40141.26
Накладные расходы | [5 empty] | 705171.69
Сметная прибыль | [5 empty] | 420695.74
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 6188920.72
Зимнее удорожание 3,7% от 6188920,72 | [5 empty] | 228990.07
Итого | [5 empty] | 6417910.79
Итого с оборудованием (40 141,26) и прочими затратами (477 982,55) | [5 empty] | 6936034.6
Непредвиденные затраты 3% от 6936034,6 | [5 empty] | 208081.04
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 7144115.64
Командировочные расходы (2306,76+424,81)/8*500 | [5 empty] | 170723.13
Итого с учетом доп. работ и затрат | [5 empty] | 7314838.77
НДС 20% от 7314838,77 | [5 empty] | 1462967.75
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 8777806.52 |  |  |  | 2306.76