Приложение 2  к ТТ на чистку просеки отпаек от ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Спасск на ТП 10/0,4 кВ № 860, 817

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект отпайка ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск на ТП № 817 (Энергоснабжение объекта подвижной радиотелефонной связи на с. Журавли Амурской обл. ВЛ 10  кВ), № VS0005027

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование отпайки ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск на ТП № 817 вследствие, чего приняла решение, о необходимости  проведения следующего объема  работ по  ремонту:

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед.изм. | Количество |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неудовлетворительное состояние трассы ВЛ (Высота деревьев превышает 4 м. Наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.) | 1000 м2 | 2,099 |  | Подготовка подъездных путей (Планировка площадей: механизированным способом) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 231 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см в пролётах опор № 209/63-209/68, 209/72-209/79, 209/85-209/86, 209/88-209/92, 209/112-209/118, 209/124-209/125, 209/127-209/128, 209/133-209/134, 209/137-209/140, 209/141-209/142, 209/148-209/149, 209/150-209/153 |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 120 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см в пролётах опор № 209/67-209/68, 209/71-209/72, 209/81-209/82, 209/85-209/87, 209/120-209/121, 209/125-209/126, 209/130-209/131, 209/142-209/145, 209/146-209/147, 209/149-209/150, 209/156-209/157, 209/164-209/165, 209/198-209/199, 209/221-209/222, 209/249-209/250 |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 308 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см в пролётах опор № 209/58-209/64, 209/73-209/77, 209/78-209/81, 209/87-209/88, 209/89-209/90, 209/91-209/92, 209/112-209/113, 209/116-209/117, 209/121-209/123, 209/126-209/130, 209/131-209/134, 209/135-209/136, 209/140-209/141, 209/145-209/146, 209/148-209/151, 209/153-209/156, 209/220-209/222, 209/249-209/250. |  |  |
|  |  |  |  | шт | 1773 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см в пролётах опор №, 209/64-209/65, 209/67-209/68, 209/81-209/82, 209/88-209/89, 209/90-209/91, 209/111-209/112, 209/117-209/118, 209/141-209/142, 209/146-209/148, 209/152-209/153, 209/155-209/157, 209/158-209/159, 209/180-209/181, 209/216-209/225, 209/227-209/228, 209/230-209/241, 209/242-209/243, 209/244-209/250, 209/251-209/286 |  |  |
|  |  |  |  | шт | 212 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см в пролётах опор № 209/76-209/78, 209/123-209/126, 209/129-209/131, 209/136-209/140, 209/142-209/146, 209/148-209/149, 209/215-209/217, 209/219-209/220, 209/226-209/227, 209/229-209/230, 209/241-209/242, 209/243-209/244, 209/252-209/254, 209/256-209/258, 209/268-209/270, 209/271-209/273, 209/274-209/282, 209/283-209/284 |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 231 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 120 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 308 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 1773 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 212 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 231 |  | Трелевка хлыстов древесины, диаметр стволов до 16 см |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 120 |  | Трелевка хлыстов древесины, диаметр стволов до 20 см |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 308 |  | Трелевка хлыстов древесины, диаметр стволов до 30 см |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 1773 |  | Трелевка хлыстов древесины, диаметр стволов до 32 см |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 212 |  | Трелевка хлыстов древесины, диаметр стволов свыше 32 см |  |  |
|  |  |  |  | га | 0,94 |  | Расчистка просеки механизированным способом, кустарник и мелколесье: густые в пролётах опор № 209/85-209/86, 209/88-209/89, 209/90-209/91, 209/117-209/119, 209/124-209/125, 209/127-209/128, 209/131-209/132, 209/134-209/135, 209/142-209/143, 209/145-209146, 209/148-209/149, 209/223-209/225, 209/251-209/254 |  |  |
|  |  |  |  | га | 0,94 |  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, кустарник и мелколесье: густые |  |  |
|  |  |  |  | т | 674,15 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров |  |  |
|  |  |  |  | т | 674,15 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков или измельчение на месте |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск – объект производства работ |  |  |  |  | км |  | 224 |  |
| 2. | Вывоз порубочных остатков |  |  |  |  | км |  | 30 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Погрузо-разгрузочные работы, перевозку порубочных остатков подрядчик осуществляет самостоятельно в количестве 674,15 т. |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ по ненаселенной местности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Согласно ППБ в лесах раздел.III -Складирование древесины должно производиться только на открытых местах. Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5 - 10 метров одна от другой. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Подрядчик самостоятельно учитывает перебазировку техники. |  |  |  |  |  |  |  |