## Лист1
Спецификация основного оборудования ПС Чайка
Наименование оборудования | Марки | Производители | Количество
КРУ | СЭЩ-59 | ГК Электрощит-ТМ Самара | 10 шт.
Выключатели | ВВУ-СЭЩ | ГК Электрощит-ТМ Самара | 7 шт.
Трансформаторы тока | ТОЛ-НТЗ | НТЗ-Волхов | 21шт.
Трансформаторы напряжения | НАЛИ-НТЗ | НТЗ-Волхов | 2 комплекта
Трансформаторы тока нулевой последовательности | ТТНП | НТЗ-Волхов | 8 шт.
ОПН | ОПНп | Полимер-аппарат | 18 шт.
Устройства РЗА и ПА | БМРЗ-100 (с учетом БМЦС) | НТЦ-Механотроника | 10 шт.
Устройства дуговой защиты | ДУГА-О | НТЦ-Механотроника | 10 шт.
Средства учета электроэнергии | СЭТ.4-ТМ | ННПО имени М.В. Фрунзе | 7 шт.
Средства связи, ТИ, ТМ, ТС | - | - | -
Средства измерения тока, напряжения и тд | Satec PM130P Plus | ПЛЦ АС | 9 шт.
ЩСН | - | - | -
УОТ | - | - | -
БМЗ | - | - | -
Дополнительная комплектация* | Обогрев шкафов, испытательные коробки для счетчиков, лотки, стационарный указатель напряжения EVI - 10 шт., Освещение аварийное, вентиляция, трассы для прокладки контрольных кабелей, светодиодные светильники. Съемные стены КРУН, ЗИП КРУ, ЗИП Выключатели, ЗИП РЗиА и дополнительная комплектация.. | ГК Электрощит-ТМ Самара НПФ Техэнергокомплекс | 1 комплект
Металлоконструкции** | Металоконструкции для установки ячеек и прочие | ГК Электрощит-ТМ Самара | 1 комплект