Приложение №1.1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

на закупку микропроцессорных устройства защиты

- Наименование закупаемой продукции

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Терминал микропроцессорный MiCOM P143 | 1 | шт |
|  | Терминал микропроцессорный MiCOM P142 | 1 | шт |

- Назначение оборудования

2.1.	Микропроцессорные защиты предназначены для защиты и автоматики присоединений 6- 35 кВ.

MiCOM P143 911А2М5440J или полный эквивалент.                                                       количество    1 шт.

# 1. Напряжение питания : 110-250 В – 9.

# 2. Цепи ТТ и ТН: In =1/5А Vn =100-120~ В - 1.

# 3. Аппаратные опции : Стандартный -1 .

# 4. Опции устройства: 8 взходов и 7 выходов – А.

# 5. Протокол: ModBus – 2.

| # 6. Тип монтажа: установка на дверь и защитное покрытие плат – М. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 7. Язык: Русский – 5. 8. Версия ПО: 44 и новее. 9. Версия аппаратной части: J |  |  |  |  |
|  | Эквивалент должен соответствовать габаритам прибора и параметрам, указанным в технических данных. Наличие сертификата качества и соответствия на оборудование. |  |  |  |

MiCOM P142 911В2М5460J или полный эквивалент.                                                       количество    1 шт.

1. Напряжение питания : 110-250 В – 9.

2. Цепи ТТ и ТН: In =1/5А Vn =100-120~ В - 1.

3. Аппаратные опции : Стандартный -1 .

4. Опции устройства: 12 взходов и 11 выходов – В.

5. Протокол: ModBus – 2.

6. Тип монтажа: установка на дверь и защитное покрытие плат – М.

# 7. Язык: Русский – 5.

| 8. Версия ПО: 46 и новее. 9. Версия аппаратной части: J |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эквивалент должен соответствовать габаритам прибора и параметрам, указанным в технических данных. Наличие сертификата качества и соответствия на оборудование. |  |  |