Приложение 1.3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЕ

на закупку микропроцессорных устройств защиты

- Наименование закупаемой продукции

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микропроцессорное устройство центральной сигнализации СИРИУС – ЦС - 220В – И1 | 1 | шт |  |

- Назначение оборудования

2.1.	Микропроцессорное устройство центральной сигнализации ПС 35 кВ.

3. Характеристики оборудования

СИРИУС-ЦС-220В-И1                                                                                 количество    1 шт.

# 1. Оперативное напряжение питания: переменное/постоянное 220В;

# 2. Протокол передачи данных (два интерфейса RS 485): MODBUS RTU;

# 3. Число аналоговых входов по току -4;

# 4. Число дискретных входов – 39;

# 5. Число дискретных выходных сигналов (групп контактов) – 16.