Дата 4.10.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 4014/19 дата регистрации ДОУ 04.10.2019

1. Заявитель: АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» телефон: (42373) 2-24-10, (548) 3-35-38

2. Наименование объекта: ВЛ-6 кВ "Хрустальная-Силинское".

Фактический объект: ВЛ-6 кВ "Хрустальная-Силинское».

3. Адрес объекта: Приморский край, Кавалеровский р-н, 15 м на СВ от пгт. Хрустальный, ул. Фрунзе, здание 1. Кадастровый номер земельного участка 25:04:120501

4. Заявленная мощность (кВт): 1280

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

ПС-35 кВ «Хрустальная», Ячейка № 1 «Резерв».

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 20 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6 кВ |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) Прокладка кабеля (м) | ВЛ |  |
|  |  | КЛ | 100 |
| 1.2 |  |  | ААБлУ 3х240 в т.ч. 9 м на опору | 115 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Строительство двух КЛ-6 кВ, кабелем ААБЛУ 3х240 от линейной ячейки 6 кВ № 1 ПС 35/10 кВ «Хрустальная» до опоры № 1 ВЛ-6 кВ заявителя.