## Структура НМЦ и форма КП
Приложение №1 к ТТ
Перечень, объем и характеристики продукции
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики
филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Устройство защиты птиц от поражения электрическим током, АПЗУ 1-1 | шт. | 1074 | Устройство птицезащитное антиприсадочное; пластик атмосферостойкий 600x250ММ, УХЛ1. ПЗУ с нанесенным на устройство диэлектрическим покрытием, наконечники стержней ПЗУ изготавливаются в виде загнутых колец, что исключает возможность травмирования птиц при касании. Крепление устройства выполнено в виде струбцины с болтом и контргайкой, при помощи которой крепят ПЗУ к траверсе или другим частям опоры воздушных линий электропередач в горизонтальном или в вертикальном положении; Тип средства Противоприсадные шипы; Применение На открытом воздухе
2 | Устройство защиты птиц от поражения эл. током, ЗП-АП5-2 | шт. | 1050 | Предназначено для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током. Устройство устанавливается на траверсе ВЛ над местом крепления гирлянды изоляторов и препятствует посадке птицы на траверсу в зоне его защиты. Кроме того, оно обладает отпугивающим эффектом за счет колебаний устройства, вызываемых воздействием ветра. Изготавливается по ТУ 3449-009 -52819896-09.
3 | Устройство птицезащитное, ЗП-АП-2-2 | шт. | 687 | Предназначено для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током. Устройство устанавливается на траверсе ВЛ рядом с местом крепления изолятора или гирлянды изоляторов и препятствует посадке птицы на траверсу в зоне его защиты. Устройство изготовлено из атмосфероустойчивого пластика, обеспечивая: стойкость к ультрофиолетовому излучению (гарантия 40лет) и атмосферным осадкам, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от -60° до +50°С, пожаробезопасность, дуго- и трекинг-эрозионную стойкость. Узел крепления устройства оцинкован.
Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675000, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533