ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора элемента аккумуляторной батареи (АБ)

для системы постоянного тока электростанции или подстанции

Объект ______ПС 110/6 кВ Океан _____________________________________________

4 Характеристики используемых АБ

4.1 Тип и емкость АБ:                                                                    _OP-9, 219 А/ч_

4.1 Внутреннее сопр., мОм:                                                            _0,55_

4.1 Вес, кг.:                                                                                  _15,8_

4.1 Габариты (ДхШхВ, мм.):                                                      _122х189х380_

4.2 Количество элементов, шт.                                                       _6_

Примечание

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________