ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора выпрямительного устройства типа CORDEX

для системы постоянного тока электростанции или подстанции

Объект ______ПС 110/6 кВ Седанка; РП-7 _________________________________________

Характеристики используемых устройств CORDEX CXRC 220 – 1,1 kW

1 Входное напряжение:	                                                        _176-312 В_

2 Выходное напряжение:	                                                        _176-312 В

3 Выходной ток:	                                                                      _5 А_

4 Габариты (ДхШхВ, мм.):	                                                        _177 х 71 х 250_

5 Количество элементов, шт:	                                                         _5_

6 Вес:	                                                                                          _2,9 кг_

Примечание

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________