ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора контроллера типа CORDEX

для системы постоянного тока электростанции или подстанции

Объект ______ПС 110/6 кВ Стройиндустрия; РП-7 _________________________________

Характеристики используемых устройств Cordex CXC Controller 125/220VDC

| Светодиодная индикация | Три светодиода (Ок, основная и второстепенная аварии) |
| --- | --- |
| Интерфейсы связи | CAN, Ethernet, RS232 (craft), модем |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +65 °С |
| Относительная влажность | от 0 до 95 % |
| Стандарты | CSA C22.2 No 60950-1, CE Marked, ETSI 300 386, CFR47 (FCC) Part 15 Class B, EN55022 (CISPR 22) Class B, C-Tick, EN 61000-4-2/3/4/5/6 |
| Габариты полки, ШхГхВ | 431х100х131 мм |
| Вес нетто | 6.2 кг |
| Количество | 2 шт |

Примечание

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________