Приложение 3

к ТТ по чистке просеки и обваловке опор ВЛ-110 кВ «Февральск – Рудная 1,2»,

чистке просеки ВЛ-35 кВ «Коболдо-Златоустовск»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект ВЛ-35 кВ Коболдо-Златоустовск  ZS0000154

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-35 кВ Коболдо-Златоустовск,  вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поросль выше нормы, в том числе в пролетах опор: | га | 38,8 | Чистка просеки механизированным способом (средняя поросль) |
| 1.1. | 47-48 | га | 0.55 |  |
| 1.2. | 48-49 | га | 0.59 |  |
| 1.3. | 49-50 | га | 0.46 |  |
| 1.4. | 50-51 | га | 0.45 |  |
| 1.5. | 51-52 | га | 0.42 |  |
| 1.6. | 52-53 | га | 0.42 |  |
| 1.7. | 53-54 | га | 0.44 |  |
| 1.8. | 54-55 | га | 0.49 |  |
| 1.9. | 64-65 | га | 0.48 |  |
| 1.10. | 65-66 | га | 0.47 |  |
| 1.11. | 66-67 | га | 0.40 |  |
| 1.12. | 67-68 | га | 0.46 |  |
| 1.13. | 68-69 | га | 0.40 |  |
| 1.14. | 69-70 | га | 0.52 |  |
| 1.15. | 70-71 | га | 0.54 |  |
| 1.16. | 71-72 | га | 0.55 |  |
| 1.17. | 72-73 | га | 0.56 |  |
| 1.18. | 94-95 | га | 0.51 |  |
| 1.19. | 95-96 | га | 0.41 |  |
| 1.20. | 96-97 | га | 0.59 |  |
| 1.21. | 97-98 | га | 1.08 |  |
| 1.22. | 98-99 | га | 0.53 |  |
| 1.23. | 99-100 | га | 0.51 |  |
| 1.24. | 100-101 | га | 0.41 |  |
| 1.25. | 101-102 | га | 0.45 |  |
| 1.26. | 102-103 | га | 0.33 |  |
| 1.27. | 103-104 | га | 0.57 |  |
| 1.28. | 107-108 | га | 0.41 |  |
| 1.29. | 108-109 | га | 0.36 |  |
| 1.30. | 109-110 | га | 0.44 |  |
| 1.31. | 110-111 | га | 0.55 |  |
| 1.32. | 111-112 | га | 0.59 |  |
| 1.33. | 112-113 | га | 0.47 |  |
| 1.34. | 113-114 | га | 0.42 |  |
| 1.35. | 114-115 | га | 0.45 |  |
| 1.36. | 117-118 | га | 0.48 |  |
| 1.37. | 118-119 | га | 0.50 |  |
| 1.38. | 119-120 | га | 0.50 |  |
| 1.39. | 120-121 | га | 0.48 |  |
| 1.40. | 121-122 | га | 0.48 |  |
| 1.41. | 125-126 | га | 0.45 |  |
| 1.42. | 134-135 | га | 0.48 |  |
| 1.43. | 135-136 | га | 0.51 |  |
| 1.44. | 136-137 | га | 0.49 |  |
| 1.45. | 137-138 | га | 0.55 |  |
| 1.46. | 138-139 | га | 0.40 |  |
| 1.47. | 188-189 | га | 0.42 |  |
| 1.48. | 197-198 | га | 0.59 |  |
| 1.49. | 213-214 | га | 0.58 |  |
| 1.50. | 214-215 | га | 0.27 |  |
| 1.51. | 234-235 | га | 0.31 |  |
| 1.52. | 235-236 | га | 0.50 |  |
| 1.53. | 236-237 | га | 0.28 |  |
| 1.54. | 237-238 | га | 0.53 |  |
| 1.55. | 244-245 | га | 0.41 |  |
| 1.56. | 245-246 | га | 0.45 |  |
| 1.57. | 246-247 | га | 0.46 |  |
| 1.58. | 247-248 | га | 0.51 |  |
| 1.59. | 248-249 | га | 0.39 |  |
| 1.60. | 249-250 | га | 0.44 |  |
| 1.61. | 250-251 | га | 0.34 |  |
| 1.62. | 255-256 | га | 0.37 |  |
| 1.63. | 262-263 | га | 0.48 |  |
| 1.64. | 267-268 | га | 0.45 |  |
| 1.65. | 268-269 | га | 0.43 |  |
| 1.66. | 269-270 | га | 0.46 |  |
| 1.67. | 270-271 | га | 0.47 |  |
| 1.68. | 271-272 | га | 0.54 |  |
| 1.69. | 274-275 | га | 0.37 |  |
| 1.70. | 275-276 | га | 0.32 |  |
| 1.71. | 276-277 | га | 0.42 |  |
| 1.72. | 277-278 | га | 0.48 |  |
| 1.73. | 281-282 | га | 0.50 |  |
| 1.74. | 282-283 | га | 0.51 |  |
| 1.75. | 293-294 | га | 0.5 |  |
| 1.76. | 346-347 | га | 0.5 |  |
| 1.77. | 347-348 | га | 0.52 |  |
| 1.78. | 404-405 | га | 0.53 |  |
| 1.79. | 405-406 | га | 0.59 |  |
| 1.80. | 428-429 | га | 0.48 |  |
| 1.81. | 430-431 | га | 0.35 |  |
| 1.82. | 431-432 | га | 0.45 |  |
| 2. | Поросль выше нормы, в том числе вокруг опор : | га | 8 | Чистка просеки вручную вокруг опор (средняя поросль) |
| 2.1. | 47-48 | га | 0,05 |  |
| 2.2. | 48-49 | га | 0,01 |  |
| 2.3. | 49-50 | га | 0,14 |  |
| 2.4. | 50-51 | га | 0,01 |  |
| 2.5. | 51-52 | га | 0,03 |  |
| 2.6. | 52-53 | га | 0,03 |  |
| 2.7. | 53-54 | га | 0,04 |  |
| 2.8. | 54-55 | га | 0,11 |  |
| 2.9. | 64-65 | га | 0,12 |  |
| 2.10. | 65-66 | га | 0,13 |  |
| 2.11. | 66-67 | га | 0,01 |  |
| 2.12. | 67-68 | га | 0,14 |  |
| 2.13. | 68-69 | га | 0,3 |  |
| 2.14. | 69-70 | га | 0,08 |  |
| 2.15. | 70-71 | га | 0,06 |  |
| 2.16. | 71-72 | га | 0,05 |  |
| 2.17. | 72-73 | га | 0,04 |  |
| 2.18. | 94-95 | га | 0,09 |  |
| 2.19. | 95-96 | га | 0,11 |  |
| 2.20. | 96-97 | га | 0,01 |  |
| 2.21. | 97-98 | га | 0,01 |  |
| 2.22. | 98-99 | га | 0,07 |  |
| 2.23. | 99-100 | га | 0,09 |  |
| 2.24. | 100-101 | га | 0,19 |  |
| 2.25. | 101-102 | га | 0,15 |  |
| 2.26. | 102-103 | га | 0,27 |  |
| 2.27. | 103-104 | га | 0,03 |  |
| 2.28. | 107-108 | га | 0,19 |  |
| 2.29. | 108-109 | га | 0,24 |  |
| 2.30. | 109-110 | га | 0,16 |  |
| 2.31. | 110-111 | га | 0,05 |  |
| 2.32. | 111-112 | га | 0,01 |  |
| 2.33. | 112-113 | га | 0,13 |  |
| 2.34. | 113-114 | га | 0,18 |  |
| 2.35. | 114-115 | га | 0,15 |  |
| 2.36. | 117-118 | га | 0,12 |  |
| 2.37. | 118-119 | га | 0,1 |  |
| 2.38. | 119-120 | га | 0,1 |  |
| 2.39. | 120-121 | га | 0,12 |  |
| 2.40. | 121-122 | га | 0,12 |  |
| 2.41. | 125-126 | га | 0,15 |  |
| 2.42. | 134-135 | га | 0,12 |  |
| 2.43. | 135-136 | га | 0,09 |  |
| 2.44. | 136-137 | га | 0,11 |  |
| 2.45. | 137-138 | га | 0,05 |  |
| 2.46. | 138-139 | га | 0,2 |  |
| 2.47. | 188-189 | га | 0,18 |  |
| 2.48. | 197-198 | га | 0,11 |  |
| 2.49. | 213-214 | га | 0,12 |  |
| 2.50. | 214-215 | га | 0,01 |  |
| 2.51. | 234-235 | га | 0,04 |  |
| 2.52. | 235-236 | га | 0,1 |  |
| 2.53. | 236-237 | га | 0,1 |  |
| 2.54. | 237-238 | га | 0,07 |  |
| 2.55. | 244-245 | га | 0,19 |  |
| 2.56. | 245-246 | га | 0,15 |  |
| 2.57. | 246-247 | га | 0,14 |  |
| 2.58. | 247-248 | га | 0,09 |  |
| 2.59. | 248-249 | га | 0,02 |  |
| 2.60. | 249-250 | га | 0,16 |  |
| 2.61. | 250-251 | га | 0,02 |  |
| 2.62. | 255-256 | га | 0,01 |  |
| 2.63. | 262-263 | га | 0,12 |  |
| 2.64. | 267-268 | га | 0,15 |  |
| 2.65. | 268-269 | га | 0,17 |  |
| 2.66. | 269-270 | га | 0,14 |  |
| 2.67. | 270-271 | га | 0,13 |  |
| 2.68. | 271-272 | га | 0,06 |  |
| 2.69. | 274-275 | га | 0,07 |  |
| 2.70. | 275-276 | га | 0,01 |  |
| 2.71. | 276-277 | га | 0,02 |  |
| 2.72. | 277-278 | га | 0,03 |  |
| 2.73. | 281-282 | га | 0,1 |  |
| 2.74. | 282-283 | га | 0,09 |  |
| 2.75. | 293-294 | га | 0,1 |  |
| 2.76. | 346-347 | га | 0,1 |  |
| 2.77. | 347-348 | га | 0,08 |  |
| 2.78. | 404-405 | га | 0,07 |  |
| 2.79. | 405-406 | га | 0,01 |  |
| 2.80. | 428-429 | га | 0,12 |  |
| 2.81. | 430-431 | га | 0,1 |  |
| 2.82. | 431-432 | га | 0,06 |  |
| 3 |  | га | 38,8 | Сгребание порубочных остатков |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 4. | п. Коболдо - место производства работ | км | 109 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1 | - Произвести укладку порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 метров для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров, при этом должны быть обеспечены технологические проезды по трассе ЛЭП (ППБ в лесах от 30.06.2007 г., раздел 3, п.17б) |  |  |  |