Приложение 1

к ТТ по чистке просеки и обваловке опор ВЛ-110 кВ «Февральск – Рудная 1,2»,

чистке просеки ВЛ-35 кВ «Коболдо-Златоустовск»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект ВЛ-110 кВ Февральск-Коболдо ZS0003405

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ Февральская – Рудная I, II цепи с отпайками, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие под проводами деревьев и кустарников высотой 4м и более: | га | 58,9 | Чистка просеки механизированным способом( средняя поросль) |
| 1.1. | 81д-82 | га | 0,9 |  |
| 1.2. | 82-83 | га | 1 |  |
| 1.3. | 83-84 | га | 1 |  |
| 1.4. | 84-85 | га | 1 |  |
| 1.5. | 85-86 | га | 0,7 |  |
| 1.6. | 86-87 | га | 0,5 |  |
| 1.7. | 87-88 | га | 0,8 |  |
| 1.8. | 88-89 | га | 1,2 |  |
| 1.9. | 131-132 | га | 1 |  |
| 1.10. | 132-133 | га | 0,6 |  |
| 1.11. | 133-134 | га | 1,5 |  |
| 1.12. | 134-135 | га | 0,8 |  |
| 1.13. | 135-136 | га | 1 |  |
| 1.14. | 136-137 | га | 1,2 |  |
| 1.15. | 137-138 | га | 1,8 |  |
| 1.16. | 138-139 | га | 0,7 |  |
| 1.17. | 139-140 | га | 0,8 |  |
| 1.18. | 140-141 | га | 1,7 |  |
| 1.19. | 141-142 | га | 1,5 |  |
| 1.20. | 142-143 | га | 0,7 |  |
| 1.21. | 143-144 | га | 0,4 |  |
| 1.22. | 144-145 | га | 2,4 |  |
| 1.23. | 145-146 | га | 1,3 |  |
| 1.24. | 146-147 | га | 1 |  |
| 1.25. | 147-148 | га | 1,2 |  |
| 1.26. | 148-149 | га | 1,1 |  |
| 1.27. | 149-150 | га | 1,1 |  |
| 1.28. | 150-151 | га | 0,9 |  |
| 1.29. | 151-152 | га | 0,9 |  |
| 1.30. | 152-153 | га | 1,5 |  |
| 1.31. | 153-154 | га | 1,2 |  |
| 1.32. | 154-155 | га | 0,9 |  |
| 1.33. | 155-156 | га | 1,1 |  |
| 1.34. | 248-249 | га | 1,3 |  |
| 1.35. | 249-250 | га | 1,2 |  |
| 1.36. | 250-251 | га | 1,1 |  |
| 1.37. | 251-252 | га | 1,3 |  |
| 1.38. | 252-253 | га | 0,9 |  |
| 1.39. | 253-254 | га | 1,4 |  |
| 1.40. | 254-255 | га | 1,3 |  |
| 1.41. | 255-256 | га | 1,7 |  |
| 1.42. | 256-257 | га | 1,8 |  |
| 1.43. | 257-258 | га | 0,7 |  |
| 1.44. | 258-259 | га | 0,4 |  |
| 1.45. | 259-260 | га | 1,7 |  |
| 1.46. | 258-258/1 | га | 0,08 |  |
| 1.47. | 258/1-258/2 | га | 1,1 |  |
| 1.48. | 258/2-258/3 | га | 0,9 |  |
| 1.49. | 258/3-258/4 | га | 1,1 |  |
| 1.50. | 258/4-258/5 | га | 1,5 |  |
| 1.51. | 258/5-258/6 | га | 1,2 |  |
| 1.52. | 258/6-258/7 | га | 1 |  |
| 1.53. | 258/7-258/8 | га | 1,2 |  |
| 1.54. | 258/8-258/9 | га | 0,44 |  |
| 1.55. | 258/9-258/10 | га | 0,18 |  |
| 2. | Поросль выше нормы, в том числе вокруг опор: | га | 11,1 | Чистка просеки вручную вокруг опор (средняя поросль) |
| 2.1. | 81д-82 | га | 0,1 |  |
| 2.2. | 82-83 | га | 0,6 |  |
| 2.3. | 83-84 | га | 0,6 |  |
| 2.4. | 84-85 | га | 0,6 |  |
| 2.5. | 85-86 | га | 0,3 |  |
| 2.6. | 86-87 | га | 0,3 |  |
| 2.7. | 87-88 | га | 0,1 |  |
| 2.8. | 88-89 | га | 0,1 |  |
| 2.9. | 131-132 | га | 0,4 |  |
| 2.10. | 132-133 | га | 0,3 |  |
| 2.11. | 133-134 | га | 0,5 |  |
| 2.12. | 134-135 | га | 0,2 |  |
| 2.13. | 135-136 | га | 0,6 |  |
| 2.14. | 136-137 | га | 0,7 |  |
| 2.15. | 137-138 | га | 0,1 |  |
| 2.16. | 138-139 | га | 0,1 |  |
| 2.17. | 139-140 | га | 0,1 |  |
| 2.18. | 140-141 | га | 0,4 |  |
| 2.19. | 141-142 | га | 0,1 |  |
| 2.20. | 142-143 | га | 0,1 |  |
| 2.21. | 143-144 | га | 0,1 |  |
| 2.22. | 144-145 | га | 0,1 |  |
| 2.23. | 145-146 | га | 0,1 |  |
| 2.24. | 146-147 | га | 0,1 |  |
| 2.25. | 147-148 | га | 0,5 |  |
| 2.26. | 148-149 | га | 0,1 |  |
| 2.27. | 149-150 | га | 0,1 |  |
| 2.28. | 150-151 | га | 0,1 |  |
| 2.29. | 151-152 | га | 0,1 |  |
| 2.30. | 152-153 | га | 0,1 |  |
| 2.31. | 153-154 | га | 0,1 |  |
| 2.32. | 154-155 | га | 0,1 |  |
| 2.33. | 155-156 | га | 0,1 |  |
| 2.34. | 248-249 | га | 0,1 |  |
| 2.35. | 249-250 | га | 0,1 |  |
| 2.36. | 250-251 | га | 0,1 |  |
| 2.37. | 251-252 | га | 0,4 |  |
| 2.38. | 252-253 | га | 0,1 |  |
| 2.39. | 253-254 | га | 0,1 |  |
| 2.40. | 254-255 | га | 0,4 |  |
| 2.41. | 255-256 | га | 0,1 |  |
| 2.42. | 256-257 | га | 0,1 |  |
| 2.43. | 257-258 | га | 0,1 |  |
| 2.44. | 258-259 | га | 0,2 |  |
| 2.45. | 259-260 | га | 0,1 |  |
| 2.46. | 258-258/1 | га | 0,1 |  |
| 2.47. | 258/1-258/2 | га | 0,1 |  |
| 2.48. | 258/2-258/3 | га | 0,1 |  |
| 2.49. | 258/3-258/4 | га | 0,1 |  |
| 2.50. | 258/4-258/5 | га | 0,1 |  |
| 2.51. | 258/5-258/6 | га | 0,3 |  |
| 2.52. | 258/6-258/7 | га | 0,1 |  |
| 2.53. | 258/7-258/8 | га | 0,1 |  |
| 2.54. | 258/8-258/9 | га | 0,1 |  |
| 2.55. | 258/9-258/10 | га | 0,1 |  |
| 3 | Наличие на краю просеки деревьев угрожающих падением на провода ВЛ: | шт | 350 |  |
| 3.1. | 258/1-258/2 | шт | 17 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. |
| 3.2. | 258/2-258/3 | шт | 23 |  |
| 3.3. | 258/1-258/2 | шт | 140 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов более 32 см. |
| 3.4. | 258/2-258/3 | шт | 170 |  |
| 3.5. | 258/1-258/2 | шт | 17 | Трелевка хлыстов древесины диаметр стволов до 30 см |
| 3.6. | 258/2-258/3 | шт | 23 |  |
| 3.7. | 258/1-258/2 | шт | 140 |  |
| 3.8. | 258/2-258/3 | шт | 170 | Трелевка хлыстов древесины диаметр стволов свыше 30 см |
| 4. |  | га | 58,9 | Сгребание порубочных остатков |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 5. | пгт. Февральск- место производства работ | км | 197 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1 | - Производить валку деревьев бензомоторными пилами в заданном направлении с применением валочной вилки и оставлением пней на высоте шейки корня (при диаметре до 30 см - не более 10 см, свыше 30 см - 1/3 диаметра пня реза). Межотраслевые нормы выработки и времени на работы, выполняемые при проведении санитарных рубок и рубок ухода за лесом п. 3.7.1. - Произвести укладку порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 метров для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров, при этом должны быть обеспечены технологические проезды по трассе ЛЭП (ППБ в лесах от 30.06.2007 г., раздел 3, п.17б). - Складирование срубленных деревьев должно производиться только на открытых местах на расстоянии 20 метров от прилегающего лиственного леса; - Срубленные деревья должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю; - Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5-10 метров одна от другой (ППБ в лесах от 30.06.2007 г., раздел 3, п.21) |  |  |  |